Техническая спецификация

по обработке деревянной конструкции

зданий и сооружений огнезащитным составом

Условия оказания услуг по обработке

деревянной конструкции зданий и сооружений огнезащитным составом

Огнезащитная обработка деревянных конструкции (пропитка древесины антипиреном) с огнезащитным составом ПОС БИО кровель зданий и сооружений.

Предоставить сертификат на огнезащитный состав которым будет проводится обработка.

По завершению обработки, предоставить образцы, снятые с каждого объекта обработки с Протоколм испытания качества обработки

Общая обрабатываемая площадь: 900 м2.

Примечание:

Обработка деревянной конструкции зданий и сооружений огнезащитным составом должна осуществляться представителем поставщика.

Транспортировка необходимого оборудования и средств для обработки, осуществляется представителем поставщика.

Все необходимы расходные материалы и оборудования необходимые для оказания услуги, за счет поставщика.

Место оказания услуги: г. Узынагаш, Библиотека  ул.Байдибек би 170

Срок оказания услуг в течении 10 календарных дней со дня вступления договора в законную силу.

Техническая характеристика.

замер электрического сопротивления заземляющего устройства (молния защита).

1)измерение сопротивления растекания тока заземляющих устройств

2)измерение сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром или основным пунктом заземления

3)измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей

4) измерение сопротивления петли «фаза-нуль»

Техническая характеристика.

Обучение ПТМ

Техническая характеристика.

Обслуживание пожарной сигнализации в течении c ноябрь 2026- 31 декабрь 2027г