Техническая спецификация
[bookmark: _GoBack]на наладку и сервисное обслуживание приборов  учета тепла СТУ  (тепломер) за 2026 год.
1. Техническое обслуживание, подготовка системы учета к отопительному сезону;
2. Ежемесячный контроль системы теплоучета;
3. Устранение сбоев программы тепловычеслителя;
4. При необходимости чистка расходомеров;
     5 . Поверка теплосчетчика Взлет Тср;
     6. Поверка технических манометров;
     7. Наладка в течение отопительного сезона (устранение мелких не требующих вскрытия прибора неисправностей)
     8.Сервисное обслуживание в течение отопительного сезона (снятие и распечатка показаний прибора за месяц и сдача их теплоснабжащей организаци).

