Техническая спецификация

на наладку и сервисное обслуживание приборов  учета тепла СТУ  (тепломер) за 2026 год.

- Техническое обслуживание, подготовка системы учета к отопительному сезону;

- Ежемесячный контроль системы теплоучета;

- Устранение сбоев программы тепловычеслителя;

- При необходимости чистка расходомеров;

5 . Поверка теплосчетчика Взлет Тср;

6. Поверка технических манометров;

7. Наладка в течение отопительного сезона (устранение мелких не требующих вскрытия прибора неисправностей)

8.Сервисное обслуживание в течение отопительного сезона (снятие и распечатка показаний прибора за месяц и сдача их теплоснабжащей организаци).