Виды работ:

Техническое обслуживание ШГРП с регулятором  давления 
Произвести внешний осмотр ШГРП, произвести уборку, проверить давление газа Произвести ревизию газового фильтра
Проверить плотность соединения оборудования и газопровода
Отрегулировать работу предохранительно-сбросного клапана
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	Наименование 
	Обоснование
	Ед.изм.
	Состав
исполнителе
	Фондоплаты
труда, тенге
	Нормативные
показатели,час
	цена
	Сумма
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	Заработная плата
	Типовыенормывремени на
обслуживаниеиремонтгазового“хозяйства,табл.3.2.1.1.;3.2.1.4.
	тенге
	слесарь4p
1,слесарь
Зр1,
	12588
	2
	12588
	25176

	2
	Отчисленияотз/платы
	НалоговыйКодекс
	%
	
	
	9,5
	
	2153

	3
	Накладныерасходы(отзаработнойплаты)
	СИPK 8.02-02-2002-75%
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	7$
	
	18882

	
	Иmoгo :
	
	
	
	
	
	
	46210

	4
	Транспортныеуслугиавтомашины
	CHPT8.02-03-2002;THBна
обслуживаниеиремонтгазовогохозяйства,п.3.1.i.2І
	маш/час
	
	,
	4
	4319
	17276
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	Материалы, втомчисле:
	
	
	
	
	
	
	9365

	
	природныйгаз
	
	мЭ
	
	
	25
	30,46
	762

	
	гайки, болты,сальниковаянабивка
	
	
	
	
	3
	1517,86
	4554

	
	мембранноеполотно
	
	м2
	
	
	
	2400
	2400

	
	прокладки,лен, лентаФУМ
	
	шт
	
	
	8
	206,25
	1650
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	72851

	5
	непредвиденныерасходы
	CHPK8.02-02-2002
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	6
	
	4371

	6
	налоги, сборы,обязательныеплатежи
	СИPH8.02-02-2003
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	1457

	7
	рентабельность
	СИPK8.02-02-2003
	%
	
	
	10
	
	7868

	
	Hтoгo:
	
	
	
	
	
	
	8БЅ47

	
	ндс
	НалоговыйКодекс
	%
	
	
	12
	
	10354

	
	ВceгoсНДС:
	
	
	
	
	
	
	9Б9оо

	
	ШГРПсРДБК1-100(от5000до19000мЗ/час)
	100%
	
	
	
	
	
	96900


         Обслуживания 2 обьектов по адресам: Карасайский район город Каскелен ул. Дарбай богенбай 1А,  поселок Айтей, Наурыз 8.

Қысымды реттегіші бар ШГРП техникалық қызмет көрсету
Жұмыс түрлері:

ШГРП сыртқы тексеру жүргізу, жинау жүргізу, газ қысымын тексеру

                      Газ сүзгісіне тексеру жүргізу
                     Жабдық пен газ құбырының қосылу тығыздығын тексеру
                    Сақтандыру-шығару клапанының жұмысын реттеу
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	Атауы
	Негіздеме
	Өлшем бірлігі
	Орындаушы құрамы
	Жалақы қоры, тенге
	Нормативті
көрсеткіштер,сағ
	бағасы
	соммасы
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	Жалақы
	Үлгілік уақыт нормалары

обслуживаниеиремонтгазового ауыл шаруашылығы",табл.3.2.1.1.;3.2.1.4.
	тенге
	слесарь4p
1,слесарь
Зр1,
	12588
	2
	12588
	25176

	2
	Жалақыдан аударымдар
	Салық Кодекс
	%
	
	
	9,5
	
	2153

	3
	Үстеме шығындар (жалақыдан)
	СИPK 8.02-02-2002-75%
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	7$
	
	18882

	
	Барлығы :
	
	
	
	
	
	
	46210

	4
	Автомашинаның көлік қызметтері
	CHPT8.02-03-2002;THBна
газ шаруашылығына қызмет көрсету және жөндеу,п.3.1.i.2І
	маш/час
	
	,
	4
	4319
	17276
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	Материал, соның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	9365

	
	Табиғи газ
	
	мЭ
	
	
	25
	30,46
	762

	
	жаңғақтар, болттар, тығыздамалар
	
	
	
	
	3
	1517,86
	4554

	
	мембраналық кенеп
	
	м2
	
	
	
	2400
	2400

	
	төсеу, зығыр, жаңалықтар ФУМ
	
	шт
	
	
	8
	206,25
	1650

	
	[image: image13.jpg]nmoeo.




	
	
	
	
	
	
	72851

	5
	күтпеген шығыстар
	CHPK8.02-02-2002
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	6
	
	4371

	6
	салықтар, алымдар, міндетті төлемдер
	СИPH8.02-02-2003
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	1457

	7
	рентабельность
	СИPK8.02-02-2003
	%
	
	
	10
	
	7868

	
	Барлығы
	
	
	
	
	
	
	8БЅ47

	
	ндс
	НалоговыйКодекс
	%
	
	
	12
	
	10354

	
	Вceгo с НДС:
	
	
	
	
	
	
	9Б9оо

	
	ШГРПсРДБК1-100(от5000до19000мЗ/час)
	100%
	
	
	
	
	
	96900


          Келесі мекен жайлардағы екі нысанға қызмет көрсету талабы: Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Дарбай Бөгенбай көш. 1А , 

 Айтей ауылы, Наурыз көшесі, 8.
