Утверждаю

Руководитель

КГКП «ПОЦФ»

__________________Мусин Д. С.

«__16__»  октября 2026 г.

Техническая спецификация на услугу

«Исследование воды на санитарно-химические исследования»

в КГКП «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения определен в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Лабораторно-инструментальные исследования (испытания), необходимые для получения санитарно-эпидемиологического заключения на объекты здравоохранения проводятся на основании приложения 8 к Правилам оказания государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений.

Лабораторные исследования воды осуществляются юридическим лицом с привлечением лабораторий (испытательных центров), аккредитованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Отбор и доставка проб воды для проведения исследования осуществляется специалистами лаборатории (испытательного центра) Поставщика с выездом на объекты. Пробы воды для лабораторного химического анализа отбираются в соответствии с порядком, установленным для данного источника водоснабжения. Результаты каждого исследования, выполненных в лаборатории, должны быть оформлены в виде протокола. Протокол исследований должен быть оформлен как оригинальный экземпляр с соблюдением всех юридически значимых атрибутов.

Поставщик должен находиться в пределах территории Павлодарской области.

Количество услуг: 2 пробы воды на санитарно-химические исследования по двум объектам (г.Павлодар, с.Баянаул)

Адреса объектов:

1) КГКП «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии», город Павлодар, ул.Камзина 275;

2) Баянаульское отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации КГКП «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии», село Баянаул, ул.Копеева 5 В.

Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2026 г.

Заведующая эпидемиологическим отделом                           Семигулина О.Н.

Бекітемін

КМҚК «ПОФО»

басшысы

__________________Д. С. Мусин

«__16__»  қазан 2026 ж.

«Павлодар облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМҚК

санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін

«Санитарлық-химиялық зерттеулерге арналған суды зерттеу»

қызметіне техникалық сипаттамасы

Жоғары эпидемиялық маңызы бар объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру тәртібі "халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығына сәйкес айқындалған.

Денсаулық сақтау объектілеріне санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін қажетті зертханалық-аспаптық зерттеулер (сынақтар) санитарлық-эпидемиологиялық қорытындылар беру жөніндегі мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларына 8-қосымшаның негізінде жүргізіледі.

Суды зертханалық зерттеуді Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасына сәйкес аккредиттелген зертханаларды (сынақ орталықтарын) тарта отырып, заңды тұлға жүзеге асырады.

Зерттеу жүргізу үшін су сынамаларын алуды және жеткізуді жеткізуші зертханасының (сынақ орталығының) мамандары объектілерге барып жүзеге асырады. Зертханалық химиялық талдау үшін су сынамалары осы сумен жабдықтау көзі үшін белгіленген тәртіпке сәйкес іріктеледі.

Зертханада орындалған әрбір зерттеудің нәтижелері хаттама түрінде ресімделуі тиіс. Зерттеу хаттамасы барлық заңды маңызды атрибуттарды сақтай отырып, түпнұсқа данасы ретінде ресімделуі керек.

Жеткізуші Павлодар облысының аумағында болуы тиіс.

Қызметтер саны: екі объект бойынша санитарлық-химиялық зерттеулерге 2 су сынамасы (Павлодар қ., Баянауыл ауылы)

Нысан мекенжайлары:

1) «Павлодар облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМҚК, Павлодар қаласы, Камзин көшесі, 275;

2) «Павлодар облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМҚК Баянауыл қалпына келтіру  және медициналық оңалту бөлімшесі, Баянауыл ауылы, Көпеев көшесі, 5 В.

Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Эпидемиологиялық бөлім меңгерушісі О. Н. Семигулина