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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик: ГККП «Туркестанский индустриально-строительный колледж»

Наименование услуги: Разработка дефектных актов, эскизов, ведомостей объемов работ и сметной документации на текущий ремонт и благоустройство территории.

1. Предмет услуги

Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ по обследованию объектов Заказчика, проведению необходимых замеров с обязательным выездом квалифицированных специалистов на место, составлению дефектных актов, разработке необходимых эскизов и схем, ведомостей объемов работ и сметной документации.

Выезд специалистов на объект, проведение фактических замеров и обследование являются обязательными. Составление смет исключительно по предоставленным Заказчиком, данным без выезда, не допускается.

2. Перечень работ

Необходимо разработать 7 отдельных комплектов сметной документации:

1. Текущий ремонт помещений столовой.

2. Благоустройство территории колледжа — устройство асфальтобетонного покрытия.

3. Демонтаж существующего ограждения территории.

4. Текущий ремонт кабинетов.

5. Благоустройство территории — устройство навеса.

6. Текущий ремонт территории и озеленение.

7. Текущий ремонт наружной канализационной системы столовой.

По каждому направлению отдельно разработать дефектный акт, ведомость объемов работ и смету.

3. Обязательные работы Исполнителя

Исполнитель обязан:

· осуществить выезд специалистов на объект;

· произвести необходимые обмеры и обследование;

· определить фактические объемы работ;

· составить дефектные акты;

· разработать необходимые эскизы и схемы;

· для устройства навеса разработать и предоставить эскиз с основными размерами и конструктивными решениями;

· разработать предварительные сметы и согласовать их с Заказчиком;

· при наличии замечаний внести необходимые корректировки;

· предоставить окончательную сметную документацию.

Все объемы в сметах должны соответствовать фактическим результатам замеров и обследования объекта.

4. Требования к сметной документации

Сметная документация должна быть разработана в строгом соответствии с действующими нормативно-техническими документами Республики Казахстан.

Сметы выполнить ресурсным методом, с применением актуальной нормативной базы и цен, действующих на момент разработки документации/в соответствии с условиями договора.

При разработке предусмотреть максимально возможное использование местных строительных материалов при условии их соответствия действующим требованиям.

Не допускается применение устаревших нормативов, необоснованных объемов и расценок.

5. Согласование

После проведения обследования Исполнитель предоставляет Заказчику дефектные акты и предварительные сметы на согласование.

Окончательная документация выполняется только после учета замечаний и согласования с Заказчиком.

Исправление ошибок, неточностей и несоответствий, допущенных Исполнителем, производится за счет Исполнителя и без дополнительной оплаты.

6. Срок выполнения

Срок выполнения полного комплекса услуг — 15 календарных дней с даты подписания договора.

В данный срок входит выезд на объект, выполнение замеров, разработка дефектных актов, эскизов, ведомостей объемов работ, 7 отдельных смет, их согласование и окончательная передача Заказчику.

7. Результат оказания услуг

Заказчику предоставляются:

· 7 отдельных дефектных актов;

· 7 отдельных ведомостей объемов работ;

· 7 отдельных смет;

· необходимые эскизы и схемы;

· предварительные и окончательные варианты сметной документации.

Документация предоставляется в 2 экземплярах на бумажном носителе и в полном объеме в электронном виде.

Исполнитель несет ответственность за достоверность произведенных замеров, правильность определения объемов работ, применение действующих нормативов и корректность сметных расчетов.

