ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
электр энергиясының үш фазалы есептегішін тексеру бойынша қызмет көрсетуге
Осы Техникалық ерекшелік (бұдан әрі – Ерекшелік) өлшеу құралын (электр энергиясының үш фазалы есептегішін) тексеру бойынша қызмет көрсетудің көлемін, техникалық талаптарын, мерзімдері мен шарттарын анықтайды.
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Мердігер электр энергиясының үш фазалы есептегішін мерзімді (немесе бастапқы) тексеру бойынша қызметтерді көрсетуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші бұл қызметтерді Мемлекеттік сатып алу шартының талаптарына сәйкес қабылдауға және төлеуге міндеттенеді. . 
1.2. Барлық жұмыстар талаптарға қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс:
· "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Заңының;
· Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган бекіткен өлшем құралдарын салыстырып тексеру қағидаларын;
· Электр энергиясын есептегіштің нақты моделіне қолданыстағы тексеру әдістемесін (МҚ);
· Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері (PTEEP) және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау ережелері.
2. САТЫП АЛУ МӘНІ ЖӘНЕ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР КӨЛЕМІ

	Қызметтің атауы
	Техникалық сипаттамалар мен талаптар

	Электр энергиясының үш фазалы есептегішін тексеру бойынша қызметтер
	Өлшеу құралының типі: Үш фазалы электрондық электр энергиясын есептеуіш
Үлгі (тип):  Сынап 230 ART-02
Зауыттық нөмірі: №04403494 
Жұмыстарды жүргізу орны: орындаушының зертханасында 
Саны: 1 дана.
Өлшем бірлігі: қызмет


3. ОРЫНДАУШЫҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
3.1. Орындаушы өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қызметті заңды негізде жүзеге асыратын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер болуы тиіс. 
3.2. Міндетті талап: Әрекет етушінің болуы Аккредиттеу туралы куәліктер Қазақстан Республикасының Ұлттық аккредиттеу орталығының (немесе уәкілетті органның) көрсетілген үлгідегі және дәлдік класын қамтитын аккредиттеу аймағы бар өлшем құралдарының (электр энергиясының үш фазалы есептегіштері) осы түрін тексеру құқығына. 
3.3. Жұмыстарды орындауға рұқсат етілген Мердігердің персоналы тиісті біліктілікке, электр қондырғыларындағы жұмыс ережелері туралы білімдерін тексеруге арналған сертификаттарға және қолданыстағы электр қауіпсіздігі топтарына (III топтан төмен емес) ие болуы керек.
4. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
4.1. Тексеру есептегіштің нақты моделі үшін бекітілген мемлекеттік немесе мемлекетаралық тексеру әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады. 
4.2. Тексеру нәтижелері бойынша Мердігер Тапсырыс берушіге мыналарды беруге міндетті:
· Салыстырып тексеру туралы куәлік өлшем құралының қолдануға жарамдылығын растайтын және жаңасын белгілейтін белгіленген үлгідегі (оң нәтижелер болған жағдайда) тексерісаралық аралық.
· Теріс нәтижелер болған жағдайда – Жарамсыздығы туралы хабарлама себептерін көрсете отырып, қолдануға. 
4.4. Мердігер тексеру нәтижелері туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының өлшем құралдарын тексеру нәтижелерінің мемлекеттік тізіліміне заңмен белгіленген мерзімде енгізуді қамтамасыз етуге міндетті.
5. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ МЕРЗІМДЕРІ
5.1. Қызметтерді көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
 5.2. Жұмыстар Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойғаннан кейін және Тапсырыс берушіге Тексеру туралы куәліктің түпнұсқасын тапсырғаннан кейін аяқталды деп саналады.
6. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТАПСЫРУ-ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ
6.1. Көрсетілген қызметтерді қабылдау Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоятын Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) екіжақты актісімен ресімделеді. 
6.2. Қызметтерге ақы төлеу үшін негіз болып табылады:
· Тараптар қол қойған орындалған жұмыстар актісі;
· Салыстырып тексеру туралы куәліктің түпнұсқасы (немесе түпнұсқасы бұрын тапсырылған болса, оның куәландырылған көшірмесі).
7. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
7.1. Орындаушы көрсетілген салыстырып тексеру қызметтерінің Қазақстан Республикасының метрология саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. 
7.2. Тексеру нәтижелеріне кепілдік мерзімі белгіленгенге сәйкес келеді тексерісаралық тексеру туралы куәлікте көрсетілген электр энергиясын есептегіштің осы моделінің аралығы. 
7.3. Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган Мердігердің кінәсінен тексеру нәтижелері жойылған жағдайда (мысалы, жұмыстарды жүргізу кезінде аккредиттеудің болмауына немесе әдістеменің бұзылуына байланысты), Мердігер өз есебінен қайта тексеруді жүргізуге міндетті. .
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по поверке трехфазного счетчика электрической энергии
Настоящая Техническая спецификация (далее – Спецификация) определяет объем, технические требования, сроки и условия оказания услуг по поверке средства измерения (трехфазного счетчика электрической энергии.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению периодической (или первичной) поверки трехфазного счетчика электрической энергии, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в соответствии с условиями Договора о государственных закупках. 
1.2. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями:
· Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»;
· Правил поверки средств измерений, утвержденных уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии;
· Действующей методики поверки (МП) на конкретную модель счетчика электрической энергии;
· Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ И ОБЪЕМ УСЛУГ

	Наименование услуги
	Технические характеристики и требования

	Услуги по поверке трехфазного счетчика электрической энергии
	Тип средства измерения: Счетчик электрической энергии трехфазный электронный
Модель (тип):  Меркурий 230 ART-02
Заводской номер: №04403494 
Место проведения работ: в лаборатории Исполнителя 
Количество: 1 шт.
Единица измерения: услуга


3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
3.1. Исполнитель должен являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в области обеспечения единства измерений на законных основаниях. 
3.2. Обязательное требование: Наличие действующего Свидетельства об аккредитации Национального центра аккредитации Республики Казахстан (или уполномоченного органа) на право проведения поверки данного типа средств измерений (трехфазных счетчиков электрической энергии), с областью аккредитации, покрывающей указанную модель и класс точности. 
3.3. Персонал Исполнителя, допускаемый к выполнению работ, должен иметь соответствующую квалификацию, удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках и действующие группы по электробезопасности (не ниже III группы).
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
4.1. Поверка осуществляется в соответствии с государственной или межгосударственной методикой поверки, утвержденной для конкретной модели счетчика. 
4.2. По результатам поверки Исполнитель обязан выдать Заказчику:
· Свидетельство о поверке установленного образца (в случае положительных результатов), подтверждающее пригодность средства измерения к применению и устанавливающее новый межповерочный интервал.
· В случае отрицательных результатов – Извещение о непригодности к применению с указанием причин. 
4.4. Исполнитель обязан обеспечить внесение сведений о результатах поверки в Государственный реестр результатов поверки средств измерений Республики Казахстан в установленные законом сроки.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок оказания услуг: в течение 16 календарных дней с момента подписания Договора.
 5.2. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных работ и передачи Заказчику оригинала Свидетельства о поверке.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка оказанных услуг оформляется двусторонним Актом выполненных работ (оказанных услуг), подписываемым уполномоченными представителями Сторон. 
6.2. Основанием для оплаты услуг является:
· Подписанный Сторонами Акт выполненных работ;
· Оригинал Свидетельства о поверке (или его заверенная копия, если оригинал передан ранее).
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует, что оказанные услуги по поверке соответствуют требованиям законодательства РК в области метрологии. 
7.2. Гарантийный срок на результаты поверки соответствует установленному межповерочному интервалу для данной модели счетчика электрической энергии, указанному в Свидетельстве о поверке. 
7.3. В случае аннулирования результатов поверки уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии по вине Исполнителя (например, из-за отсутствия аккредитации на момент проведения работ или нарушения методики), Исполнитель обязан за свой счет провести повторную поверку.
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4. Ж
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МЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ
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ОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


 




ТЕХНИКАЛЫ ?  ЕРЕКШЕЛІК   электр энергиясыны ?   ? ш фазалы есептегішін тексеру бойынша  ? ызмет к ? рсетуге   Осы Техникалы ?  ерекшелік (б ? дан  ? рі  –   Ерекшелік)  ? лшеу  ?? ралын (электр энергиясыны ?   ? ш  фазалы есептегішін) тексеру бойынша  ? ызмет к ? рсетуді ?  к ? лемін, техникалы ?   талаптарын,  мерзімдері мен шарттарын аны ? тайды.   1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР   1.1. Мердігер электр энергиясыны ?   ? ш фазалы есептегішін мерзімді (немесе бастап ? ы) тексеру  бойынша  ? ызметтерді к ? рсетуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші б ? л  ? ызметтерді Мемлекеттік  сатып  алу шартыны ?  талаптарына с ? йкес  ? абылдау ? а ж ? не т ? леуге міндеттенеді. .    1.2. Барлы ?  ж ? мыстар талаптар ? а  ? ата ?  с ? йкестікте орындалуы тиіс:      " ? лшем бірлігін  ? амтамасыз ету туралы"  ? аза ? стан Республикасы За ? ыны ? ;      Техникалы ?  реттеу ж ? не метрология саласында ? ы  у ? кілетті орган бекіткен  ? лшем  ?? ралдарын салыстырып тексеру  ? а ? идаларын;      Электр энергиясын есептегішті ?  на ? ты моделіне  ? олданыста ? ы тексеру  ? дістемесін (М ? );      Т ? тынушыларды ?  электр  ? ондыр ? ыларын техникалы ?  пайдалану ережелері (PTEEP) ж ? не  электр  ? ондыр ? ыла рын пайдалану кезіндегі е ? бекті  ? ор ? ау ережелері.   2. САТЫП АЛУ М ? НІ Ж ? НЕ К ? РСЕТІЛЕТІН  ? ЫЗМЕТТЕР К ? ЛЕМІ    

? ызметті ?   атауы  Техникалы ?  сипаттамалар мен талаптар  

Электр энергиясыны ?   ? ш фазалы есептегішін  тексеру бойынша  ? ызметтер  ? лшеу   ?? ралыны ?  типі:   ? ш фазал ы электронды ?   электр энергиясын есептеуіш   ? лгі   (тип):    Сынап 230  ART - 02   Зауытты ?  н ? мірі:   №04403494    Ж ? мыстарды ж ? ргізу орны:   орындаушыны ?   зертханасында    Саны:   1 дана.   ? лшем   бірлігі:   ? ызмет  

3. ОРЫНДАУШЫ ? А  ? ОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР   3.1. Орындаушы  ? лшем бірлігін  ? а мтамасыз ету саласында ? ы  ? ызметті за ? ды негізде ж ? зеге  асыратын за ? ды т ? л ? а немесе жеке к ? сіпкер болуы тиіс.    3.2.  Міндетті талап:   ? рекет етушіні ?  болуы  Аккредиттеу туралы ку ? ліктер   ? аза ? стан  Республикасыны ?   ? лтты ?  аккредиттеу орталы ? ыны ?  (немесе у ? кілетті   органны ? ) к ? рсетілген  ? лгідегі ж ? не д ? лдік класын  ? амтитын аккредиттеу айма ? ы бар  ? лшем  ?? ралдарыны ?  (электр  энергиясыны ?   ? ш фазалы есептегіштері) осы т ? рін тексеру  ??? ы ? ына.    3.3. Ж ? мыстарды орындау ? а р ?? сат етілген Мердігерді ?  персоналы тиісті біліктілі кке, электр  ? ондыр ? ыларында ? ы ж ? мыс ережелері туралы білімдерін тексеруге арнал ? ан сертификаттар ? а  ж ? не  ? олданыста ? ы электр  ? ауіпсіздігі топтарына (III топтан т ? мен емес) ие болуы керек.   4. Ж ? МЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ? А  ? ОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР  

