ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Тактильді плиталар мен мүгедектерге арналған тұтқаны дайындау және монтаждау жұмыстары

Тапсырыс беруші: «Шұғыла бөбекжай-бақша» МКҚК

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тактильді тақташа | Мүгедектерге арналған тактильді жолақ пен бүдірлі текшелер полиуретаннан жасалған - көру қабілеті төмен және көру қабілеті бұзылған адамдардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуге арналған. Қолдану орны – балабақша ғимаратының негізгі кіре берістен бастап 70 метр тактилді тақташа. Материалы - тозуға, ылғалға және механикалық әсерге төзімді. Сыртқы ортада пайдалануға жарамды, тайғанамайтын болуы тиіс.Тактильді жолақ берік және тегіс негізге сапалы бекітілуі тиіс. Бір тактилді жолақтың өлшемі ұзындығы 30см, ені 30см Биіктігі шамамен 4-5мм |
| 2 | Тактильді пиктограмма. Мүгедектерге арналған дәретхана. | Мекеменің дәретхана есігінің сыртына арналған белгі. 1 дана. |
| 3 | Балдақ пен таяқ ұстағыш ілмек. | 1 дана |
| 4 | Желім | Тактилді жолақтардың көлеміне қарай арналған монтаждық желім болу керек . |

Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде.

Жалпы құнға барлық шығындар, тауарлар, орнату, құрастыру, қосалқы бөлшектер және осы жұмысқа байланысты қажетті материалдар кіреді. Жеткізушіден барлық материалдар мен құралдар.

Тауарлар мен жұмыстар Тапсырыс берушімен келісіледі. Кепілдік 1 жыл. Ақаулар анықталған жағдайда, жеткізушінің есебінен ауыстыру. Стандарттарға сәйкес тактильді плиткаларды төсеу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работы по изготовлению и монтажу тактильных пластин и рычагов для инвалидов

Заказчик: ГККП «Ясли сад Шугыла»

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тактильная плита | Тактильная плитка из полиуретана (ТПУ) для людей с ограниченными возможностями – предназначена для обеспечения безопасного передвижения людей с ослабленным зрением и нарушениями зрения. Место применения-тактильная доска в 70 метрах от главного входа в здание детского сада. Материал-устойчив к износу, влаге и механическим воздействиям. Должен быть нескользящим, пригодным для использования во внешней среде.Тактильная полоса должна быть качественно закреплена на прочном и ровном основании. Размер одной тактильной полосы 30см в длину, 30 см в ширину Высота около 4-5 мм |
| 2 | Табличка туалет для инвалидов | Вывеска на внешней стороне двери туалета учреждения. 1 штук. |
| 3 | Крючок-держатель для костылей и трости | 1 штук |
| 4 | Клей | Должен быть монтажный клей, рассчитанный на размер тактильных полос . |

В течение 15 рабочих дней со дня вступления договора в силу.

В общую стоимость входят все затраты, товары, установка, сборка, запасные части и необходимые материалы, связанные с данной работой. Все материалы и инструменты с Поставщика.

Товары и работы согласовать с Заказчиком. Гарантия 1 год. При обнаружении дефектов, замена за счет Поставщика. Укладывать тактильную  плитку согласно Стандартам.