ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Заказчик: КГКП «Костанайский сельскохозяйственный колледж»  г.Тобыл, ул. Терешкова 15/4
Цель оказания услуги: Осуществление производственного контроля в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года, № 62.
Срок оказания услуг: 16 календарных дней после подписания договора.
Поставщик должен оказать услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов (уровень искусственной освещенности, напряженность электростатического поля на рабочих местах, температура воздуха) в помещениях учреждения.
	

№
	

Наименование
исследований
	

Определяемые
показатели
	

Метод
исследования
	
Количество
Исследований
замеров

	


1
	Параметры микроклимата
(ежегодно в отопительный сезон)
	Температура воздуха по 1 измерению (1точка)
	

    Замеры
	

         31

	

2
	

Освещенность
	Уровень искусственной освещенности
(1 раз в 3 года)
	    

    Замеры
	

          6

	

3
	
Электромагнитные поля
	Напряженность
электростатического поля на рабочих местах (1 раз в 3 года)
	

   Замеры
	

           9



1. На основании исследований и замеров Поставщиком выдается официальный документ, предусмотренный нормативно-правовой базой РК.
2. Поставщик руководствуется в исследовании и измерениях действующими стандартами и НПБ РК.
3. Все расходы связанные с оказанием услуги должны входить в общую сумму договора.












Техникалық сипаттама
Қызмет көрсетудің мақсаты: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес өндірістік бақылауды жүзеге асыру.
Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн.
Өнім беруші мекеме үй-жайларында зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулерді (талдауларды) жүргізу бойынша қызметтер көрсетуі тиіс. Зерттеулер мынадай көрсеткіштерді қамтиды: жасанды жарықтандыру деңгейі, жұмыс орындарындағы электростатикалық өріс кернеулігі және ауа температурасы.
	№
	Атауы
	Анықталатын көрсеткіштер
	Зерттеу әдісі
	Зерттеулер мен өлшеулер саны

	


1
	Микроклимат параметрлері (жылыту маусымында жыл сайын)
	Ауа температурасы бойынша 1 өлшеу (1 нүкте)
	
  Өлшеулер
	

         31

	

2
	

Жарықтандыру деңгейі
	Жасанды жарықтандыру деңгейі (3 жылда 1 рет)
	    

    Өлшеулер
	

          6

	

3
	
Электромагниттік өрістер
	Жұмыс орындарындағы электростатикалық өріс кернеулігі (3 жылда 1 рет)
	

Өлшеулер
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1. Зерттеулер мен өлшеулердің нәтижелері бойынша өнім беруші Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық базасында көзделген ресми құжатты ұсынады.
2. Өнім беруші зерттеулер мен өлшеулер жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттары мен нормативтік құқықтық құжаттарын басшылыққа алады.
3. Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар шарттың жалпы сомасына енгізілуі тиіс.


