ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Изготовление  и установка входной пластиковой двери в здании ГУ «Аппарат акима сельского округа имени Ильяса Омарова Алтынсаринского района»,

село Докучаевка, Алтынсаринский район.

1. Перечень работ:

- Демонтаж существующей входной двери и откосов;

- Выезды на место для замеров, демонтажа и установки;

- Изготовление входной пластиковой двери и откосов по размерам (ориентировочно 94 см на 201 см);

- Установка входной пластиковой двери и откосов.

2. Обязательные требования:

- Наличие квалифицированного персонала для демонтажа, изготовления и монтажа дверей. Верхняя часть двери – стекло. Ручка офисная изогнутая, белая, для ПВХ дверей. Обязательны замок и ключи (3 штуки запасных ключей)

3. Место выполнения работ:

ул. Первомайская, здание 6, в селе Докучаевка,

контактный номер 8(71445)51241

4. Место проведения:

Алтынсаринский район, Костанайская область.

5. Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: октябрь-ноябрь 2026 года.