ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен және құралдармен қамтамасыз ету және оларды пайдалануға үйрету жөніндегі қызметтер

«Жаңа технология бойынша аяқ басының протезін» дайындау және онымен қамтамасыз ету

Жаңа технология бойынша аяқ басының протезі (модульдік) Қазақстан Республикасының СТ РК 69-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалатын төменгі аяқ-қол протездері. Техникалық шарттар» стандартына сәйкес дайындалуға тиіс. Жаңа технология бойынша аяқ басының протездері Пирогов немесе Шопар әдісімен ампутацияланған аяқ басының тұқылдары кезінде, аяқ-қолдың қысқаруы кемінде 60 мм болған жағдайда дайындалуға тиіс.

Протез сүйек шығыңқыларының жеке орналасуын белгілей отырып, жеке гипс қалып бойынша және аяқ-қол өлшемдерін алу арқылы дайындалуға тиіс. Балтыр гильзасы акрил шайырлары негізіндегі пластиктен жасалып, аяқ басы модуліне құрастырылуға тиіс. Қабылдаушы гильзада жеке гипс қалып бойынша термоқалыпталатын материалдан жұмсартқыш ішпек үлгіленеді. Бекіту «контакт» таспасы арқылы жүзеге асырылады.

Қызметтер көрсетуге қойылатын талаптар

Протездік-ортопедиялық көмек мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету және оларды пайдалануға үйрету жөніндегі мамандандырылған медициналық-техникалық көмекті ұсынудан тұрады.

ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІ мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық құралдармен 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрықпен бекітілген Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету қағидаларында көзделген тізбеге, мүгедектігі бар адамның абилитациясы мен оңалтуының жеке бағдарламасына және оларды ауыстыру мерзімдеріне сәйкес дайындап, қамтамасыз етуге тиіс.

Қызметтер мынадай нормативтік құқықтық актілер мен стандарттардың талаптарына сәйкес келуге тиіс:

– Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі;

– Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексі;

– ҚР СТ 1724-2007 «Протездеу бойынша медициналық қызметтер көрсету және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету. Жалпы талаптар»;

– ҚР СТ 68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалатын протездік-ортопедиялық бұйымдар»;

– ҚР ҚН 3.06-01-2011 «Ғимараттар мен құрылыстардың халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімділігі»;

– ҚР ЕЖ 3.06-101-2012 «Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімділікті ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау. Жалпы ережелер».

Өнім беруші мыналар үшін жауапты:

– протездеу кезеңінде стационарда медициналық көмек көрсету;

– қызмет алушыны протездік-ортопедиялық бұйымдарды пайдалануға үйрету;

– протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеу қызметтерін көрсету;

– стационарлық протездеу көрсетілген қызмет алушыларды орналастыру және тамақтандыру;

– протездеу көрсетілген мүгедектігі бар адамдардың есебін жүргізу, деректер банкін құру және түзету.

Протездік-ортопедиялық көмекке мұқтаж қызмет алушылардан тапсырыстарды өнім беруші қабылдайды.

Тапсырыстың сипаты мен түріне қарай өнім беруші мүгедектігі бар адамды стационарлық протездеуге шақыру немесе тапсырысты оның қатысуынсыз орындау қажеттілігі туралы шешім қабылдайды. Шақыру алдын ала жіберіледі.

Протездерді мерзімінен бұрын ауыстыру, пайдалану мерзімін ұзарту, жөндеу, оның ішінде жаңа модельдерге, шиналы-былғары протездерден құрама протездерге, жаңа (заманауи) технологиялар бойынша дайындалған, электрондық модульдері бар протездерге көшу туралы шешім комиссиялық тәртіппен қабылданып, өнім беруші жасаған тиісті акт негізінде жүзеге асырылады. Комиссия бұйымның өнім берушінің кінәсінен сапасыз дайындалғанын анықтаған жағдайда ақаулар оның есебінен жойылады.

Өнім беруші қызмет алушының заманауи талаптарға сай келетін протездік-ортопедиялық бұйымдарға қажеттілігін ескеруге тиіс.

Өнім беруші ай сайын мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен дайындалған протездік-ортопедиялық құралдар мен аяқ киімнің есебін жүргізіп, белгіленген нысанда тізілім, сондай-ақ көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актісін жасайды және оларды төлем жүргізу үшін облыстық басқармаға ұсынады (еркін нысанда).

Протездеуге баруға, өнім берушінің медициналық стационарына жатқызуға және протездеу кезеңінде күтіп-ұстауға байланысты шығыстарды өнім беруші мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен төлейді.

Өнім берушіге дейін және кері қайту жолақысы теміржолда қатты плацкарт вагонының, мүгедектігі бар адамдарға арналған мамандандырылған вагонның тарифі бойынша; су жолдарында екінші сынып тарифі бойынша; автомобиль жолдарында белгіленген тарифтер бойынша ұсынылған билет немесе теміржол вокзалы, автовокзал не айлақ кассасы берген анықтама негізінде өтеледі.

Мүгедектігі бар адамдардың жолақысы жылына екі сапардан аспайтын мөлшерде төленеді. Бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдар мен мүгедектігі бар балаларды алып жүретін адамдарға, сондай-ақ бандаждармен қамтамасыз етілуге құқығы бар адамдарға жол жүру шығыстары тек бір сапар үшін өтеледі.

– Ай сайын, 25-күннен кешіктірмей орындалған жұмыстар актілері мен шот-фактураларды ұсыну;

– Тапсырыс беруші шарттың қолданылу мерзімі ішінде көрсетілген қызметтердің сапасын іріктеп тексеруге құқылы.

Тапсырыс беруші қалыптасқан қажеттілікке байланысты мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен және құралдармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер тізбесін өзгертуге құқылы.

Стационарлық протездеуге мұқтаж мүгедектігі бар адамдар өнім берушінің медициналық стационарына жатқызылады. Стационарға бару және кері қайту уақытын қоса алғанда, жатқызудың бүкіл кезеңіне Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 59-бабының 2-тармағына сәйкес еңбекке уақытша жарамсыздық парағы беріледі.

– Кепілдік мерзімі ішінде протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеуді жүзеге асырады.

МАҢЫЗДЫ:

– Өнім беруші орындалған жұмыстар актісіне протездік-ортопедиялық бұйымды дайындау кезінде пайдаланылған барлық жиынтықтауыштардың (жартылай фабрикаттардың) тізбесін, әр позиция бойынша атауын, өндіруші зауыттың артикулын, санын, өндіруші зауыттың атауын және тауар белгісін көрсете отырып қоса беруге тиіс.

– Протездік-ортопедиялық бұйымды дайындауға пайдаланылатын жиынтықтауыштар (жартылай фабрикаттар) жаңа, 2025 жылдан ерте шығарылмаған және өндірушінің кепілдігі бар болуы тиіс.

Қосымша міндетті шарттар

Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау

Өнім беруші бұйымды дайындау, өлшем алу, шақтап көру, жеке бейімдеу, түзету және беру қызметтерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, оның ішінде 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексті, 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексті, 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрықпен бекітілген қағидаларды, сондай-ақ сапаға, қауіпсіздікке, санитариялық-эпидемиологиялық жағдайларға және объектілердің қолжетімділігіне қатысты міндетті талаптарды сақтай отырып көрсетуге міндетті. Нормативтік сілтемелер шарт орындалатын күнгі қолданыстағы редакциясында қолданылады.

Бұйымды шақтап көруге бару және тұру шығыстары

Қызмет алушының өлшем алу, шақтап көру, жеке бейімдеу, түзету және бұйымды алу үшін өнім беруші орналасқан жерге келуіне байланысты барлық шығыстарды, оның ішінде қызмет көрсетілетін жерге дейін және кері жол жүруді, ал қажет болған жағдайда аталған рәсімдер кезеңінде тұруды өнім беруші шарт бағасы шегінде өз қаражаты есебінен көтереді. Өнім беруші сапарды ұйымдастырады немесе қызмет алушымен сапарға дейін келісілген тәртіппен құжатпен расталған шығыстарды өтейді. Өнім берушінің кінәсінен қайта шақтап көру немесе түзету қажет болған жағдайда тиісті шығыстарды да өнім беруші көтереді. Қызмет алушыдан міндетті рәсімдер, оларға байланысты сапарлар мен тұру үшін қосымша ақы алуға жол берілмейді. Бұл шығыстар өнім беруші ұсынатын бағаға енгізіледі және тапсырыс беруші шарт бағасынан тыс қосымша төлемейді.

Шақтап көруді ұйымдастыру және кемшіліктерді жою тәртібі

Өнім беруші қызмет алушымен шақтап көрудің күнін, орнын және тәртібін алдын ала келіседі, оның жүріп-тұру мүмкіндіктерінің шектеулерін және жеке қажеттіліктерін ескереді. Бұйымның қонымдылығы және мақсатына сай пайдалануға жарамдылығы тексерілгеннен кейін ғана ол беріледі. Өнім берушінің кінәсінен анықталған кемшіліктер, қажет болған жағдайда қайта шақтап көруді қоса алғанда, оның есебінен жойылады. Заңнамада міндетті кепілдіктер белгіленген болса, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті талаптары қолданылады.

Ескертпе: жол жүру мен тұру шығыстарын төлеу шарттары осы ерекшелікте өнім берушінің шарттық міндеттемесі ретінде белгіленеді; бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында барлық жағдайлар үшін дәл осындай сөзсіз міндеттеме көзделгенін білдірмейді.

Қызмет алушыларды Тапсырыс берушімен келісу

Өнім беруші протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындауды бастамас бұрын протездік-ортопедиялық көмекпен қамтамасыз етілуге жататын қызмет алушылардың тізімін міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісуге тиіс.

Бұйымдар мүгедектігі бар адамның абилитациясы мен оңалтуының жеке бағдарламасын, медициналық көрсетілімдерін және тиісті бұйымдарға қажеттілігін ескере отырып, Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген қызмет алушылар үшін ғана дайындалады.

Өнім берушінің келісілген қызмет алушылар тізімін, дайындалатын бұйымдардың саны мен түрлерін Тапсырыс берушімен алдын ала келіспей өз бетінше өзгертуіне жол берілмейді.

Келісілген тізімге өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда өнім беруші тиісті ақпаратты алдын ала Тапсырыс берушіге келісуге жолдауға міндетті.

Тапсырыс берушімен алдын ала келісілмей дайындалған бұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында және шарт талаптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушіде оларды төлеу міндеттемесінің туындауына негіз болмайды.

Техническая спецификация

услуги по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью и средствами и обучение пользованию ими.

Изготовление и обеспечение протезно-ортопедическим изделием «Протез стопы по новой технологии»

Протез стопы по новой технологии (модульный) - должны быть изготовлены всоответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 69-2012 «Протезы нижних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия». Протезы стопы по новой технологии
должны изготавливаться при ампутационных культях стоп по Пирогову или по Шопару при укорочении конечности не менее 60 мм.

Протез должен быть изготовлен по индивидуальному гипсовому слепку собозначением индивидуально расположенных костных выступов, а также с измерением конечностей. Гильза голени должна быть изготовлена из пластика на основе акриловых смол, и собираться на стопу. В приёмной
гильзе по индивидуальному гипсовому слепку моделируется смягчающий вкладыш из термоформуемого материала. Крепление на ленте «контакт».

Требования к оказанию услуг

помощь заключается в предоставлении специализированного вида   медико-технической помощи по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими средствами,   а также в обучении пользования ими.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК должен производить и обеспечивать инвалидов области   протезно-ортопедическими средствами, согласно перечня, утвержденных Правилами обеспечения лиц с инвалидностью   протезно-ортопедической помощью,   техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными   средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой   абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены от   30.06.2023 г. № 287

Услуги по обеспечению получателей услуг   протезно-ортопедической помощью должны соответствовать следующим   нормативно-правовым актам:

Кодексом    Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и   системе здравоохранения»,

Социальным Кодексом Республики Казахстан от 20   апреля 2023 года № 224-VII ЗРК.

СТ РК 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг   по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. Общие   требования»;

Протезно-ортопедические изделия   должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан; СТ РК   68-2012 «Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по   индивидуальным заказам населения»;

СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и   сооружений для маломобильных групп»;

СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и   сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие   положения»;

Поставщик несет ответственность за:

-  оказание медицинской помощи в стационаре во время   протезирования;

- обучение получателя услуги пользованию протезно-ортопедическими   изделиями;

- оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий;

- обеспечение содержания и питания получателей услуг, которым   показана стационарная помощь при протезировании;

- ведение учета получателей услуг, создание и корректировка   банка данных по инвалидам, которым показано протезирование.

Прием заказов от получателей услуг, нуждающихся в   протезно-ортопедической помощи, осуществляет поставщик.

В зависимости от   характера и вида заказа, поставщик принимает решение о необходимости вызова   инвалида для стационарного протезирования либо выполнения заказа в его   отсутствие. Вызов высылается заблаговременно.

Решение о   досрочной замене, а также продлении срока ношения, ремонте протезов, в том   числе новых моделей, о переходе с шинно-кожаных протезов на комбинированные   протезы, протезы, изготовленные по новым (современным) технологиям, с   электронными модулями принимается комиссионно и производится на основании   соответствующего акта, составляемого поставщиком. При установлении комиссией   факта некачественного изготовления изделия по вине поставщика, устранение   брака осуществляется за счет его средств.

Поставщик должен   учитывать потребности получателя услуги в протезно-ортопедических изделиях,   отвечающих современным требованиям.

Поставщик   ежемесячно ведет учет и составляет реестр по установленной форме на   протезно-ортопедические средства и протезно-ортопедическую обувь,   изготовленные за счет средств государственного бюджета, а также акт   приема-передачи выполненных услуг, которые представляются в областное   управление для оплаты (в произвольной форме).

Расходы, связанные с проездом на протезирование, госпитализацией   в медицинский стационар поставщика, содержанием на время протезирования   оплачиваются поставщиком за счет средств государственного бюджета.

Проезд (до   поставщика и обратно) возмещается по железной дороге по тарифу жесткого   плацкартного вагона, специализированного вагона для инвалидов, по водным   путям - по тарифу второго класса, по шоссейным или грунтовым дорогам - по   установленным тарифам, на основании предъявленного билета или справки,   выданной кассой железнодорожного вокзала, автовокзала, пристани.

Оплата проезда   инвалидов производится не более чем за две поездки в год. Сопровождающим   инвалидов первой группы и детей-инвалидов, лицам, имеющим право на   обеспечение бандажами, возмещаются расходы только за одну поезд

- Предоставление ежемесячно, не   позднее 25 числа актов выполненных работ, счет-фактуры;

-   Заказчик имеет право в течении срока исполнения договора выборочным путем   проверять качество оказанных услуг.

Заказчик   вправе в связи со сложившейся необходимостью изменить перечень услуг по обеспечению  инвалидов протезно-ортопедической помощью и   средствами.

- Инвалиды,   нуждающиеся в стационарном протезировании, госпитализируются в медицинский   стационар поставщика. На весь период госпитализации, включая время проезда в   медицинский стационар и обратно, выдается лист о временной нетрудоспособности   в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье и системе   здравоохранения».

-    производит ремонт протезно-ортопедических изделий в течение гарантийного   срока;

ВАЖНО:

-   должен приложить к акту выполненных работ перечень всех комплектующих   (полуфабрикатов) которые применялись для изготовления   протезно-ортопедического изделия в соответствии с актом, с указанием   наименования, артикула завода изготовителя, количества, наименования завода   изготовителя и товарного знака, по каждой позиции.

-   комплектующие (полуфабрикаты), применяемые для изготовления   протезно-ортопедического изделия должны быть новыми, не ранее 2025 года и   иметь гарантии от производителя.,

Дополнительные обязательные условия

Соблюдение законодательства Республики Казахстан

Поставщик обязан оказывать услуги по изготовлению, снятию мерок, примерке, индивидуальной подгонке, корректировке и выдаче изделия с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе Социального кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII, Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказа от 30 июня 2023 года № 287 об утверждении правил обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, а также действующих обязательных требований к качеству, безопасности, санитарно-эпидемиологическим условиям и доступности объектов. Нормативные ссылки применяются в действующей на дату исполнения договора редакции.

Проезд и проживание при примерке изделия

Все расходы, связанные с необходимым прибытием получателя услуги к месту нахождения поставщика для снятия мерок, примерки, индивидуальной подгонки, корректировки и получения изделия, включая проезд к месту оказания услуги и обратно, а при необходимости — проживание на период проведения указанных процедур, несёт поставщик за счёт собственных средств в рамках цены договора. Поставщик организует поездку либо возмещает документально подтверждённые расходы получателя услуги в порядке, согласованном с ним до поездки. При необходимости повторной примерки или корректировки по вине поставщика соответствующие расходы также несёт поставщик. Не допускается взимание с получателя услуги дополнительной платы за обязательные процедуры и связанные с ними поездки и проживание. Указанные затраты включаются поставщиком в предлагаемую цену и не оплачиваются заказчиком сверх цены договора.

Порядок организации примерки и устранения недостатков

Поставщик заблаговременно согласовывает с получателем услуги дату, место и порядок проведения примерки, учитывая ограничения мобильности и индивидуальные потребности. Изделие выдаётся после проверки посадки и пригодности к использованию по назначению. Выявленные по вине поставщика недостатки устраняются за его счёт, включая необходимые повторные примерки. При наличии обязательных законодательных гарантий применяются соответствующие требования законодательства Республики Казахстан.

Примечание: условия об оплате поездок и проживания установлены настоящей спецификацией как договорное обязательство поставщика; они не являются утверждением о наличии безусловной аналогичной обязанности во всех случаях по законодательству РК.

Согласование получателей услуг с Заказчиком

Поставщик обязан до начала изготовления протезно-ортопедических изделий в обязательном порядке согласовать с Заказчиком список получателей услуг, подлежащих обеспечению протезно-ортопедической помощью.

Изготовление изделий осуществляется исключительно в отношении получателей услуг, предварительно согласованных с Заказчиком, с учётом индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, медицинских показаний и потребности в соответствующих изделиях.

Самостоятельное изменение Поставщиком согласованного списка получателей услуг, количества и видов изготавливаемых изделий без предварительного согласования с Заказчиком не допускается.

В случае необходимости внесения изменений в согласованный список Поставщик обязан предварительно направить соответствующую информацию Заказчику для согласования.

Изготовление изделий без предварительного согласования с Заказчиком не является основанием для возникновения у Заказчика обязательств по их оплате, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиямидоговора.