Техническая спецификация

Наименование услуги: Услуги по поверке средств измерений согласно списка приборов. 

           Услуги по поверке средств измерений проводятся в целях соблюдения требований Закона РК «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II. Услуга оказывается поверочной аккредитационной лабораторией согласно, приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 27 декабря 2018 г. №934 "Об утверждении Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений", с изменениями и дополнениями, согласно Приказа Министра торговли и интеграции РК от 30 июня 2021 г. от 30 июня №438-HҚ, зарегистрированный в Министерстве юстиции РК от 8 июля 2021 года №23363. 
Поверку средств измерений необходимо проводить в соответствии требованиями стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". 
Поверка медицинского оборудования, приборов, средств измерений производится на месте эксплуатации медицинского оборудования или в поверочной лаборатории Поставщика. 
Поставщик обеспечивает доставку прибора в поверочную лабораторию и возврат на место эксплуатации самостоятельно без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Все сопутствующие расходы входят в стоимость поверки. 
Поставщик несет полную материальную ответственность за приборы, полученные им для поверки и обязан возместить их стоимость в случае повреждения, утраты, порчи и иных случаев, повлекших причинение ущерба Заказчику. 
Потенциальному поставщику необходимо: 
- провести поверку согласно методики поверки, а именно: соблюдение очередности этапов ее проведения, внешний осмотр, опробование, определение метрологических характеристик, расчет погрешностей, оформление результатов; 
-при положительном результате выдать сертификаты о поверке с нанесением оттиска поверительного клейма (пломбы, лейбла) либо гасителя или сертификат (свидетельства) об аттестации. 
- при отрицательных результатах выдать извещение о непригодности средств измерения. Срок действия сертификата о поверке средств измерений указывается с учетом периодичности поверки средства измерений. Поверку средств измерений проводить в соответствии с требованиями методики поверки на данные средства измерения. 

Срок оказания услуг – поэтапно в течение 15 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком, до 31.12.2026 г 

Место оказания услуг –г.Актобе, ул.Пацавева,7. – согласно графика поверки. 
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Техникалық сипаттама

Қызмет атауы: Өлшеу құралдарының тізімі бойынша өлшеу құралдарын тексеру қызметтері.
           Өлшеу құралдарын тексеру қызметтері ҚР 2000 жылғы 7 маусымдағы №53-II «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңының талаптарын сақтау мақсатында жүргізіледі. Қызмет аккредиттелген тексеру зертханасымен ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы №934 бұйрығына сәйкес «Өлшеу құралдарын тексеру жүргізу қағидаларын, өлшеу құралдарын тексеру кезеңділігін белгілеу қағидаларын және өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификаттың нысанын бекіту туралы» (өзгерістер мен толықтырулармен, ҚР Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 30 маусымдағы №438-НҚ бұйрығына сәйкес, ҚР Әділет министрлігінде 2021 жылғы 8 шілдеде №23363 тіркелген) талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

            Өлшеу құралдарын тексеру ГОСТ ISO/IEC 17025-2009 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» стандартына сәйкес жүргізілуі тиіс.

            Медициналық жабдықтарды, аспаптарды және өлшеу құралдарын тексеру медициналық жабдық пайдаланылатын жерде немесе         Жабдықтаушының тексеру зертханасында жүргізіледі. Жабдықтаушы аспапты тексеру зертханасына жеткізуді және қайтадан пайдалану орнына жеткізуді өз күшімен және Тапсырыс берушінің қосымша шығындарынсыз қамтамасыз етеді. Барлық ілеспе шығындар тексеру құнына кіреді.

Жабдықтаушы тексеруге алынған аспаптар үшін толық материалдық жауапкершілікке ие болады және бүлінуі, жоғалуы, жарамсыздануы немесе өзге де жағдайларда олардың құнын өтеуге міндетті.

           Әлеуетті жабдықтаушыға қойылатын талаптар:
-тексеруді тексеру әдістемесіне сәйкес жүргізу, атап айтқанда: кезеңдердің дәйектілігін сақтау, сыртқы қарау, сынау, метрологиялық сипаттамаларды анықтау, қателіктерді есептеу, нәтижелерді ресімдеу;

-оң нәтиже болған жағдайда тексеру сертификатын беру, оған тексеру таңбасын (пломба, жапсырма) немесе гасительді қою, сондай-ақ аттестаттау сертификатын (куәлігін) беру;

-теріс нәтиже болған жағдайда өлшеу құралының жарамсыздығы туралы хабарлама беру;

-өлшеу құралын тексеру сертификатының қолданылу мерзімі тексеру кезеңділігіне сәйкес көрсетіледі;

-өлшеу құралдарын тексеруді осы құралдарға арналған тексеру әдістемесіне сәйкес жүргізу.

           Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі берілген сәттен бастап кезең-кезеңімен, 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, 31.12.2026 жылға дейін.

           Қызмет көрсету орны: Ақтөбе қ., Пацаева к-сі, 7 – тексеру кестесіне сәйкес.
Өлшеу құралдарының тізімі  жоғарыда көрсетілген.
