# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование закупки: Работы по устройству и благоустройству площадки для сбора твердых бытовых отходов на территории детского сада.

1. Общая характеристика работ

Выполнение работ по устройству и благоустройству площадки для сбора твердых бытовых отходов на территории детского сада с целью обеспечения санитарных норм, надлежащего содержания территории и удобства эксплуатации.

2. Состав и объем работ

Подрядчик должен выполнить следующие работы в соответствии с техническими требованиями и согласованным объемом:

- Подготовка и очистка участка от мусора и посторонних предметов.

- Подготовка и выравнивание основания площадки.

- Устройство твердого покрытия площадки, при необходимости — бетонного основания или покрытия из тротуарной плитки.

- Изготовление и установка металлического ограждения площадки для предотвращения распространения мусора.

- Установка ворот или калитки для обеспечения доступа к контейнерам.

- Обеспечение удобного подъезда и подхода к площадке.

- Уборка строительного мусора и приведение территории в надлежащее состояние после завершения работ.

3. Требования к материалам и качеству

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, качественными и пригодными для эксплуатации на открытом воздухе. Металлические конструкции должны иметь защиту от коррозии. Покрытие площадки должно быть устойчивым к воздействию атмосферных осадков и эксплуатационным нагрузкам.

Все работы должны выполняться качественно, с соблюдением требований безопасности, санитарных норм и действующих нормативных требований Республики Казахстан.

4. Требования к выполнению работ

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с согласованным объемом, обеспечить безопасность на территории детского сада, не допускать загрязнения прилегающей территории и соблюдать требования охраны труда.

По завершении работ подрядчик обязан убрать строительный мусор, очистить рабочую зону и передать результат заказчику.

5. Требования к результату работ

В результате выполнения работ должна быть обустроена площадка для размещения контейнеров твердых бытовых отходов, обеспечивающая удобство эксплуатации, санитарное содержание и безопасное использование на территории детского сада.

6. Место и срок выполнения работ

Место выполнения работ: территория детского сада по адресу, указанному заказчиком.

Срок выполнения работ: согласно условиям договора о государственных закупках.

7. Порядок приемки работ

Приемка выполненных работ осуществляется заказчиком после проверки соответствия результата требованиям технической спецификации и согласованному объему работ.