Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На услуги по предоставлению доступа к программному обеспечению для автоматизированного анализа изображений компьютерной томографии (КТ) головного мозга с использованием технологий искусственного интеллекта.

Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью договора о государственных закупках и определяет минимальные функциональные, технические и эксплуатационные требования к программному обеспечению.

Допускается применение иных технических решений, технологий и алгоритмов при условии, что их функциональные возможности не ниже требований, установленных настоящей технической спецификацией.

1. Общие сведения

Предмет закупки: услуги по предоставлению доступа к программному обеспечению для автоматизированного анализа изображений компьютерной томографии (КТ) головного мозга с использованием технологий искусственного интеллекта.

Настоящий документ описывает требования к составу мероприятий, документации и организации работ по предоставлению доступа к интеллектуальной системе ранней диагностики инсульта на основе анализа КТ-снимков головного мозга с использованием искусственного интеллекта для выявления ранних признаков ишемического и геморрагического инсульта (далее – Система), находящейся в удаленном доступе.

Срок и место оказания услуг: в течении 15 календарных дней, г.Атбасар, ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница».

Срок подключения (предоставления доступа) к интеллектуальной системе ранней диагностики инсульта на основе анализа КТ-снимков с использованием искусственного интеллекта составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора о государственных закупках. Гарантийный срок обслуживания до 31 декабря 2026 года.

Форма предоставления: облачный сервис (SaaS) либо локальное размещение (on-premise) при условии соблюдения всех требований настоящей технической спецификации.

Количество пользователей: не ограничено.

Количество анализируемых исследований компьютерной томографии (КТ) в течение срока действия договора не ограничивается.

Введение

В Республике Казахстан ежегодно регистрируется более 40 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта). Уровень инвалидизации пациентов с данным диагнозом составляет более 60%, около 5 тысяч погибает в первые 10 дней после перенесенного инсульта, еще 70% нуждаются в постоянном уходе. Одной из ключевых проблем в системе оказания помощи инсультным больным является выраженный дефицит высококвалифицированных специалистов, способных оперативно диагностировать данную патологию, в том числе на ранних стадиях.

В рамках рабочей встречи Президента Республики Казахстан Токаева К.К. 11 августа 2025 года, посвященной вопросам развития искусственного интеллекта, Концепции развития искусственного интеллекта в Республике Казахстан на 2024–2029 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2024 года № 592 планируется провести работы по предоставлению доступа для ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области к программному обеспечению ранней диагностики инсульта на основе анализа КТ-снимков с использованием искусственного интеллекта.

Использование данной системы позволит значительно повысить скорость и точность диагностики инсульта, снизить уровень инвалидизации и смертности среди жителей области, а также продемонстрировать эффективность отечественных ИТ-решений в области здравоохранения.

Определения, термины и сокращения

Основные понятия, термины и сокращения, используемые в настоящей Технической спецификации:

ASPECTS – Alberta Stroke Program Early CT Score, система оценки объёма поражения мозга при инсульте на КТ-снимках.

dcm – стандартное расширение файлов, содержащих медицинские изображения в формате DICOM.

DICOM-файлы – (Digital Imaging and Communications in Medicine) стандарт для хранения, передачи и обработки медицинских изображений и связанных данных.

Non-Contrast CT – компьютерная томография без использования контрастного вещества.

pdf – формат файлов (Portable Document Format), используемый для представления документов независимо от программного обеспечения, оборудования и операционной системы.

zip – формат архивирования файлов, позволяющий уменьшить размер и объединять несколько файлов в один архив.

ИИ – искусственный интеллект, технология моделирования интеллектуальной деятельности человека с использованием алгоритмов и вычислительных систем.

Корегистрация – процесс совмещения и выравнивания медицинских изображений, полученных в разное время или разными методами, для их точного сопоставления.

КТ-изображения – снимки, полученные методом компьютерной томографии.

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, используемых для выполнения вычислительных и прикладных задач.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, поставляющее услуги Заказчику.

Услуга – услуги по предоставлению доступа к интеллектуальной системе ранней диагностики инсульта на основе анализа КТ-снимков с использованием искусственного интеллекта;

Система – система ранней диагностики инсульта на основе анализа КТ-снимков головного мозга с использованием искусственного интеллекта для выявления ранних признаков ишемического и геморрагического инсульта;

Пользователь – медицинское учреждение, использующее Систему в рамках своей работы.

Нормативно-правовые акты

Услуги, закупаемые в рамках данной Технической спецификации, регламентируются следующими нормативно-правовыми актами:

- Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК;

- Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-V;

- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК;

- Постановление Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах развития цифровизации в сфере здравоохранения» от 28 декабря 2022 года № 1080;

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» от 8 сентября 2025 года.

- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 8 августа 2025 года 
 № 126-р «О закреплении ответственных государственных органов за внедрение и масштабирование решений искусственного интеллекта в курируемых отраслях».

2. Цель внедрения

Программное обеспечение должно обеспечивать:

- поддержку принятия клинических решений при диагностике инсульта;

- сокращение времени анализа КТ-исследований;

- помощь врачу-рентгенологу при интерпретации результатов исследования;

- визуализацию вероятных патологических изменений;

- повышение доступности экспертной диагностики.

Цели и задачи ПО:

- анализ КТ-исследований головного мозга без применения контрастного усиления;

- повышение качественной диагностики через автоматизированную обработку КТ снимков с использованием алгоритмов ИИ;

- снижение времени до принятия клинического решения о тромболитической терапии, тромбоэкстракции или госпитализации в специализированный стационар за счет мгновенного предоставления ключевых количественных и визуальных параметров врачу;

- вспомогательный инструмент для врача при принятии решения предоставляя количественные и визуальные параметры: оценка ASPECTS, объема кровоизлияния, карт гиподенсных зон, а также цветовой визуализации пораженных областей мозга.

3. Функциональные требования

ПО должно соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим его надежную, безопасную и эффективную эксплуатацию в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие возможности:

3.1 Анализ ишемического инсульта

– автоматическое выявление признаков ишемического инсульта;

– определение вероятных зон ишемии;

Модуль анализа ишемического инсульта включает автоматический расчет оценки по шкале ASPECTS, отображение зон ишемического повреждения.

3.2 Анализ геморрагического инсульта

– автоматическое выявление внутричерепного кровоизлияния;

– определение его вероятной локализации;

Модуль анализа геморрагического инсульта обеспечивает автоматический расчет объема кровоизлияния в миллилитрах с привязкой к анатомическим зонам мозга и визуализацию результатов.

3.3 Работа с медицинскими изображениями

Программное обеспечение должно обеспечивать:

- поддержку медицинских изображений в формате DICOM 3.0 либо ином эквивалентном международном стандарте;

- импорт исследований;

- просмотр изображений.

ПО должно поддерживать автоматическую загрузку DICOM-файлов с КТ-аппарата через безопасное сетевое соединение для дальнейшей обработки в Системе.

3.4 Интеграция

Программное обеспечение должно обеспечивать возможность интеграции с существующей медицинской информационной инфраструктурой Заказчика.

При наличии технической возможности должна быть обеспечена интеграция с:

– PACS;

– RIS;

– компьютерными томографами, поддерживающими стандарт DICOM.

Интеграция не должна требовать замены существующего оборудования Заказчика.

3.5 Предварительная обработка изображений

Система должна обеспечивать:

- нормализацию изображений;

- предварительную обработку;

- фильтрацию шумов;

- подготовку изображений к анализу.

Подсистема предварительной обработки изображений (корегистрация) реализует автоматическое выравнивание изображений и нормализацию интенсивности сигнала для повышения точности анализа.

3.6 Ведение журналов

Подсистема логирования и аудита действий пользователей должна обеспечивать в соответствии с политиками аудита действий пользователей:

- регистрацию всех ключевых действий пользователей в системе для целей аудита и обеспечения безопасности, в том числе автоматическую регистрацию действий, связанных с просмотром, изменением или экспортом медицинских данных, в защищённом журнале аудита;

- ведение журнала событий;

- хранение журналов безопасности;

- регистрацию времени выполнения операций.

Логи должны содержать сведения о дате и времени действия, типе операции, идентификаторе пользователя и затронутых объектах.

3.7 Отчеты

Программное обеспечение должно обеспечивать:

– формирование результатов анализа;

– отображение статистики использования;

– формирование технических отчетов.

Поставщик обязан предоставлять ежемесячный отчёт, содержащий описание оказанных услуг согласно технической спецификации, подтверждение работоспособности сервиса и информацию о его фактическом использовании (статистика обращений, активные пользователи), а также иную запрашиваемую информацию Заказчику на протяжении всего гарантийного срока оказания услуги.

3.8 Пользовательский интерфейс

Доступ пользователям предоставляется через веб-интерфейс и мобильное приложение.

ПО должно обеспечивать высокий уровень удобства использования и визуального восприятия при работе медицинского персонала, особенно в условиях ограниченного времени и высокой нагрузки в экстренных отделениях. Интерфейс системы должен соответствовать современным требованиям к эргономике и быть интуитивно понятным для пользователей без необходимости длительного обучения.

Основные требования:

- минимальное количество кликов для выполнения ключевых действий (например, запуск анализа, просмотр результатов и др);

- четкая визуализация медицинских изображений с возможностью настройки масштабирования и быстрой прокрутки срезов снимка;

- гармоничный дизайн с акцентом на читаемость и отсутствие избыточных визуальных элементов, отвлекающих внимание врача.

4. Требования к производительности

Время анализа одного исследования не должно превышать 10 минут, что обеспечивает возможность использования результатов в клинической практике.

Система должна выдерживать нагрузку до 100 пользователей одновременно.

Система должна функционировать круглосуточно, 7 дней в неделю, на протяжении всего срока действия Договора, за исключением времени простоя Системы и её подсистем на период технического обслуживания, а также случаев недоступности (неработоспособности) внешней инфраструктуры по отношению к Системе (инфраструктурное программное обеспечение, серверное оборудование, каналы связи и т.д.).

5. Требования к информационной безопасности

5.1. Программное обеспечение должно обеспечивать:

- защиту персональных медицинских данных;

- соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты персональных данных и информационной безопасности.

Модуль авторизации и разграничения прав доступа обеспечивает безопасную идентификацию и аутентификацию пользователей. Доступ к функциональности системы предоставляется только авторизованным пользователям по индивидуальным учетным записям. Разграничение прав доступа к системе и данным осуществляется в соответствии с политиками разграничения прав и уровнем пользователя (врач, администратор, ИТ-специалист). ПО должно обеспечивать защиту от несанкционированного доступа, соответствуя требованиям информационной безопасности.

Локальная обработка и защита данных: все данные обрабатываются на защищенных серверах без передачи в сторонние облака без согласия заказчика.

5.2. Конфиденциальность

В рамках Системы соблюдается режим конфиденциальности в отношении всех данных, полученных от Заказчика, что включает в себя защиту данных от несанкционированного доступа, их случайной потери, изменения или разглашения. В рамках Системы применяются все необходимые технические, организационные и административные меры безопасности для обеспечения сохранности и целостности данных, предоставленных и/или внесенных Заказчиком.

5.3. Передача данных

Система предусматривает безопасное хранение медицинских изображений и аналитических данных, внесенных Заказчиком, с соблюдением требований информационной безопасности.

Все передаваемые и хранимые данные шифруются (в покое и при передаче).

6. Резервное копирование

Система должна обеспечивать:

- автоматическое резервное копирование Системы и создание резервных копий данных;

- восстановление данных в случае отказа системы и восстановление работоспособности системы из резервных копий в аварийных ситуациях;

- возможность архивирования данных.

7. Сетевые требования

Скорость интернет-соединения должна быть достаточной для обеспечения стабильной работы программного обеспечения.

Для полноценного функционирования всех модулей системы, включая получение DICOM-файлов, визуализацию изображений и обработку ИИ, рекомендуется интернет-соединение со скоростью передачи данных не ниже 50 Мбит/сек.

При использовании веб-интерфейса программное обеспечение должно обеспечивать корректную работу в современных версиях браузеров Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox. Программное обеспечение должно быть совместимо с актуальными версиями операционной системы Windows. В случае если это предусмотрено техническим решением Поставщика, допускается работа с операционной системой Linux.

8. Техническая поддержка

Поставщик обеспечивает техническую поддержку в течение всего срока действия договора.

Минимальные требования к уровню технической поддержки (SLA):

- прием обращений осуществляется посредством электронной почты, системы Service Desk либо иными каналами связи, согласованными сторонами;

- прием обращений осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по времени Республики Казахстан;

- время первичной реакции на критические неисправности - не более 1 часа с момента регистрации обращения;

- устранение критических неисправностей - не позднее 4 часов с момента регистрации обращения;

- устранение иных неисправностей - в сроки, согласованные сторонами, но не позднее 3 рабочих дней;

- Поставщик обеспечивает обновление программного обеспечения без дополнительной оплаты в течение срока действия договора.

Устранение неисправностей и защита Системы

Поставщик гарантирует бесплатное исправление ошибок, связанных с функционированием Системы, если такие ошибки обусловлены дефектами самой Системы. В случае, если неисправности или ошибки связаны с проблемами, возникающими на стороне Заказчика (внутренняя инфраструктура больницы, ошибки в настройках оборудования или программного обеспечения, не относящегося к Системе), Поставщик не несет ответственности за их устранение и затраты на это.

В ходе оказания Услуги, любые устранения неисправностей в Системе, и связанные с этим соответствующие изменения в программном коде Системы должны осуществляться в соответствии с существующей архитектурой Системы.

9. Обучение

Поставщик проводит обучение работников, определенных Заказчиком, работе с программным обеспечением по перечню лиц, утвержденному Пользователем. По итогам обучения составляется протокол обучения.

10. Совместимость

Программное обеспечение должно обеспечивать работу с существующей информационно-технологической инфраструктурой Заказчика без необходимости приобретения дополнительного специализированного оборудования, если иное не предусмотрено техническим решением Поставщика.

ПО должно быть совместимо с КТ-оборудованием различных производителей и корректно функционировать на изображениях, полученных с современных моделей компьютерных томографов, используемых в медицинских учреждениях.

11. Дополнительные требования

Поставщик должен обладать авторскими или исключительными правами на программное обеспечение Системы, подтвержденными свидетельством о регистрации.

В случае предоставления программного обеспечения в виде облачного сервиса (SaaS) Поставщик обязан обеспечить хранение, резервное копирование и защиту данных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области защиты персональных данных и информационной безопасности.

Поставщик несет ответственность за сохранность данных, обрабатываемых и хранящихся в рамках предоставляемого программного обеспечения.

Данные должны храниться в течение срока действия договора.

Серверы должны размещаться на территории Республики Казахстан либо в центрах обработки данных, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты персональных данных и информационной безопасности.

12. Порядок приемки услуг

Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Акта оказанных услуг после подтверждения фактического предоставления доступа к программному обеспечению и проверки его работоспособности в соответствии с условиями договора и настоящей технической спецификацией.

Оплата услуг по предоставлению доступа к Системе осуществляется единовременно по факту подключения и предоставления доступа, что подтверждается подписанным сторонами актом оказанных услуг (актом ввода в эксплуатацию).