[bookmark: _GoBack]Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг в условиях ухода на дому" отдела занятости и социальных программ акимата Байзакского района" 
Технический характеристика.
Важно 
Офис должен находиться по адресу;
Жамбылский область, Байзакский район, село Сарыкемер по ул. Байзак батыра.
Рядом Акимата Байзакского района
1) Помещение под офис не менее 69.4 м2
2) Помещение должно иметь доступ к интернету
3) Помещение должно иметь доступ к телефонной связи
4) Здание должно иметь выход на главную улицу
5) Здание должно быть круглосуточно охраняемой
6) В здании должна быть система видеонаблюдения. (тридцать суток должно быть сохранено)
7) Офисное помещение должно находиться на 1-ом  этаже здания. В том числе НДС, 1144,0 тенге за 1 м2
8) В офисном помещение должно быть центральное отопление
9) Офисное помещение должно быть обеспеченно бесперебойной электроэнергией
10) Офисное здание должно иметь собственные парковочные места 
11) Поддержать в полной чистоте прилегающую территорию:
12) На переднем крыльце здания должны быть знаки пандуса для людей с ограниченными возможностями.
13) Лицам с инвалидностью, в том числе лицам с инвалидностью, сидящим в кресле-коляске, должен быть обеспечен удобный дорожный маршрут для входа и выхода из здания
14) Лица с инвалидностью, в том числе лица с инвалидностью, сидящие в кресле-коляске и указатели указателей для слепых обязательно должны иметь кнопку вызова и тифлоинструмент, расположенные у дверей
15) Весной и осенью произвести влажную уборку окон и витражей с наружной части здания:
16) На постоянной основе производить благоустройство, уборку снега, мусора с закрепленной территории.
17) Осенью и весной ручная и механизированная  уборка закрепленной территории
18) Экстренная замена в случае повреждения государственной символики на крыше здания:
19) Производить постоянное техническое обслуживание и текущий ремонт зданий:
20) Покраска фонарей освещения и урн на закрепленной территории заказчика:
21) Производить текущий ремонт мест общего пользования по требованию Заказчика (покраска стен и потолков кабинетов, коридоров, замена комплектующих  для)
22) Соответствовать санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности
23)  Строго соблюдать требования по пожарной безопасности здания в соответствии с действующим законодательством
24) Наличие (в случае необходимости замену (зарядку) пожарных гидрантов, рукавов, огнетушителей и пожарных щитов.
25)  Постоянное обслуживание электрической системы  и своевременный и качественный ремонт неисправностей:
26) Обслуживание наружного освещения:
27) Отдельное энергоснабжение со счетчиком.
28) Наличие проведенных телефонных и сетевых (лотоса) линий в предлагаемым помещений:
29) Соблюдать технику безопасности при проведении работ
30) Соблюдать правила пожарной безопасности
31) Кабинет для руководителя с окнами
32) Отдельный туалет для служащих мужской и женской
33) Стоимость услуги тепловой энергии, охраны входит в сумму договора
34) Срок оказания услуг до 31 декабря 2026 года включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения  Сторонами своих обязательсвт по нему.
35) В помещении должен зал совещании не менее место 40-60 человека.
36) Офис должен находится рядом акиматам Байзакского района не 100 метров.
В стоимость аренды помещения под офис входят коммунальные услугу включая электроэнергия и отопление.

















"Байзақ ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Техникалық сипаттама.

Кеңсе мына мекенжайда болуы керек;
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы көшесінде. Байзақ батыр.

1) Кеңсе алаңы 69.4 м2 кем емес
2) Кеңсе интернетке кіру мүмкіндігі болуы керек
3) Кеңсе телефон байланысы болуы керек
4)  Ғимараттың негізгі көшеге шығу мүмкіндігі болуы керек
5) Ғимарат тәулік бойы күзетілуі керек
6)  Ғимаратта бейне бақылау жүйесі болуы керек. (отыз тәулік сақталуы керек)
7) Кеңсе бөлмесі ғимараттың 1  қабатында орналасуы керек. 1 ​​м2 үшін 1144,9 теңге ҚҚС-соның ішінде
8) Ғимараттың бөлек (дәретхана) бөлмесі болуы керек.
9) Кеңсе орталықтандырылған жылыту болуы керек
10) Кеңсе үй-жайы үздіксіз электр энергиясымен қамтамасыз етілуі керек
11)  Кеңсе ғимаратының жеке автотұрақтары болуы керек
12) Көктем және күз айларында ғимараттың терезелері  мен зерәйнетерінің сыртқы бөлігін ылғалды тазалау;
13)  Ғимараттың алдынғы кіреберісінде  мүгедектігі бар адамдарға арналған пандус белгілері болуы керек.
14) Мүгедектігі бар адамдар соның ішінде кресло-арбада отыратын мүгедектігі бар адамдарға ғимаратқа кіріп-шығуына ыңғайлы жол бағыты болуы керек
15) Мүгедектігі бар адамдар соның ішінде кресло-арбада отыратын мүгедектігі бар адамдар  және зағип жандарға арналған бағыт белгілерімен есік алдында орналасқан қоңырау батырмасы мен тифло құрал белгілері міндетті түрде болуы керек
16) Тұрақты түрде абаттандыру жұмыстарын жүргізу, қарды тазалау, белгіленген аймақты күл-қоқысты жинау;
17) Көктем мен күз айларында белгіленген аймақты тазалау;
18) Ғимараттың маңдайшасында орнатылған рәміздер бұзылған жағдайда шұғыл түрде қалпына келтіру.
19) Ғимаратқа тұрақты техникалық күтім жасау және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
20) Жарықтандыру шамдарын сырлау және бекітілген аумақтарға тапсырыс берушінің талабы бойынша күл-қоқыс жәшіктерін орнату;
21) Тапсырыс берушінің талаптарына сай қоғамдық орындарға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу (Қабырғаларды және жұмыс бөлмелерінің төбелерін, дәліздерді сырлау).
22) Өртке қарсы қауіпсіздік жүйелері санитарлық нормаларға сәйкес келу
23) Ғимаратта өот сөндіру қауіпсіздігін қатаң түрде сақтау, қолданыстағы Заңнамаға сәйкес;
24) Қажет болған жағдайда өрт сөндіру гидранттарын алмастыру және өрт сөндіру қалқаны болуы тиіс.
25) Электр жүйелерінде ақаулар пайда болған жағдайда сапалы түрде қалыпқа келтіру және уақытылы қызмет көрсету;
26) Сыртқы жарықтандыру жүйесіне қызмет көрсету
27) Жеке электр жүйесі есептегіш аспабы болуы керек;
28) Ұсынылған ғимаратта телефон және желілік жүйелері (лотос) орнатылуы қажет.
29) Жұмыс кезінде техникалық қауіпсіздікті сақтауға;
30) Өрт сөндіру қауіпсіздігін ұстануға;
31) Көлік тұрағына арналған орынмен қамтамасыз етуге.
32) Қызметкерлерге арналған (ерлер мен әйелдер) жеке дәретханасы.
33) Жылумен қамту энергиясына, күзетшілерге ақы төлеу келісім –шарт соммасына кіреді
34) Қызмет атқарудың мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда.
35)  Ғимаратта қызметкерлерге арналған мәжіліс залы болуы тиіс 40-60 адам арналаған.
36) Ғимараттын орналасқан жері Байзақ аудан әкімі аппаратының  ара қашықтығымен  кемінде 100 метр болуы тиіс.

Кеңсе кеңістігін жалға алу құнына коммуналдық қызметтер, соның ішінде электр энергиясы және жылыту кіреді.

