№2 қосышма
Қызметтің атауы: Шұңқырлы дәретханалардың, тұндырғыштардың, септиктердің және дәретханалардың қалдықтарын сорып алу және тазалау қызметтері.
1. Қызметтің мақсаты
Қызмет шұңқырлы дәретханалармен, тұндырғыштармен, септиктермен және дәретханалармен жабдықталған нысандарға санитариялық қызмет көрсетуге, сұйық тұрмыстық қалдықтарды сорып алуға, жиналған нәжіс қалдықтарын жоюға және нысандардың тиісті санитариялық жай-күйін қамтамасыз етуге арналған.
2. Көрсетілетін қызметтердің мазмұны мен көлемі
Орындаушы мынадай жұмыстарды жүзеге асыруға міндетті:
· шұңқырлы дәретханалардан, тұндырғыштардан, септиктерден және дәретханалардан сұйық тұрмыстық қалдықтарды сорып алу;
· келісілген жұмыс көлемі шегінде жиналған нәжіс қалдықтары мен тұнбаларды шығару;
· арнайы техниканы пайдалана отырып, қызмет көрсетілетін ыдыстар мен резервуарларды сұйық тұрмыстық қалдықтардан тазарту;
· сорып алынған қалдықтарды жинау, тиеу және тасымалдау;
· қалдықтарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес арнайы белгіленген орындарға тапсыру, кәдеге жарату немесе орналастыру;
· жұмыстарды орындау кезінде санитариялық, экологиялық және қауіпсіздік талаптарын сақтау;
· жұмыстарды жүргізу кезінде қалдықтардың төгілуіне және тапсырыс берушінің аумағының ластануына жол бермеу.
3. Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушы сұйық тұрмыстық қалдықтарды сорып алуға және тасымалдауға арналған көлемі кемінде 4 текше метр арнайы техникамен, оның ішінде ассенизаторлық машинамен немесе тиісті вакуумдық техникамен қамтамасыз етілуі тиіс.
Орындаушы кәріз құбырларындағы бітелулерді жою, арналарды тазалау және құдықтардан ассенизаторлық машина арқылы қалдықтарды сорып алу жұмыстарын орындау үшін қажетті жұмыскерлердің, жабдықтардың және жеке қорғаныш құралдарының болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы Тапсырыс берушіден өтінім келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) сағат ішінде көрсетілген мекенжайға келуге міндеттенеді.
Арнайы техника бұзылған жағдайда, Орындаушы оны 2 (екі) сағат ішінде техникалық сипаттамалары ұқсас басқа арнайы техникамен ауыстыруға міндеттенеді.
Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімдерін тәулік бойы қабылдау үшін байланыс деректерін ұсынуға міндетті. Тапсырыс беруші өтінімдерді мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы беруге құқылы.
Орындаушы кәріз құбырларын тазалау үшін ұзындығы кемінде 500 (бес жүз) метр болатын кәріз тазалағыш троспен, сондай-ақ жасалған шарт шеңберіндегі міндеттемелерді қауіпсіз әрі сапалы орындауға қажетті өзге де арнайы құралдармен және жабдықтармен қамтамасыз етілуі тиіс.
4. Қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптар
Қызметтер тапсырыс берушінің өтініміне және шарт талаптарына сәйкес сапалы, уақтылы және толық көлемде көрсетілуі тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін қызмет көрсетілген нысандар келісілген жұмыс көлемі шегінде сорып алынатын қалдықтардан босатылуы тиіс. Жұмыс жүргізілген аумақ тиісті санитариялық жағдайда қалдырылуы қажет.
Қалдықтарды белгіленбеген орындарға төгуге, топырақты, су объектілерін және іргелес аумақты ластауға жол берілмейді.
5. Экологиялық және санитариялық талаптар
Орындаушы Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын, санитариялық нормалар мен қалдықтармен жұмыс істеу қағидаларын сақтауға міндетті. Қалдықтарды тасымалдау, тапсыру, өңдеу, кәдеге жарату немесе орналастыру қолданыстағы заңнама талаптарына және белгіленген рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
6. Қызмет көрсету мерзімдері мен орны
Қызмет көрсету орны: мемлекеттік сатып алу туралы шартта тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай.
Қызмет көрсету мерзімдері мен кезеңділігі: шарт талаптарына және тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес.
7. Қызметтерді тапсыру және қабылдау тәртібі
Қызметтер көрсетілгеннен кейін орындаушы тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтер актісін, сондай-ақ қажет болған жағдайда қалдықтардың белгіленген қабылдау немесе өңдеу орнына тапсырылғанын растайтын құжаттарды ұсынады.
Қабылдау нақты көрсетілген қызметтердің көлемі, олардың сапасы, техникалық сипаттама мен шарт талаптарына сәйкестігі негізінде жүзеге асырылады.
8. Қосымша шарттар
Орындаушы қызметтерді көрсету кезінде қауіпсіздік, санитариялық және экологиялық талаптардың сақталуына, сондай-ақ жұмыстарды орындау барысында өз кінәсінен келтірілген залал үшін жауапты болады.




















Приложение №2
Наименование услуги: Услуги по опорожнению и очистке отходов выгребных ям, отстойников, септиков и туалетов.
1. Назначение услуги
Услуга предназначена для санитарного обслуживания объектов, оснащённых выгребными ямами, отстойниками, септиками и туалетами, путём откачки жидких бытовых отходов, удаления накопившихся нечистот и обеспечения надлежащего санитарного состояния объектов.
2. Содержание и объём оказываемых услуг
Исполнитель обязан осуществлять следующие работы:
· откачку жидких бытовых отходов из выгребных ям, отстойников, септиков и туалетов;
· удаление накопившихся нечистот и осадка в пределах согласованного объёма работ;
· очистку обслуживаемых ёмкостей от жидких бытовых отходов с использованием специализированной техники;
· погрузку, сбор и транспортировку откачанных отходов;
· передачу и утилизацию либо размещение отходов в установленных местах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
· соблюдение санитарных, экологических требований и требований безопасности при выполнении работ;
· предотвращение разлива отходов и загрязнения территории заказчика во время проведения работ.
3. Требования к исполнителю
Исполнитель должен располагать специализированной техникой с объемом не менее 4 куб метров для откачки и транспортировки жидких бытовых отходов, включая ассенизационную машину или иную подходящую вакуумную технику.
Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимых работников, оборудования и средств индивидуальной защиты для очистки канала засоров труб и откачки ассенизаторской машиной колодцев. исполнитель обязуется прибыть в течении 2-х часов с момента поступления заявки от Заказчика. В случае поломки спецтехники исполнитель обязуется заменить в течении 2-х часов на аналогичную спецтехнику. Исполнитель должен предоставить контакты для круглосуточного приема заявок от Заказчика. Заказчик вправе подавать заявки посредством веб-портала государственных закупок. Исполнителу необходимо иметь инструменты в виде канализационного троса не менее 500 метров для очистки трубы и не менее прочие специальные инструменты для выполнения безопасного выполнения обязательств в рамках заключенного договора.
4. Требования к качеству оказания услуг
Услуги должны оказываться качественно, своевременно и в полном объёме в соответствии с заявкой заказчика и условиями договора.
После завершения работ обслуживаемые объекты должны быть освобождены от откачиваемых отходов в пределах согласованного объёма. Территория проведения работ должна быть оставлена в надлежащем санитарном состоянии.
Не допускаются несанкционированный слив отходов, загрязнение почвы, водных объектов и прилегающей территории.
5. Экологические и санитарные требования
Исполнитель обязан соблюдать требования экологического законодательства Республики Казахстан, санитарные нормы и правила обращения с отходами. Транспортировка, передача, обработка, утилизация или размещение отходов должны осуществляться в соответствии с применимыми требованиями законодательства и установленными процедурами.
6. Сроки и место оказания услуг
Место оказания услуг: согласно адресу, указанному заказчиком в договоре о государственных закупках.
Сроки и периодичность оказания услуг: по заявке заказчика.
7. Порядок сдачи и приёмки услуг
По завершении оказания услуг исполнитель предоставляет заказчику акт оказанных услуг и, при необходимости, документы, подтверждающие передачу отходов в установленное место приёма или обработки.
Приёмка осуществляется на основании фактически оказанных услуг, их объёма и соответствия требованиям технической спецификации и договора.
8. Дополнительные условия
Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг, а также за ущерб, причинённый по его вине в процессе выполнения работ.

