ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по изготовлению стеклянных дверей

| Наименование характеристики | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование | Стеклянные двери в алюминиевом профиле |
| Количество | 4 шт. |
| Конструкция | Дверное полотно из безопасного стекла, установленное в алюминиевый профиль (рамку). |
| Алюминиевый профиль | Профиль алюминиевый, цвет — серебристый. Покрытие — анодированное либо эквивалентное по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам. |
| Размер | Ориентировочный размер одной двери — 1270 × 450 мм (высота × ширина). |
| Точный замер | Указанные размеры являются предварительными. До изготовления Исполнитель обязан выполнить точный замер фактического места установки на объекте Заказчика и согласовать окончательные размеры с Заказчиком. |
| Стекло | Вид и тип стекла — по выбору Заказчика. Стекло должно соответствовать требованиям безопасности для применения в дверных конструкциях. Предпочтительно применение закаленного безопасного стекла либо иного безопасного стекла, согласованного с Заказчиком. |
| Фурнитура и комплектующие | Петли в количестве 12 штук, крепежные элементы, фурнитура и комплектующие, необходимые для изготовления и установки дверей, входят в стоимость. |
| Изготовление | Изготовление дверей осуществляется после проведения точного замера и согласования окончательных размеров и вида стекла с Заказчиком. |
| Доставка | Доставка готовых дверей до объекта Заказчика входит в стоимость. |
| Установка | Установка дверей на объекте Заказчика входит в стоимость. |
| Регулировка | После установки Исполнитель обязан выполнить регулировку дверей, обеспечить плавное и свободное открывание/закрывание, правильное положение дверных полотен и надежность крепления. |
| Требования к качеству | Двери должны быть изготовлены без трещин, сколов и иных повреждений стекла и профиля. Конструкция должна иметь аккуратный внешний вид, надежное крепление и быть пригодной для нормальной эксплуатации. |
| Согласование | Окончательные размеры, вид, цвет стекла и конструктивные особенности дверей согласовываются с Заказчиком до начала изготовления. |

Примечание: Ориентировочные размеры указаны для определения объема закупки. Фактические размеры определяются по результатам замера на объекте Заказчика. Изменение фактических размеров в пределах, необходимых для соответствия месту установки, не должно ухудшать функциональные и качественные характеристики.