ЭБЖ-ға техникалық қызмет көрсетуге техникалық ерекшелік-0,4 КВИ электр жабдығы 0,4 кВ (Михайловка ауылы бойынша көше жарығына қызмет көрсету)

- 1. Электр желілері мен көше жарықтандыру желілеріндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарының қызметі бойынша нарықтағы жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл.

- 2. 0,4 кВ желілерінде жұмыс істеу үшін арнайы дайындалған және оқытылған, электр қондырғыларында ТБ, ҚР ПТЭ, ҚР ППБ бойынша білімдерін тексере отырып, біліктілік куәліктері бар білікті персоналдың (жедел, жедел-жөндеу, жөндеу), сондай-ақ электр қондырғыларында ТПМ-мен жұмыс істеу кезінде ТБ қағидаларына оқытылған персоналдың болуы.

3. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге арналған мамандандырылған техниканың болуы, атап айтқанда:

- бригадалық автомобиль (электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған такелажбен жабдықталған )

- АГП (не, ТҚҰ болу шартымен)

Мамандандырылған сынақ зертханаларында сыналған 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған жиынтықталған Такелаждың, қорғау құралдарының болуы.

- 0,4 кВ электр желілері мен қосалқы станцияларды жедел басқаруға арналған диспетчерлік орталықтың болуы.

- 4. Әрекет ету уақыты бір сағаттан аспайтын жедел-көшпелі бригаданың болуы.

- 5. "ЭПК-forfait" ЖШС, "Межрегионэнерготранзит" ЖШС электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге рұқсат етілген персоналдың болуы.

- 6. "ЭПК-forfait" ЖШС, "Межрегионэнерготранзит" ЖШС электр қондырғыларында жұмыс істейтін бригадалардың радиобайланысының болуы.

- 7. Авариялық жағдайларды жедел жою үшін жеткілікті мөлшерде материалдардың авариялық қорының болуы

- Қызмет көрсету мерзімі: 2026 жылғы қазан-қараша

9. Жұмыс түрлері:

- Байланыстарды қайта қарау

- Сымның тарылуы (SIP)

3. Стартерлер мен уақыт таймерін ауыстыру

Техническая спецификация на техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВи электрооборудования 0,4 кВ (обслуживание уличного освещение по  с. Михайловка)

- Опыт работы на рынке по деятельности строительно-монтажных работ в электрических сетях и сетях уличного освещения не менее 5 лет.

- Наличие квалифицированного персонала (оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного), специально подготовленного и обученного для работы в сетях 0,4кВ, имеющего квалификационные удостоверения с проверкой знаний по ТБ в электроустановках, ПТЭ РК, ППБ РК, а также персонал обученный правилам ТБ при работе с ГПМ в электроустановках.

- Наличие специализированной техники для производства работ в электроустановках, а именно:

- бригадный автомобиль (укомплектованный такелажем для работы в электроустановках )

- АГП (с условием наличия ЧТО, ПТО)

- Наличие укомплектованного  такелажа, средств защиты для работ в электроустановках до 1000В, испытанные в специализированных испытательных лабораториях.

- Наличие диспетчерского центра для оперативного управления электросетями и подстанциями 0,4кВ.

- Наличие оперативно-выездной бригады, с временем реагирования не более часа.

- Наличие персонала допущенного к производству работ в электроустановках ТОО «ЭПК-forfait», ТОО « Межрегионэнерготранзит».

- Наличие радиосвязи работающих бригад в электроустановках с ОДС ТОО «ЭПК-forfait», ТОО «Межрегионэнерготранзит».

- Наличие аварийного запаса материалов, в количестве достаточном для оперативного устранения аварийных ситуаций

- Срок оказания услуг: октябрь-ноябрь 2026 года

Виды работ:

- Ревизия контактов

- Перетяжка провода (СИП)

- Замена пускателей и таймера времени