ЭБЖ-ға техникалық қызмет көрсетуге техникалық ерекшелік-0,4 КВИ электр жабдығы 0,4 кВ (Михайловка ауылы бойынша көше жарығына қызмет көрсету)
1. 1. Электр желілері мен көше жарықтандыру желілеріндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарының қызметі бойынша нарықтағы жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл.
2. 2. 0,4 кВ желілерінде жұмыс істеу үшін арнайы дайындалған және оқытылған, электр қондырғыларында ТБ, ҚР ПТЭ, ҚР ППБ бойынша білімдерін тексере отырып, біліктілік куәліктері бар білікті персоналдың (жедел, жедел-жөндеу, жөндеу), сондай-ақ электр қондырғыларында ТПМ-мен жұмыс істеу кезінде ТБ қағидаларына оқытылған персоналдың болуы.
3. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге арналған мамандандырылған техниканың болуы, атап айтқанда:
- бригадалық автомобиль (электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған такелажбен жабдықталған )
- АГП (не, ТҚҰ болу шартымен)
Мамандандырылған сынақ зертханаларында сыналған 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған жиынтықталған Такелаждың, қорғау құралдарының болуы.
3.  0,4 кВ электр желілері мен қосалқы станцияларды жедел басқаруға арналған диспетчерлік орталықтың болуы.
4. 4. Әрекет ету уақыты бір сағаттан аспайтын жедел-көшпелі бригаданың болуы.
5. 5. "ЭПК-forfait" ЖШС, "Межрегионэнерготранзит" ЖШС электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге рұқсат етілген персоналдың болуы.
6. 6. "ЭПК-forfait" ЖШС, "Межрегионэнерготранзит" ЖШС электр қондырғыларында жұмыс істейтін бригадалардың радиобайланысының болуы.
7. 7. Авариялық жағдайларды жедел жою үшін жеткілікті мөлшерде материалдардың авариялық қорының болуы
8. Қызмет көрсету мерзімі: 2026 жылғы қазан-қараша
9. Жұмыс түрлері:
1. Байланыстарды қайта қарау
2. Сымның тарылуы (SIP)
     3. Стартерлер мен уақыт таймерін ауыстыру                    














Техническая спецификация на техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВи электрооборудования 0,4 кВ (обслуживание уличного освещение по  с. Михайловка)
9. Опыт работы на рынке по деятельности строительно-монтажных работ в электрических сетях и сетях уличного освещения не менее 5 лет.
10. Наличие квалифицированного персонала (оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного), специально подготовленного и обученного для работы в сетях 0,4кВ, имеющего квалификационные удостоверения с проверкой знаний по ТБ в электроустановках, ПТЭ РК, ППБ РК, а также персонал обученный правилам ТБ при работе с ГПМ в электроустановках.
11. Наличие специализированной техники для производства работ в электроустановках, а именно:
- бригадный автомобиль (укомплектованный такелажем для работы в электроустановках )
- АГП (с условием наличия ЧТО, ПТО)
12. Наличие укомплектованного  такелажа, средств защиты для работ в электроустановках до 1000В, испытанные в специализированных испытательных лабораториях.
13. Наличие диспетчерского центра для оперативного управления электросетями и подстанциями 0,4кВ.
14. Наличие оперативно-выездной бригады, с временем реагирования не более часа.
15. Наличие персонала допущенного к производству работ в электроустановках ТОО «ЭПК-forfait», ТОО « Межрегионэнерготранзит».
16. Наличие радиосвязи работающих бригад в электроустановках с ОДС ТОО «ЭПК-forfait», ТОО «Межрегионэнерготранзит».
17. [bookmark: _GoBack]Наличие аварийного запаса материалов, в количестве достаточном для оперативного устранения аварийных ситуаций
18. Срок оказания услуг: октябрь-ноябрь 2026 года 
Виды работ: 
3. Ревизия контактов 
4. Перетяжка провода (СИП)
5. Замена пускателей и таймера времени 
                    


