ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызметтің атауы: Септикті вакуумдық әдіспен сорып тазарту — сұйық қалдықтарды ассенизаторлық машинамен сорып шығару.
1. Қызметтің мақсаты
Қызмет септикпен жабдықталған объектіге санитариялық қызмет көрсетуді, сұйық тұрмыстық қалдықтарды сорып шығаруды, жиналған нәжіс қалдықтарын жоюды және объектілердің тиісті санитариялық жай-күйін қамтамасыз етуді көздейді.
2. Көрсетілетін қызметтердің мазмұны мен көлемі
Орындаушы мынадай жұмыстарды жүзеге асыруға міндетті:
· септиктен сұйық тұрмыстық қалдықтарды сорып шығару;
· келісілген жұмыс көлемі шегінде жиналған нәжіс қалдықтары мен тұнбаны жою;
· арнайы техниканы пайдалана отырып, қызмет көрсетілетін сыйымдылықтарды сұйық тұрмыстық қалдықтардан тазарту;
· сорып шығарылған қалдықтарды жинау, тиеу және тасымалдау;
· қалдықтарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес тиісті орындарға тапсыру, кәдеге жарату немесе орналастыру;
· жұмыстарды орындау кезінде санитариялық, экологиялық және қауіпсіздік талаптарын сақтау;
· жұмыстарды жүргізу барысында қалдықтардың төгілуіне және Тапсырыс берушінің аумағының ластануына жол бермеу.
3. Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушы сұйық тұрмыстық қалдықтарды сорып шығаруға және тасымалдауға арналған, көлемі кемінде 10 текше метр болатын арнайы техникамен, оның ішінде ассенизаторлық машинамен немесе өзге де тиісті вакуумдық техникамен қамтамасыз етілуге тиіс.
Орындаушы құдықтарды ассенизаторлық машинамен сорып тазарту және құбырлардағы бітелулерді жою жұмыстарын орындау үшін қажетті қызметкерлердің, жабдықтардың және жеке қорғаныш құралдарының болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы Тапсырыс берушіден өтінім түскен сәттен бастап 2 (екі) сағат ішінде қызмет көрсету орнына келуге міндетті.
Арнайы техника бұзылған жағдайда Орындаушы оны 2 (екі) сағат ішінде баламалы арнайы техникамен ауыстыруға міндетті.
Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімдерін тәулік бойы қабылдау үшін байланыс нөмірлерін ұсынуға міндетті.
Тапсырыс беруші өтінімдерді мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы беруге құқылы.
Орындаушы құбырларды тазартуға арналған ұзындығы кемінде 500 метр кәріз тросымен, сондай-ақ шарт бойынша міндеттемелерді қауіпсіз орындауға қажетті өзге де арнайы құралдармен және жабдықтармен қамтамасыз етілуге тиіс.
4. Қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптар
Қызметтер Тапсырыс берушінің өтініміне және шарт талаптарына сәйкес сапалы, уақтылы әрі толық көлемде көрсетілуге тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін қызмет көрсетілген объектілер келісілген жұмыс көлемі шегінде сорып шығарылуға жататын қалдықтардан босатылуға тиіс. Жұмыстар жүргізілген аумақ тиісті санитариялық жағдайда қалдырылуы қажет.
Қалдықтарды рұқсат етілмеген орындарға төгуге, топырақты, су объектілерін және іргелес аумақты ластауға жол берілмейді.
5. Экологиялық және санитариялық талаптар
Орындаушы Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын, санитариялық нормалар мен қалдықтармен жұмыс істеу қағидаларын сақтауға міндетті.
Қалдықтарды тасымалдау, тапсыру, өңдеу, кәдеге жарату немесе орналастыру қолданыстағы заңнама талаптарына және белгіленген рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.
6. Қызмет көрсету мерзімі мен орны
Қызмет көрсету орны: Атырау қаласы, Әбілхайыр Хан даңғылы, 79
Қызмет көрсету мерзімі мен кезеңділігі: Шарт күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес, 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Бір рейстегі қалдық көлемі кемінде 10 (он) текше метрді құрауға тиіс.
Рейстердің жалпы саны: 6 (алты).
7. Қызметтерді тапсыру және қабылдау тәртібі
Қызметтер көрсетілгеннен кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтер актісін және қажет болған жағдайда қалдықтардың белгіленген қабылдау немесе өңдеу орнына тапсырылғанын растайтын құжаттарды ұсынады.
Қызметтерді қабылдау іс жүзінде көрсетілген қызметтердің көлеміне, орындалған жұмыстарға және олардың осы техникалық ерекшелік пен шарт талаптарына сәйкестігіне қарай жүзеге асырылады.
8. Қосымша шарттар
Орындаушы қызметтерді көрсету кезінде қауіпсіздік талаптарының, санитариялық және экологиялық нормалардың сақталуына, сондай-ақ жұмыстарды орындау барысында өз кінәсінен келтірілген залал үшін жауапты болады.


Техническая спецификация
Наименование услуги: Вакуумная откачка септика — удаление жидких отходов ассенизаторской машиной.
1. Назначение услуги
Услуга предназначена для санитарного обслуживания объекта, оснащённый септиком, путём откачки жидких бытовых отходов, удаления накопившихся нечистот и обеспечения надлежащего санитарного состояния объектов.
2. Содержание и объём оказываемых услуг
Исполнитель обязан осуществлять следующие работы:
· откачку жидких бытовых отходов из септика;
· удаление накопившихся нечистот и осадка в пределах согласованного объёма работ;
· очистку обслуживаемых ёмкостей от жидких бытовых отходов с использованием специализированной техники;
· погрузку, сбор и транспортировку откачанных отходов;
· передачу и утилизацию либо размещение отходов в установленных местах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
· соблюдение санитарных, экологических требований и требований безопасности при выполнении работ;
· предотвращение разлива отходов и загрязнения территории Заказчика во время проведения работ.
3. Требования к исполнителю
Исполнитель должен располагать специализированной техникой с объемом не менее 10 куб метров для откачки и транспортировки жидких бытовых отходов, включая ассенизационную машину или иную подходящую вакуумную технику.
Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимых работников, оборудования и средств индивидуальной защиты для очистки канала засоров труб и откачки ассенизаторской машиной колодцев. исполнитель обязуется прибыть в течении 2-х часов с момента поступления заявки от Заказчика. В случае поломки спецтехники исполнитель обязуется заменить в течении 2-х часов на аналогичную спецтехнику. Исполнитель должен предоставить контакты для круглосуточного приема заявок от Заказчика. Заказчик вправе подавать заявки посредством веб-портала государственных закупок. Исполнителу необходимо иметь инструменты в виде канализационного троса не менее 500 метров для очистки трубы и не менее прочие специальные инструменты для выполнения безопасного выполнения обязательств в рамках заключенного договора.
4. Требования к качеству оказания услуг
Услуги должны оказываться качественно, своевременно и в полном объёме в соответствии с заявкой Заказчика и условиями договора.
После завершения работ обслуживаемые объекты должны быть освобождены от откачиваемых отходов в пределах согласованного объёма. Территория проведения работ должна быть оставлена в надлежащем санитарном состоянии.
Не допускаются несанкционированный слив отходов, загрязнение почвы, водных объектов и прилегающей территории.
5. Экологические и санитарные требования
Исполнитель обязан соблюдать требования экологического законодательства Республики Казахстан, санитарные нормы и правила обращения с отходами. Транспортировка, передача, обработка, утилизация или размещение отходов должны осуществляться в соответствии с применимыми требованиями законодательства и установленными процедурами.
6. Сроки и место оказания услуг
Место оказания услуг: город Атырау, Проспект Абылхайыр Хана, 79.
Сроки и периодичность оказания услуг: В течение 15 календарных дней после вступления договора в силу согласно заявки Заказчика по 31 декабря 2026 года. Не менее 10 куб метров за рейс, общее количество рейсов - 6.
7. Порядок сдачи и приёмки услуг
По завершении оказания услуг исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг и, при необходимости, документы, подтверждающие передачу отходов в установленное место приёма или обработки.
Приёмка осуществляется на основании фактически оказанных услуг, их объёма и соответствия требованиям технической спецификации и договора.
8. Дополнительные условия
Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг, а также за ущерб, причинённый по его вине в процессе выполнения работ.

