
Техническая характеристика


Замены помпы для подачи спирта дезинфекционной мойки эндосокопов модель CYW-100N

Технические требования выполняемых работ: 
1. Замены помпы для подачи спирта 
2. монтаж, калибровка и тестирование (все расходники включены)

Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.
Полная совместимость с установленной моделью Endoscope Washer-Disinfector  CYW-100N
Поставка запасных частей  в заводской упаковке производителя.
Гарантия качества на поставляемые комплектующие
После ремонта должна быть восстановлена работоспособность системы подачи спирта. Оборудование должно пройти проверку работоспособности
По завершении работ исполнитель передает заказчику работоспособное оборудование; приемка оформляется актом выполненных работ.


Техникалық сипаттамасы
Cyw-100n үлгісіндегі эндосокоптарды дезинфекциялық жууға арналған алкогольді беру сорғысын ауыстыру 
Орындалатын жұмыстардың техникалық талаптары: 
1. Алкогольді беру үшін сорғыны ауыстыру 
2. монтаждау, калибрлеу және тестілеу (барлық шығын материалдары кіреді) Қосалқы бөлшектер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. 
Орнатылған Endoscope Washer-Disinfector Cyw-100N моделімен толық үйлесімділік Қосалқы бөлшектерді өндірушінің зауыттық қаптамасында жеткізу. 
Жеткізілетін компоненттерге сапа кепілдігі 
Жөндеуден кейін алкогольді беру жүйесінің жұмыс қабілеттілігі қалпына келтірілуі керек. Жабдық жұмыс қабілеттілігін тексеруден өтуі керек  Жұмыстар аяқталғаннан кейін орындаушы тапсырыс берушіге жұмысқа қабілетті жабдықты береді; қабылдау орындалған жұмыстар актісімен ресімделеді. 
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