Техническая спецификация
на услугу по перезарядке огнетушителей марки ОП-5 (72 шт.)
Место оказания услуг: Туркестанская область, район Сауран, с.Староикан ул. М. Улыкбек №6
1.Поставщик должен провести перезарядку огнетушителей. Марка огнетушителей ОП-5 в количестве 72 штук.
2. Поставщик гарантирует Заказчику правильность выполнения услуг по перезарядке огнетушителей. Перезарядка огнетушителей должна быть произведена с соблюдением технических требований.
3. Провести проверку технического состояния огнетушителей, при необходимости произвести замену необходимых деталей (манометра, запорно –пускового механизма,чеки,пломбы) за счет поставщика.
4.Огнетушители должны быть возвращены в рабочем состоянии, чистыми, укомплектованными, с указанием даты перезарядки и даты следующей перезарядки, без наличия вмятин,сколов, глубоких царапин на корпусе.
5. Бирки на огнетушителях должны быть защищены от выгорания, осадков.
6.Вывоз для выполнения услуг и доставка перезаряженных огнетушителей осуществляется за счет поставщика  
Срок оказания услуги: 16 календарных дней с момента подписания договора










Деректер тізімі
ОП-5 (72 дана) маркалы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметіне
Қызмет көрсету орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ескі Иқан ауылы, М.Улықбек көшесі №6
1. Жеткізушіөртсөндіргіштердіқайтазарядтауыкерек. Өртсөндіргіштердің маркасы ОП-5 72 дана көлемінде.
2.Жеткізуші Тұтынушығ а өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтердің дұрыс орындалуына кепілдік береді. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау техникалық талаптарды сақтайотырып жүзеге  асырылуы тиіс.
3. Өртсөндіргіштердің техникалық жағдайын тексеру, қажет болған жағдайда жеткізушінің есебінен қажетті бөлшектерді (манометр, құлыптау және іске қосу механизмі, чектер, пломбалар) ауыстыру.
4. Өртсөндіргіштер жұмыс күйінде, таза, толық, зарядтау күні мен келесі қайтазарядтау күн ікөрсетілген, корпусында ойық, жоңқа, терең сызаттарсыз қайтарылуы тиіс.
5. Өрт сөндіргіштердегі жапсырмалар жанудан, жауын-шашыннан қорғалуы тиіс.
6. Қызметтерді орындау үшін шығару және қайта тиелген өрт сөндіргіштерді жеткізу жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
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