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ДЕФЕКТІЛІК АКТ №2

Нысан: Мектеп ауласындағы әмбебап ашық спорт алаңы
Орналасқан жері: Мектеп ауласы
Тексеру күні: 26.06.2026

Нысан туралы қысқаша мәлімет
	Көрсеткіш
	Мәлімет

	Нысан атауы
	Әмбебап спорт алаңы

	Пайдалануға берілген жылы
	2001 жыл

	Қаржыландыру көзі
	Демеушілік қаражат

	Жалпы ауданы
	886,7 м²

	Жабын түрі
	 жасанды жабын

	Негізгі элементтері
	Футбол алаңы, баскетбол қалқандары, волейбол алаңы, 
қоршау, жарықтандыру


Анықталған ақаулар
	№
	Конструктивтік элемент
	Ақаудың сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	көлемі
	Ұсынылатын жұмыс түрі

	1. 
	Жасанды резеңке жабын
	Жасанды жабынның жыртылуы, көтерілуі, тігістердің ажырауы, клейдің кебуі
	м²
	886,7
	Толық ауыстыру

	2. 
	Бетон негізі
	Жабынның жарылуы, көтерілуі, тігістердің жыртылуы
	м²
	886,7
	Жөндеу және тегістеу

	3. 
	Футбол қақпасы
	Металл конструкцияның тот басуы, дәнекер тігістерінің ажыруы
	даана
	2
	Жөндеу немесе жаңасын аауыстыру

	4. 
	Баскетбол тіректері
	Металл тіректердің қисаюы, қалқандардың жарылуы
	дана
	2
	Толық ауыстыру

	5. 
	Баскетбол сақиналары
	Деформацияланған, бекітпелері бос
	дана
	2
	Ауыстыру 

	6. 
	Волейбол бағаналары
	Бояуы кеткен, тот басқан
	Жинақ 
	1
	Жаңарту, ауыстыру

	7. 
	Қоршау торы
	Сымдары үзілген, деформацияланған, жыртылған
	м²
	886,7
	Толық ауыстыру

	8. 
	Металл қоршау тіректері
	Коррозия, қисайған, майысқан
	даана
	10
	Жөндеу, сырлау

	9. 
	Кіреберіс есігі
	ілмектері тозған, жабылмаайды
	дана
	1
	Жөндеу, қалпына келіру немесе ауыстыру

	10. 
	Жарықтандыру жүйесі
	Кабельдері тозып үзілгендіктен жинап алынған
	жиынтық
	1
	Жүйе жүргізу, шамдарды орнату

	11. 
	Су ағызу жүйесі
	Тозған, бітелген, газон беті су тұрады
	м²
	886,7
	тазалау, қалпына келтіру

	12. 
	Белгілеу сызықтры
	Толық өшкен
	м²
	
	Қайта таңбалау


4. Жалпы техникалық қорытынды
Комиссия жүргізген тексеру нәтижесінде спорт алаңының негізгі конструктивтік элементтері ұзақ мерзім бойы пайдаланылуына байланысты табиғи және механикалық тозуға ұшырағаны анықталды. Анықталған ақаулар оқушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіп төндіреді және спорт алаңын толық көлемде пайдалануға мүмкіндік бермейді. Қазіргі техникалық жағдайы бойынша спорт алаңы қанағаттанарлықсыз деп бағаланады және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді талап етеді.
5.Ұсынылатын жөндеу жұмыстары
1. Спорт алаңының тозған жабындысын толық демонтаждау
2. Бетон негізін жөндеу және тегістеу.
3. Жаңа резеңке немесе полиуретан жбын төсеу
4. Футбол қақпаларын ауыстыру
5. Баскетбол қалқандары мен сақинааларын жаңарту
6. Волейбол жабдықтарын ауыстыру
7. Металл қоршаауларды қалпына келтіру және сырлау
8. Қоршау торларын қатты (майыспайтын) темір материалдармен ауыстыру
9. Жарықтандыру жүйесін орнату
10. Спорттық таңбалау жұмыстарын қайта орындау
11. Қауіпсіздік талаптарына сәйкес барлық бекіту элементтерін ауыстыру
12. Абаттандыру және тазалау жұмыстарын жүргізу 
