Проверка и устранения неисправности заземления Проведение профилактических испытаний осуществляется в следующем объеме:

- Внешний осмотр электроустановок;

- Составление акта распределения нагрузок по фазам;

- Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;

- Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» от источника питания до места замыкания фазы на землю;

- Измерение сопротивления растеканию заземляющих устройств;

- Измерение металлической связи между заземлителем и заземляемым элементом;

- Составление технического отчета о проведенных испытаниях;

- Составление (восстановление) однолинейных схем.