
Өлшемқұралдарынтексеру:
«Өлшембірлігінқамтамасызетутуралы» ҚазақстанРеспубликасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II Заңына (01.07.2021 жылғыөзгерістерменжәнетолықтырулармен) сәйкессалыстырыптексерудімемлекеттікметрологиялыққызмет, сондай-аққызметтің осы түрінеаккредиттелгензаңдытұлғалардыңметрологиялыққызметтеріжүзегеасырады.
Өнім беруші мынадай қызметтерді көрсетуге тиіс:
Әдістеменің негізінде медициналық мақсаттағы өлшеу құралдарын салыстырып тексеру бойынша жұмыстар жүргізу.
Көрсетілген қызметтердің қорытындысы бойынша өнім беруші салыстырып тексеру хаттамасымен бірге салыстырып тексеру туралы сертификаттарды ұсынуы тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі:  шартқа қол қойылған күнне нбастап  20 күнтізбеліккүн.
Жабдықтарды тексеру уақыты тапсырыс берушімен келісіледі.
Тексеру құнына тексерушілердің (орындаушылардың) ТИ орналасқан жерге баруына байланысты барлық шығыстар енгізілген.
Барлық ілеспе шығыстар, оның ішінде қызмет көрсетуді орындаушының есебінен көлік шығыстары.
Медициналық жабдықтардың тізбесі
Екібастұз қалалық ауруханасы ШЖҚ КМК бойынша Павлодар облысы, мекен жайы Торайгырова,32
Поверка средств измерений осуществляется в соответствии:
    Согласно Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями 01.07.2021 г.), поверка осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на данный вид деятельности. 
Поставщик должен оказать следующие услуги: 
 Провести работы по поверке средств измерений медицинского назначения на основании методики. 
 По итогам оказанных услуг поставщик должен предоставить сертификаты о поверке с протоколом поверки.

Срок оказания услуг: 20 календарных дней  со дня подписания договора.
Время проведения с выездом поверки оборудований   согласовывается с заказчиком.
 В стоимость поверки включены все расходы, связанные с выездом поверителей (исполнителей) на место расположения СИ.
Все сопутствующие расходы в т.ч. транспортные за счет исполнителя услуги

График поверок
средств измерений и изделий медицинской техники
на 2026 год
КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»   по адресу г.Экибастуз, ул. Торайгырова,32 

Список медицинского оборудования на поверку в 2026 году


	№
	Наименование  и тип
	Кол-во
	Дата последней поверки
	Дата следующей поверки
	отделение

	1
	Парафинонагреватель <<Каскад>>
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	2
	Аппарат низкочастотной терапии АМПЛИПУЛЬС-5 БР
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	3
	Прибор низкочастотный электротерапии Радиус 01 ФТ
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	4
	АЛМАГ-01
	3
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	5
	Термостат суховоздушный ТВ-80-1
	3
	10.2025
14.10.2025
	10.2026
14.10.2026
	ОВЛМР
КДЛ

	6
	АЛМАГ 03
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	7
	Лазерной терапии Милта-ф-8-01
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	8
	Аппарат УЗТ- терапии 1,01Ф
	3
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	9
	Аппарат лазерной терапии и лазерно-вакуумный терапии многофункциональная лазерная физиотерапевтическая 
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	10
	УВЧ 66
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	11
	УВЧ 30
	2
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	12
	УВЧ 70-01А
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	13
	Аппарат Тонус-Бр
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	14
	Аппарат ИОН -528
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	15
	Аппарат НЧ-терапии «Амплипульс-5»
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	16
	Поток-1 
	4
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	17
	Тонометр BiopresAneroid модель BL - ASM-1
	5
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР
Травма
хирургия

	18
	Холодильник FANTASIA
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	19
	Аппарат дарсонвализации Искра-1
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	20
	ДТ-50-3 Тонус-1
	1
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	21
	Пульсоксиметр
	2
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	22
	Термометр для холодильника
	3
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР

	23
	Термометр комнатный на пластиковой основе стандарт
	4
	10.2024
	10.2026
	ОВЛМР

	24
	Термометр медицинский электронный цифровой
	6
	10.2025
14.10.2025г
	10.2026
14.10.2027г
	ОВЛМР
операционное

	25
	Концентратор кислорода 5л
	2
	10.2025
	10.2026
	ОВЛМР
хирургия

	26
	Гигрометр ВИТ-2
	60
	10.2025
14.10.2025г
	10.2026
14.10.2026г
	ОВЛМР
Операционное
КДЛ
Травма
Хирургия
Рентген
КДО
Бак лаб
ДВО
ПАО
Педиатрия
терапия

	27
	Гигрометр ВИТ 1
	19
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	Операционное
КДЛ
Хирургия
Бак лаб
ДВО
ПАО

	28
	Термометр технический стеклянный
	2
	14.10.2025г
	14.10.2028г
	операционное

	29
	Монометр ТМ 2
	2
	07.10.2024г
	07.10.2026г
	операционное

	30
	Монометр МП-50
	1
	07.10.2024г
	07.10.2026г
	операционное

	31
	Термостат электрический суховоздушный ТС-80м2
	2
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	32
	Гематологический анализатор SYSNEXXN 330
	2
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	33
	Гематологический анализатор SYSNEXKX  21N
	1
	
	
	КДЛ

	34
	Гематологический анализатор SYSNEX XN 330
	1
	16.10.2025
	16.10.2026
	КДЛ

	35
	Фотометр для микропланшетBioRad
	1
	
	
	КДЛ

	36
	Микропланшетный фотометр для иммуноферментного анализа StatFax 2100
	1
	07.10.2025
	07.10.2026
	КДЛ

	37
	Шкаф сушильный ШС 80
	1
	
30.10.2025
	30.10.2026
	КДЛ

	38
	Шкаф сушильный ШС 80
	2
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	39
	Дозатор пипеточный ДПАОП-1-100-1000
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	40
	Дозатор механический КолорДПОПц 1-5-50
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	41
	Дозатор механический ДПОФц-1-200
	1
	16.10.2025
	16.10.2026
	КДЛ

	42
	Дозатор пипеточный Лайт ДПОП 1-2-20
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	43
	Дозатор Лайт ДПОП 1-20-200   
	1
	16.10.2025
	16.10.2026
	КДЛ

	44
	Дозатор механическийКолорДПМПц 8-50-300
	2
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	45
	Дозатор пипеточный Лайт ДПОП -1-1-10
	2
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	46
	Дозатор Лайт ДПОП 1-100-1000
	1
	16.10.2025
	16.10.2026
	КДЛ

	47
	Дозатор механический BIOHIT
	2
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	48
	Дозатор механический Колор ДПОПц-1-100-1000
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	49
	Дозатор пипеточный ДПОПц-1-100-1000
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	50
	Дозатор механический BIOHIT
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	51
	Дозатор пипеточный Лайт ДПОП 1-2-20
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	52
	Дозатор пипеточный переменного объема одноканальный MicroPette 100-1000
	4
	16.10.2025
	16.10.2026
	КДЛ

	53
	Дозатор пипеточный переменного объема одноканальный MicroPette 1000-5000
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	54
	Дозатор пипеточный переменного объема одноканальный MicroPette 100-1000
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	55
	Дозатор ДПАОФ-1-1000
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	56
	Термометр ТБ-3-М1
	2
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	57
	Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 исп. 6
	49
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ
Травма
хирургия

	58
	Холодильник Бирюса 10Е
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	59
	Холодильник Бирюса 310 
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	60
	Холодильник Бирюса 6НС-1
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	61
	Холодильник Бирюса 6ЕК
	3
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	62
	Холодильник Бирюса 10Е
	3
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ
травма

	63
	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 «POZIS»
	8
	15.10.2025
	15.10.2026
	КДЛ
Травма
Хирургия
КДО
Бак лаб
Инфекция
терапия

	64
	Холодильник ОРСК
	1
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	65
	Центрифуга ОПн -3.02
	2
	14.10.2025
	14.10.2026
	КДЛ

	66
	Холодильник для хранения лекарственных средств MideaAS-88LN
	1
	
	
	Хирургия

	67
	Отсос медицинский V7 PLUSAC
	1
	
	
	хирургия

	68
	Термостат ТС-80 М2
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	69
	Термостат ТС-80
	2
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	70
	Термостат ТВ-80-1
	3
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	71
	Термостат ТС-1/80 СПУ
	6
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	72
	Шкаф сушильный ШС-80
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	73
	Шкаф ЭШЖ-0,5
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	74
	Аппарат для свертывания и инактивирования сыворотки АСИС
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	75
	Центрифуга ОПн-3.01 «Дастан»
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	76
	Весы технические равноплечные
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	77
	Гири общ.назначения 4кл. 
Г- 4 -111,10
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	78
	Манометр электроконтактный ДМ2005ф
	2
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	79
	Манометр электроконтактный   ЭКМ-1У
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	80
	Манометр технический МВПЗ-УУ2
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	81
	Манометр технический МВПЗ-У
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	82
	Манометр технический МВПЗ-Уф
	2
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	83
	Термометр СП-64 от 00 до 600С
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	84
	Термометр технический стеклянный ТТ от 0 до 600С
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	85
	Термометр ТТ от 00 до 1000С
	1
	4кв.2024г
	4кв.2027г
	Бак.лаб.

	86
	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М от 0 до 1000С
	1
	4кв.2024г
	4кв.2027г
	Бак.лаб.

	87
	Термометр ТС-7-М1
	15
	4кв.2025г
	4кв.2028г
	Бак.лаб.

	88
	Холодильник Чинар-2
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	89
	Холодильник Бирюса-6ЕК
	2
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	90
	Холодильник Бирюса
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	
	Холодильник Бирюса  6НС1
	1
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	91
	Холодильник Памир-7ЕУ
	2
	4кв.2025г
	4кв.2026г
	Бак.лаб.

	92
	 Холодильник Бирюса
22НС-2
	1
	10.2025
	10.2026
	ДВО

	93
	Холодильник Бирюса 8НС-01
	1
	10.2025
	10.2026
	ДВО

	94
	Измеритель артериального
давления и частоты пульса полуавтоматический ОМRON
	1

	10.2025
	10.2026
	ДВО

	95
	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания типа МТ
	1
	10.2025
	10.2026
	ДВО

	96
	Термометр технический стеклянный
	1
	10.2025
	10.2026
	ДВО

	97
	Термометр технический стеклянный
	1
	10.2025
	10.2026
	ДВО

	98
	Термостат ТС 80м
	1
	15.10.25
	15.10.2026
	ПАО

	99
	Термостат ТС 80М-2
	1
	15.10.25
	15.10.2026
	ПАО

	100
	Шкаф сушильный ШС 80
	1
	15.10.25
	15.10.2026
	ПАО

	101
	Весы электронные «САША»детские до 60 кг
	1
	14.10.25
	14.10.2026
	ПАО

	102
	Термометр ртутный ТТЖ до 100С
	1
	14.10.25
	14.10.2026
	ПАО

	103
	Прибор для измерерния артериального давления LD-71
	1
	10.25
	10.26
	педиатрия

	104
	Прибор для измерерния артериального давления LD-80
	1
	10.25
	10.26
	педиатрия

	105
	Прибор для измерерния артериального давления LD-80
	1
	10.25
	10.26
	педиатрия

	106
	Прибор для измерения артериального давления BiopressAneroidBL-ASM-1
	1
	10.25
	10.27
	педиатрия

	107
	Холодильник Бирюса 6ЕК-1
	1
	10.26
	10.27
	педиатрия

	108
	Холодильник Бирюса 6ЕК
	1
	10.26
	10.27
	педиатрия

	109
	Холодильник Бирюса 6ЕК
	1
	10.25
	10.26
	педиатрия

	110
	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 ПОЗИС
	1
	10.25
	10.26
	педиатрия

	111
	Холодильник Бирюса 6ЕК
	1
	10.25
	10.26
	педиатрия

	112
	Прибор для измерения артериального давления BiopressAneroidBL-ASM-1
	1
	10.26
	10.27
	педиатрия

	113
	Пульсоксиметр Sonosat-F02T
	1
	10.25
	10.26
	педиатрия

	114
	Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 (исп.6)
	1
	10.2025
	10.2026
	педиатрия

	115
	Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 (исп.6)
	1
	10.2025
	10.2026
	педиатрия

	116
	Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 (исп.6)
	1
	10.2025
	10.2026
	педиатрия

	117
	Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 (исп.1)
	1
	10.2025
	10.2026
	педиатрия

	118
	Электрокардиограф 3-6 канальных с микропроцессорным управлением и авт.обработкой ЭКГ
	1
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	119
	Дефибриллятор Монитор Cardiolife-82048
	1
	14.10.25
	14.10.26
	ОРИТ

	120
	Дефибрилляторпортативный двухфазныйCardiolifeТЕС-7721К
	1
	2007
	2007
	ОРИТ

	121
	Весы  эл.для новорожденных  ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-А
	1
	14.10.25
	14.10.26
	ОРИТ

	122
	Система анализа крови  EPOC
	1
	16.10.25
	16.10.26
	ОРИТ

	123
	Аппарат ИВЛ «Biyovent»
	14
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	124
	Высокопоточный нагреватель жидкостей  Level 1
	2
	15.10.25
	15.10.2026
	ОРИТ

	125
	Аппарат для подогрева инфузионных растворов
	3
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	126
	Отсос медицинский V7 Plus
	5
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	127
	Монитор прикроватный BSM с принадлежностями 39134
	8
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	128
	Монитор пациента КМП –М модель8500S
	1
	15.10.25
	15.10.2026
	ОРИТ

	129
	Монитор пациента IM70 в комплекте с принадлежностями
	3
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	130
	Монитор пациента Vista 120
	1
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	131
	Прибор для измерения артериального давления LD 71
	1
	14.10.25
	14.10.26
	ОРИТ

	132
	Прибор для измерения артериального давления LD80
	1
	14.10.25
	14.10.26
	ОРИТ

	133
	Холодильник Бирюса122
	1
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	134
	Холодильник Бирюса
	5
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	135
	Холодильник ХФ -250-2 Позис
	1
	15.10.25
	15.10.26
	ОРИТ

	136
	Холодильник Бирюса 10Е
	1
	
	
	ОРИТ

	137
	Холодильник Midea 
	1
	
	
	ОРИТ

	138
	Дефибриллятор – монитор CardioAid 360-В
	1
	22.12.2025
	22.12.2026
	ОРИТ

	139
	Аппарат наркозно дыхательный  Lenio 6000
	2
	22.12.2025
	22.12.2026
	ОРИТ

	140
	Шприцевой насос   Hos Med
	12
	11.2.2025
	11.12.2026
	ОРИТ

	141
	Монитор пациента 
	4
	11.2.2025
	11.12.2026
	ОРИТ

	142
	Волюметрический насос IP-7700
	1
	
	
	ОРИТ

	143
	Аспиратор (Отсос) HosMed
	2
	
	
	ОРИТ

	144
	Термометр стекляный Зав №23178
ТС-7-М1
	1
	08.10.2024г
	08.10.2027г
	КДО(стоматология)

	145
	Термометр стекляный Зав №26471
ТС-7-М1
	1
	08.10.2024г
	08.10.2027г
	КДО(стоматология)

	146
	Термометр стекляный Зав№07813
ТС-7-М1
	1
	08.10.2024г
	08.10.2027г
	КДО(стоматология)

	147
	Термометрстекляный Зав№30146
ТС-7-М1
	1
	08.10.2024г
	08.10.2027г
	КДО(стоматология)

	148
	Прибор для  измерения артериального давленияBL-ASM-1 зав№19143072 
	1
	08.10.2024г
	08.10.2026г
	КДО(стоматология)

	149
	Гигрометр психометрический типа ВИТ 2 А533
	1
	8.10.2024г
	08.10.2026г
	КДО(стоматология)

	150
	Гигрометр психометрический типа ВИТ 2 А0802
	1
	08.10.2024г
	08.10.2026г
	КДО(стоматология)

	151
	ХолодильникZanussZRT-16JAiзав №74740142
	1
	15.10.2025г
	15.10.2026г
	КДО(стоматология)

	152
	ХолодильникFantasiaRFF-120Wзав №NВ72118258930452
	1
	15.10.2025г
	15.10.2026г
	КДО(стоматология)

	153
	Система ультразвуковая диагностическая
LP9002788
	
	10/2025
	10.2026
	КДО

	154
	Аудиометр
	
	10.2025
	10.2026
	КДО

	155
	Электрокардиограф 12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный
G190517644
	
	10/2025
	10/2026
	КДО

	156
	Электрокардиограф 3-6 канальныхс микропроцессорным управлением и автомотической обработкой ЭКГ
С171830081
	
	10.2025
	10.2026
	КДО

	157
	Электрокардиограф многоканальный с автомсатическим режимом переносной
017Е00001
	
	10.25
	10.26
	КДО

	158
	Спирометр
01483
	
	10.25
	10.26
	КДО

	159
	Электрокардиограф
СК1609200023
	
	10.25
	10.26
	КДО

	160
	Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ
НЕ2-001692
	
	10.25
	10.26
	КДО

	161
	Аппарат ЭКГ диагностический с принадлежностями
22247344
	
	10.25
	10.26
	КДО

	162
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская
6152922WX0
	
	10.25
	10.26
	КДО

	163
	Прибор для измерения артериального давления
	
	10.25
	10.26
	КДО

	164
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
20160700477LF
	
	10/25
	10/2027
	КДО

	165
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
20160700477LF
	
	10/25
	10/2027
	КДО

	166
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
20160600948LF
-
	
	10/25
	10/2027
	КДО

	167
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
20160700471LF
-
	
	10.25
	10.27
	КДО

	168
	Прибор для измерения АД
А20160801310764
	
	10.2025
	10.2026
	КДО

	169
	Прибор для измерения АД
А201608013106838
	
	10.2025
	10.2026
	КДО

	170
	Измеритель АД и частоты пульса автоматический
20160901592LF
	
	10.2025
	10.2027
	КДО

	171
	Холодильник Бирюса 106
056880013390
	
	10.2025
	10.2026
	КДО

	172
	Монитор пациента iМ70
	2
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	173
	Дефибриллятор портативный 2-фазный ТЕС 7721 К
	1
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	174
	ЭКГ 12 с регистрацией ЭКГ в ручном авто режим 2019 г
	1
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	175
	ЭКГ 12 канальный КМП С 1200
	1
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	176
	Ростометр детский медицинский 
	1
	14.10.25
	14.10.2027г
	приёмный покой

	177
	Гигрометр ВИТ-2
	5
	08.10.25
	14.10.2027г
	приёмный покой

	178
	Гигрометр ВИТ-1
	2
	14.10.25
	14.10.2027г
	приёмный покой

	179
	Тонометр п/а OMRONS1
	2
	14.10.25
	14.10.2027г
	приёмный покой

	180
	Тонометр п/а OMRON
 М 1
	1
	14.10.25
	14.10.2027г
	приёмный покой

	181
	Холодильник фармацевтический ХФ -250-2 «Позис»
	1
	08.10.25
	08.10.2026г
	приёмный покой

	182
	Холодильник Midea AS – 88 LN
	1
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	183
	Весы детские 

	1
	08.10.24
	
	приёмный покой

	184
	Термометр медицинский электронный цифровой BiothermBudget
	5
	14.10.25
	14.10.2027г
	приёмный покой

	185
	Тонометр медицинский Biopress
	4
	14.10.25
	14.10.2027г
	приёмный покой

	186
	Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно -сосудистой системы КФС-01.001 «Кардиометр-МТ»
	1
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	187
	Электрокардиограф Едан
SЕ-12 
	3
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	188
	Узи аппарат Versana Premier 
	1
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	189
	Автоклав MelagMelagtronic 23
	1
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	190
	Холодильник AVA ARF-101 LN
	1
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	191
	Отсос медицинский V7 PLUSAC
	2
	14.10.25
	14.10.2026г
	приёмный покой

	192
	Аппарат ИВЛ Зис-Лайн
	1
	14.10.25
	14.10.2026 
	приёмный покой

	193
	Термостат
ТС-80 М

	1
	
	
	инфекция

	194
	Шкаф сушильный
ШС-80
	1
	
	
	инфекция

	195
	Электрокардиограф 3-6 канальный
ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН»
	1
	
	
	инфекция

	196
	Монитор пациента
EdanInstrumentinc

	4
	
	
	инфекция

	197
	Инфузионный насос
DS-3000
	45
	
	
	инфекция

	198
	Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации EfficiaDFM100
Китай
PhiIipsGoIdway
IndustriaIInc
	2
	
	
	инфекция

	199
	RapidPoint 500 Анализатор газов, метаболитов и электролитов крови в комплекте с реагентами
Siemens HeaIthcare Diagnostics Manafacturing
	1
	
	
	инфекция

	200
	Пульсоксиметр 
Mars ХP 10
	55
	
	
	инфекция

	201
	Термометр для холодильников
ТС -7-М1
	14
	
	
	инфекция

	201
	Термометр комнатный на пластиковой основе
стандарт
ТС -7-М1
	18
	
	
	инфекция

	203
	Гигрометр психрометрический 
ВИТ-2
	6
	
	
	инфекция

	204
	Тонометр для измерение АД( взрослый)
	10
	
	
	инфекция

	205
	Тонометр для измерение АД(детский)
	2
	
	
	инфекция

	206
	Ростомер для новорожденных
РДМ -01
	1
	
	
	инфекция

	207
	Весы детские электронные 
ВI -15 «Саша»
	2
	
	
	инфекция

	208
	Холодильник
Бирюса
	3
	
	
	инфекция

	
	ТТЖ-М 
08591
	1
	
	
	инфекция

	209
	Кислородный концентратор OwgeIs
OZ-5-01TW
	30
	
	
	инфекция

	210
	Кислородныйконцентратор OXYGEN CONCENTRATOR
OXYGEN CONCENTRATOR 5л

	1
	
	
	инфекция

	211
	Кислородныйконцентратор OXYGEN CONCENTRATOR
OXYGEN CONCENTRATOR
8 л

	       2
	
	
	инфекция

	212
	Кислородный концентратор Yuwell
8F-5AW
	11
	
	
	инфекция

	213
	Кислородный концентратор 10k
«Armed»
7F-10L
	       7
	
	
	инфекция

	214
	Кислородный концентратор
«Armed»
5L

	5
	
	
	инфекция

	215
	Ростомер деревянный с весами напольными электронными
«BIOSCALE»
	1
	
	
	инфекция

	216
	Отсос медицинский V7 PLUSAC
V7 PLUSAC
	        2
	
	
	инфекция

	217
	Термометр ТС-7-М1
	20
	4кв.2025 г.
	4кв.2026 г.
	ЦСМ

	218
	Термометр комнатный на пластиковой основе 
ТС-7-М 1 исп.1
	14
	4 кв.2025 г.
	4 кв.2026 г.
	ЦСМ

	219
	Гигрометр ВИТ-1
	7
	4кв.2025 г.
	4кв.2026 г.
	ЦСМ

	220
	Гигрометр ВИТ-2
	12
	4 кв.2025 г.
	4 кв.2026 г.
	ЦСМ

	221
	Холодильник 
	9
	4 кв.2025 г.
	4 кв.2026 г.
	ЦСМ

	222
	Весы напольные «Корт»
	1
	4 кв.2025 г.
	4 кв.2023 г.
	ЦСМ

	223
	Термометр стекляный ТС-7-М1
	  17
	 08.10 2024
	08 10 2026
	терапия

	224
	Прибор для  измерения артериального давления Biopress Aneroid модели: BL-ASM-1
	8
	
	
	терапия

	225
	Прибор для  измерения артериального давления LD-71
	1
	08.10.2024
	08.10.2026
	терапия

	226
	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON S1 (HEM-4030-RU)
	3
	08.10.2024
	08.10.2026
	терапия

	227
	Электрокардиограф-Heart Screen 80G HS 80-L1 No 22247392

	1
	15.10.2025
	15.10.2026
	терапия

	228
	Холодильник фармамецтический ХФ-250-2 POZIS
	1
	08.10.2024
	08.10.2025
	терапия

	229
	Холодильник ОАО «КЗХ БИРЮСА» 6НС-1КШ-280/47
	1
	08.10.2024
	08.10.2025
	терапия

	230
	Холодильник «POZIS-СВИЯГА-404-1»
	1
	08.10.2024
	08.10.2025
	терапия

	231
	Кислородный концентратор-Owgeis
	1
	
	
	терапия

	232
	Кислоролный концентратор-OwgeisOZ-5-01TWO
	5
	
	
	терапия

	233
	Кислородный концентратор-OZ-5-01TW
	1
	
	
	терапия

	234
	Кислородный концентратор-АПК
	1
	
	
	терапия

	
	Гигрометр-ВИТ2
	8
	08.10.2024
	08.10.2026
	терапия

	235
	Манометр показывающий ТМ5

	1
	15.10.2025г
	15.10.2027г
	ЦСО

	236
	Манометр показывающий  МВП3-Ус

	1
	08.10.2024г
	08.10.2015г
	ЦСО

	237
	Манометр показывающий ДМ2010 CrY2

	4
	15.10.2025г
	15.10.2026г
	ЦСО

	238
	МановакууметрMVP-3U

	5
	19.07.2024г
	19.07.2026г
	ЦСО

	239
	Мановакууметр ЭКМВ-1У

	1
	15.10.2025г
	15.10.2026г
	ЦСО

	240
	Мановакууметр ФТ МВПЗ-УФ
	2
	15.10.2025г
	15.10.2027г
	ЦСО

	241
	Гигрометр ВИТ 1
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	ЦСО

	242
	Термометр ТТЖ-М
	3
	02.03.2023г
	02.03.2026г
	ЦСО

	243
	Термометр ТПК
	2
	08.10.2024г
	08.10.2026г
	ЦСО

	244
	Электрокардиограф 12 канальныйCardioCare 2000
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	245
	Холодильник фармацевтический XФ-250-2 «POZIS»
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	246
	Холодильник Бирюса 6Ек
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	247
	Холодильник Samsung SG12DCGWHN
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	248
	Гигрометр психометрический  ВИТ2
	6
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	249
	Гигрометр психометрический ВИТ1
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	250
	Темометры сельскохозяйственные
	3
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	251
	Теммометры стеклянные технические
	9
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	252
	Прибор для измерения  артериального давленияLD71
	2
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	253
	Измеритель артериального давления ОМРОН
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	неврология

	254
	Кислородный концентратор 5лYuwell 8F 3A/8F-3Fw
	2
	
	аттестат
	Неврология


	255
	Шприцевой насос 
Frey 4.3is
	2
	22.12.2025г
	22.12.2026г
	неврология

	256
	Инфузионный насос 
Frey 4.3i
	2
	22.12.2025г
	22.12.2026г
	неврология

	257
	Конвекционная система обогрева WarmTouch 6000
	1
	
	аттестат
	неврология

	258
	Монитор пациента ММ 12,1 I
	3
	11.12.2025
	11.12.2026г
	неврология

	259
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2
	2
	14.10.2025г
	 14.10.2027г
	Кабинет трансфузиологии

	260
	Термометр стеклянный
	7
	14.10.2025г
	14.10.2028г
	Кабинет трансфузиологии

	261
	Холодильник для хранения лекарственных средств Stinol
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	Кабинет трансфузиологии

	262
	Холодильник для хранения лекарственных средств Веко RCN 1400
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	Кабинет трансфузиологии

	263
	Фармацев.холодильник с морозильником МРR-215F «SANYO»
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	Кабинет трансфузиологии

	264
	Водяной термостат ТW-2
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	Кабинет трансфузиологии

	265
	Биомедицинский хол-к  MBR-506D
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	Кабинет трансфузиологии

	266
	Биомедицинский мороз-к MDF-U5411
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	Кабинет трансфузиологии

	267
	Анализатор для иммуногематологическихисслний(ORTHOWorkstation)
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	Кабинет трансфузиологии

	268
	Электроразмораживатель плазмы крови Лидмелт
	1
	14.10.2025г
	14.10.2026г
	Кабинет трансфузиологии

	[bookmark: _GoBack]    269
	Измеритель-регистратор температуры и влажности
	2
	25.02.2026г
	25.02.2027г
	Кабинет трансфузиологии

	270
	Гигрометр  Вит  2
	7
	14.10. 2025г
	14.10.26г
	Травматология

	271
	Гигрометр  Вит  1
	1
	14.10. 2025г
	14.10.26г
	Травматология

	272
	Термометры ТС -7 М1
	10
	14.10. 2025г
	14.10.26г
	Травматология

	273
	Холодильник  фармацевтический ХФ -250-2  «POZIS»    №211СV20062324
	1
	14.10. 2025г
	14.10.26г
	Травматология

	274
	
	Холодильник Бирюса 10Е №033140131549
	1
	14.10. 2025г
	14.10.26г
	Травматология

	275
	
	Прибор для измерения  артериального давления Biopress Aneroid  BL –ASM -1 №23023117
	1
	14.10. 2025г
	14.10.26г
	Травматология




