Көше жарығына қызмет көрсету: Шолақай ауылдық округі ауылдарының көше жарығының кешкі және түнгі уақыттарда үздісіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету. Тұтынушының талабы бойынша екі ауылдағы  электр бағандарындағы лампаларды (күйіп кеткен жағдайда) ауыстырып салу, электротаймерлерді, қосқыштарды, кабельдерді қажеттілігіне қарай ауыстыру. Аталған электр бұйымдары Өнім берушінің есебінен екендігін ескертеміз (Өнім берушінің электр бұйымдары қоры болуы керек).

Обслуживание уличного освещения: обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в вечернее и ночное время в селах Шолакайского сельского округа. По требованию Заказчика менять лампы на  столбцах (при необходимости, т.е. если лампа пригорела), заменить электротаймеры, выключатели, кабели при обнаружении повреждений. Обращаем внимание, что электроматериалы за счет Поставщика (Поставщик должен иметь запас электроматериалов).