Техническая спецификация закупаемых товаров, работ

Д

| Наименование | Краткая характеристика | Техническая спецификация | Единица измерения | Количество, объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перезарядка огнетушителей | Перезарядка огнетушителей | Требование к оказанию услуги: - Количество порошковых огнетушителей на перезарядку ОП-5 -5 шт (пять штук) - Поставщик обязан собственными силами перезарядить огнетушители порошком, предназначенным для тушения пожаров класса А,B,C,E, с предоставлением сертификатов соответствия, в том числе должны быть включены услуги по транспортировке (Поставщик обязан забрать огнетушители на перезарядку и привезти обратно в учреждение после перезарядки, передача оформляется актом приема-передачи); - Передача огнетушителей должна оформляться с выдачей бирок на перезаряженные огнетушители; - Поставщик обязан заполнить журнал технического обслуживания огнетушителей с указанием параметров: проверки узлов огнетушителей, проверки индикатора давления, даты проведения перезарядки, испытания узлов огнетушителя и т.п. - Перезарядка гарантирует пригодность огнетушителя сроком на два года; - Поставщик обязан после проведения перезарядки огнетушителей опломбировать запорную арматуру (краны, клапаны и т.д.). Установленные пломбы должны быть легко снимаемыми, для быстрого приведения в действие огнетушителя. - При выявлении неисправности огнетушителей Поставщик должен произвести ремонт с заменой деталей огнетушителей ОП и ОУ. - Огнетушители, непригодные к перезарядке, возвращаются "Заказчику" с составлением акта-заключения о их непригодности к эксплуатации, с последующим оформлением дополнительного соглашения на уменьшение договорной суммы. По согласованию с зкачиком | Одна услуга | 1 |

Д

Д

Д

Место расположения  коммунального  государственного учреждения: 060700, Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет,  улица О.Есмагамбетова, 19

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың техникалық ерекшелігі

Д

| Атауы | Қысқаша сипаттамасы | Техникалық ерекшелігі | Өлшем бірлігі | Саны, көлемі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау | Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау | Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар: - Қайта зарядтауға арналған ұнтақты өрт сөндіргіштердің саны ОП-5 - 5 дана (бес дана) - Өнім беруші өз күшімен қайта зарядтауға міндетті өрт сөндіруге арналған ұнтақпен өрт сөндіргіштер сертификаттарын ұсына отырып, А, В, С, Е класына оның ішінде мыналар бойынша қызметтер (Өнім беруші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға және мекемеге қайта әкелуге қайта зарядтау, беру қабылдау-беру актісімен ресімделеді); - Өрт сөндіргіштерді беру беру арқылы ресімделуі тиіс бірақ қайта зарядталған өрт сөндіргіштерге; - Өнім беруші техникалық өрт сөндіргіштерге мынадай параметрлерді көрсете отырып қызмет көрсету: өрт сөндіргіштердің тораптарын тексеру, индикаторды қысым, қайта зарядтау, тораптарды сынау өрт сөндіргіш және т.б. - Қайта зарядтау өрт сөндіргіштің жарамдылығына кепілдік береді екі жылға; - Өнім беруші қайта зарядтау жүргізілгеннен кейін міндетті өрт сөндіргіштерді бекіту арматурасын пломбылау (крандар, клапандар және т.б.). Орнатылған пломбалар тез жету үшiн оңай түсiрiлуi тиiс өрт сөндіргіштің әрекетіне. - Өрт сөндіргіштердің ақаулығы анықталған кезде Жеткізуші бөлшектерді ауыстыру арқылы жөндеу жүргізуі тиіс ОП және ОУ өрт сөндіргіштері. - Қайта зарядтауға жарамсыз өрт сөндiргiштер, «Тапсырыс берушіге» акт-қорытындыны жасаумен қайтарылады олардың пайдалануға жарамсыздығы туралы, кейіннен азайтуға арналған қосымша келісімді ресімдеумен шарттық сома. Зкачикпен келісім бойынша | Бір қызмет | 1 |

Д

Коммуналдық мемлекеттік мекеменің орналасқан жері: 060700, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, О.Есмағамбетов көшесі, 19