
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на техническое обследование школьного стадиона для проведения капитального ремонта: 
стадион школы КГУ "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области
Цель проведения работ: выполнить комплексное обследование объекта, с определением технического состояния школьного стадиона, элементов и инженерных систем, для установления эксплуатационной надёжности спортивных сооружений и конструкция, с выдачей рекомендаций по устранению выявленных дефектов и отклонений, для проведения капитального ремонта стадиона школы. 
Определение и фотофиксация дефектов, составление ведомости и схемы расположения дефектов, выдача рекомендаций по устранению дефектов. Сбор и подсчёт объёмов капитального ремонта, необходимых для разработки проектной документации, с описанием причин возникновения и рекомендациями по устранению дефектов. Предоставление чертежей, необходимых для выполнения проекта капитального ремонта.
Обнаружение значительных дефектов, повреждений в процессе эксплуатации:
Проведение технического обследования и составление заключения для определения фактического состояния конструкций, определения категории технического состояния школьного стадиона, определения дефектов, составления ведомости и схемы расположения дефектов, выдача рекомендаций по устранению дефектов.

Перечень работ по обследованию:
1.  Анализ имеющейся технической документации.
2.  Характеристика объекта. 
3. Описание основных дефектов и повреждений, с оценкой технического состояния поля по результатам обследования, с оценкой физического износа. 
4. В ходе обследования необходимо выявить дефекты и отклонения.
5. Произвести работы по замеру участков земли.
6. Дать рекомендации по устранению дефектов и повреждений, по дальнейшей эксплуатации объекта.
7. Сформулировать вывод и предложения: обобщающие выводы по всем результатам обследования.
8. По результатам проведенного обследования предоставить техническое заключение с иллюстративными материалами. 
9. Включить в отчёт копию Технического задания подписанного представителями Заказчика. 
Выдать рекомендации по дальнейшей эксплуатации школьного стадиона. 
После завершения работ Заказчику выдается согласованное с ним техническое заключение, содержащее:
· технический отчёт;
· ведомость дефектов и повреждений;
· рекомендации по устранению дефектов и повреждений;
· графическую часть с обмерными чертежами и схемой расположения дефектов;
· поверочные расчёты строительных конструкций.
     

Отчет предоставляется: в чистовом варианте в 2-х экземплярах и на цифровом носителе.
Срок выполнения технического задания – 15 рабочих дней.

Место расположение: город Павлодар,  улица Генерала Смагулова,78.
Технические характеристики: 
- поле на территории школы



ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

күрделі жөндеу жүргізу үшін мектеп стадионын техникалық тексеруге:

Павлодар облысы білім басқармасының Павлодар қаласы білім бөлімінің "№ 6 жалпы білім беретін мектебі " КММ мектеп стадионы

Жұмыстарды жүргізудің мақсаты: мектеп стадионының техникалық жай-күйін, элементтері мен инженерлік жүйелерін анықтай отырып, спорттық ғимараттардың пайдалану сенімділігін және құрылымын анықтау үшін, анықталған ақаулар мен ауытқуларды жою бойынша ұсыныстар бере отырып, мектеп стадионына күрделі жөндеу жүргізу үшін объектіні кешенді тексеруді орындау. 
Ақауларды анықтау және фотофиксациялау, ақауларды орналастыру ведомосін және схемасын жасау, ақауларды жою бойынша ұсынымдар беру. Пайда болу себептерін сипаттай отырып және ақауларды жою бойынша ұсынымдармен жобалық құжаттаманы әзірлеу үшін қажетті күрделі жөндеу көлемін жинау және есептеу. Күрделі жөндеу жобасын орындау үшін қажетті сызбаларды ұсыну.
Пайдалану процесінде елеулі ақауларды, зақымдарды анықтау:
Конструкциялардың нақты жай-күйін айқындау, мектеп стадионының техникалық жай-күйінің санатын айқындау, ақауларды анықтау, ақауларды орналастыру ведомосін және схемасын жасау үшін техникалық зерттеп-қарау жүргізу және қорытынды жасау, ақауларды жою жөнінде ұсынымдар беру.

Тексеру жөніндегі жұмыстардың тізбесі:
1.  Қолда бар техникалық құжаттаманы талдау.
2.  Объектінің сипаттамасы. 
3. Тексеру нәтижелері бойынша өрістің техникалық жай-күйін бағалай отырып, физикалық тозуды бағалай отырып, негізгі ақаулар мен зақымдардың сипаттамасы. 
4. Тексеру барысында ақаулар мен ауытқуларды анықтау қажет.
5. Жер учаскелерін өлшеу бойынша жұмыстар жүргізу.
6. Ақаулар мен зақымдарды жою, объектіні одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар беріңіз.
7. Қорытынды мен ұсыныстарды тұжырымдау: зерттеудің барлық нәтижелері бойынша жалпылама тұжырымдар.
8. Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша иллюстрациялық материалдармен техникалық қорытынды ұсынылсын. 
9. Есепке Тапсырыс берушінің өкілдері қол қойған техникалық тапсырманың көшірмесін қосу. 
Мектеп стадионын одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар беру. 
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге онымен келісілген техникалық қорытынды беріледі:
* техникалық есеп;
* ақаулар мен зақымданулар туралы есеп;
* ақаулар мен зақымдарды жою бойынша ұсыныстар;
* өлшеу сызбалары мен ақаулардың орналасу схемасы бар Графикалық бөлік;
* Құрылыс конструкцияларын тексеру есептеулері.
     

Есеп ұсынылады: әрлеу нұсқасында 2 данада және цифрлық тасымалдағышта.
Техникалық тапсырманы орындау мерзімі-15 жұмыс күні.
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Техникалық сипаттамалары: 
- мектеп аумағындағы алаң
