ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара/услуги:
Приобретение и установка трехфазного счетчика электрической энергии ФОБОС 3 230В 5(10)А IQORL-D (трансформаторное включение) со встроенным радиомодемом.
Технические характеристики:
· Тип прибора – трехфазный электронный счетчик электрической энергии.
· Модель – ФОБОС 3 230В 5(10)А IQORL-D.
· Номинальное напряжение – 230 В.
· Номинальный ток – 5(10) А.
· Тип подключения – трансформаторное.
· Наличие встроенного радиомодема для дистанционной передачи данных.
· Соответствие требованиям действующих государственных стандартов Республики Казахстан.
· Комплект поставки должен включать паспорт изделия, руководство по эксплуатации и документы, подтверждающие качество товара.
В стоимость входят:
· поставка (приобретение) счетчика;
· демонтаж существующего прибора учета (при необходимости);
· монтаж нового счетчика;
· подключение и настройка;
· проверка работоспособности;
· ввод прибора в эксплуатацию.
Гарантия:
Гарантия на оборудование и выполненные работы предоставляется в соответствии с условиями договора и гарантией производителя.




ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тауар/қызмет атауы:
Кіріктірілген радиомодемі бар ФОБОС 3 230В 5(10)А IQORL-D (трансформаторлық қосылу) үш фазалы электр энергиясын есептегішті сатып алу және орнату.
Техникалық сипаттамалары:
· Құрылғы түрі – үш фазалы электрондық электр энергиясын есептегіш.
· Үлгісі – ФОБОС 3 230В 5(10)А IQORL-D.
· Номиналды кернеуі – 230 В.
· Номиналды тогы – 5(10) А.
· Қосылу түрі – трансформатор арқылы.
· Деректерді қашықтан жіберуге арналған кіріктірілген радиомодемнің болуы.
· Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес болуы.
· Жеткізу жиынтығына құрылғы паспорты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық және сапасын растайтын құжаттар кіруі тиіс.
Қызмет құнына мыналар кіреді:
· есептегішті жеткізу (сатып алу);
· қолданыстағы есептегішті демонтаждау (қажет болған жағдайда);
· жаңа есептегішті орнату;
· қосу және баптау;
· жұмысқа жарамдылығын тексеру;
· пайдалануға енгізу.
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