ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара/услуги:

Приобретение и установка трехфазного счетчика электрической энергии ФОБОС 3 230В 5(10)А IQORL-D (трансформаторное включение) со встроенным радиомодемом.

Технические характеристики:

- Тип прибора – трехфазный электронный счетчик электрической энергии.

- Модель – ФОБОС 3 230В 5(10)А IQORL-D.

- Номинальное напряжение – 230 В.

- Номинальный ток – 5(10) А.

- Тип подключения – трансформаторное.

- Наличие встроенного радиомодема для дистанционной передачи данных.

- Соответствие требованиям действующих государственных стандартов Республики Казахстан.

- Комплект поставки должен включать паспорт изделия, руководство по эксплуатации и документы, подтверждающие качество товара.

В стоимость входят:

- поставка (приобретение) счетчика;

- демонтаж существующего прибора учета (при необходимости);

- монтаж нового счетчика;

- подключение и настройка;

- проверка работоспособности;

- ввод прибора в эксплуатацию.

Гарантия:

Гарантия на оборудование и выполненные работы предоставляется в соответствии с условиями договора и гарантией производителя.

ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тауар/қызмет атауы:

Кіріктірілген радиомодемі бар ФОБОС 3 230В 5(10)А IQORL-D (трансформаторлық қосылу) үш фазалы электр энергиясын есептегішті сатып алу және орнату.

Техникалық сипаттамалары:

- Құрылғы түрі – үш фазалы электрондық электр энергиясын есептегіш.

- Үлгісі – ФОБОС 3 230В 5(10)А IQORL-D.

- Номиналды кернеуі – 230 В.

- Номиналды тогы – 5(10) А.

- Қосылу түрі – трансформатор арқылы.

- Деректерді қашықтан жіберуге арналған кіріктірілген радиомодемнің болуы.

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес болуы.

- Жеткізу жиынтығына құрылғы паспорты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық және сапасын растайтын құжаттар кіруі тиіс.

Қызмет құнына мыналар кіреді:

- есептегішті жеткізу (сатып алу);

- қолданыстағы есептегішті демонтаждау (қажет болған жағдайда);

- жаңа есептегішті орнату;

- қосу және баптау;

- жұмысқа жарамдылығын тексеру;

- пайдалануға енгізу.

Кепілдік:

Жабдыққа және орындалған жұмыстарға кепілдік өндіруші мен шарт талаптарына сәйкес беріледі.