Техническая спецификация
на выполнение услуг по проведению обработки конструкций чердачных покрытий огнезащитным составом и с предоставлением протокола контрольных испытаний по определению качества огнезащитной обработки объектов Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский областной колледж инновационных технологий в сфере сервиса и питания» государственного учреждения Управление образования Алматинской области

Юридический адрес: г. Алматы, пр. Райымбека 480а
Наименование гос.закупок: Обработка деревянных конструкций противопожарной смесью. Площадь 3500 кв. м



	№п\п
	Наименование мероприятий
	Ед.
изм
	Коли-
чество

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение работ по проведению огнезащитной обработки конструкций чердачных покрытий.
В соответствии с  постановлением Правительства РК «Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», запрещается нарушение огнезащитных покрытий. Обработанные  (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 
   Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверятся в сроки, указанные в технической документации огнезащитных составов, или не реже одного раза в год.
	1 услуга
	1

	2
	Требования
	
	

	
	1.При выполнении огнезащитной обработки руководствоваться действующими СНиП, ГОСТ и ТУ указанных в перечне нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.
2.Поставщик работ обязан предоставить копию лицензии (разрешительный документ на право проведения огнезащитной обработки).
 3.Предоставить Заказчику на утверждение график производства работ.
4.Поставщик работ несёт ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика.
5.Гарантийный срок 3 год.
6.Поставщик работ полностью отвечает за ТБ при производстве работ, на объекте.
7.В нормативный срок обязан подписать договор на производство работ.
8.Поставщик работ несёт полную ответственность за качественное производство работ.
9.При некачественном производстве работ устраняет брак за свой счёт.
10.Заказчик обязуется по окончанию производства работ принять выполненные работы к оплате и произвести окончательные расчёты, при обеспечении хорошего качества.  
	
	

	
	Срок выполнения работ  30 календарных дней
	
	




















Техникалық сипаттама
Алматы облысының білім басқармасы мемлекеттік мекемесінің "Алматы облыстық сервис және тамақтану саласындағы инновациялық технологиялар колледжі" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ объектілерді өрттен қорғау өңдеуінің сапасын айқындау бойынша бақылау сынақтарының хаттамасын ұсына отырып және шатыр жабындарының конструкцияларын оттан қорғау құрамымен өңдеуді жүргізу жөніндегі қызметтерді орындау

Заңды мекенжайы: Алматы қ., Райымбек даңғылы, 480а
Мемлекеттік сатып алу атауы: ағаш конструкцияларды өртке қарсы қоспамен өңдеу.
[bookmark: _GoBack]Ауданы 3500 ш. м

	№
	Іс-шаралар атауы
	Өлшем.
бірл
	Саны

	1
	Шатыр жабындарының конструкцияларын отқа төзімді өңдеуді жүргізу бойынша жұмыстарды орындау.
"Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы " ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес оттан қорғау жабындарын бұзуға тыйым салынады. Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес өңделген (сіңдірілген) ағаш конструкциялар өңдеу (сіңдіру) қолданылу мерзімі өткеннен кейін және құрамдардың отқа төзімді қасиеттері жоғалған жағдайда қайта өңделуі (сіңдірілуі) тиіс.Отқа төзімді өңдеудің (сіңдірудің) жай-күйі отқа төзімді құрамдардың техникалық құжаттамасында көрсетілген мерзімдерде немесе жылына кемінде бір рет тексерілуге тиіс.
	
	

	2
	Талаптар
	
	

	
	1. Отқа төзімді өңдеуді орындау кезінде Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген қолданыстағы санитарлық нормалар және ережелер, ГОСТ және ТЕ басшылыққа алынады.
2. Жұмыстарды жеткізуші лицензияның көшірмесін (оттан қорғау өңдеуін жүргізу құқығына рұқсат құжатын) беруге міндетті.
3. Тапсырыс берушіге жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсыну.
4. Жұмыстарды Жеткізуші Тапсырыс берушінің мүлкіне келтірілген залалмен немесе залалмен байланысты барлық тәуекел үшін жауап береді.
5. Кепілдік мерзімі-3 жыл.
6. Жұмыстарды жеткізуші объектідегі жұмыстарды жүргізу кезінде ЕҚ үшін толық жауап береді.
7. Нормативтік мерзімде жұмыстарды жүргізуге арналған шартқа қол қоюға міндетті.
8. Жұмыстарды жеткізуші жұмыстардың сапалы өндірілуіне толық жауап береді.
9. Жұмыстың сапасыз жүргізілуімен келіспеушілікті өз есебінен жояды.
10. Тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізу аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстарды төлеуге қабылдауға және жақсы сапаны қамтамасыз ете отырып, түпкілікті есептеулер жүргізуге міндеттенеді.

	
	

	
	Жұмыстарды орындау мерзімі 30 күнтізбелік күн
	
	





