МСЖ 4279 -тармағы									3-қосымша

«Қазаэронавигация» РМК Қарағанды филиалы үшін жұмыс орнының өндірістік (радиациялық) бақылауын өткізу қызметтері техникалық ерекшелігі

1. Жалпы бөлім

  - Өнім беруші «Қазаэронавигация» РМК Қарағанды филиалының жұмыс орнына өндірістік (радиациялық) бақылау жүргізуді көздейтін радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсетуге міндеттенеді (бұдан әрі – Қызметтер).

  - Қызметтер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығымен бекітілген «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының  2015 жылғы 27 наурыздағы № 259 бұйрығымен бекітілген Иондаушы сәулелендіру көздерімен жұмыс істеу, медициналық рентген-радиологиялық процедуралар жүргізу кезінде, сондай-ақ техногендік радиациялық аяға байланысты азаматтар алған жеке сәуле мөлшерлерін бақылау және есепке алу қағидаларын сақтай отырып, көрсетілуге тиіс.

  - «А» тобының жұмыс орындарының саны:  1 (бір) жұмыс орны.

  - Көрсетілетін қызметтер саны жылына 2 рет.

2. Сатып алынатын қызметке қойылатын талаптар

2.1. Жұмыс орнын өндірістік радиациялық бақылау радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты нормаларды, қағидаларды, сипаттамаларды, қағидаттарды белгілейтін нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізілуге тиіс.

2.2. Жүргізілген жұмыстардың қорытындылары тиісті хаттамамен ресімделуге тиіс.

2.3. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. Өтінімді орындау мерзімі өтінімнің өзінде көрсетіледі, бұл ретте Тапсырыс беруші көрсеткен орындау мерзімі шарт жасалған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен ерте болмауы тиіс.

3. Қызметтерді көрсету мерзімі мен орны

3.1. Шартқа қол қойылған күннен бастап 365 күнге дейін

3.2. «Қазаэронавигация» РМК Қарағанды филиалы, Қарағанды қ., есептік квартал 067, құрылыс 10 (Сары-арка әүежайы).

4. Өнім берушіге қойылатын талаптар

4.1. Өнім беруші:

4.1.1. Мемлекеттік тексеруден өткен және тексеру туралы тиісті куәліктері бар дозиметриялық аспаптарды пайдалануға;

4.1.2. Білікті персоналы болуға;

4.1.3. Жұмыстарды радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шарттарға қатысты талаптарды, нормаларды, қағидаларды, сипаттамаларды, қағидаттарды белгілейтін нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізу.

4.1.4. «Қазаэронавигация» РМК Қарағанды филиалы объектілерінің аумағында өткізу және объектішілік режимді регламенттейтін қағидаларды, сондай-ақ қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті.

5. Ақы төлеу тәртібі

5.1 Тапсырыс беруші ақы төлеуді Қызметтерді көрсету фактісі бойынша ұсынылған шот-фактура негізінде Орындаушының банктік шотына ақша аудару жолымен Көрсетілген қызметтер актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді.

5.2.  Шарттың жалпы сомасы қызметтер құнын, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуді, сондай-ақ Орындаушының қызметтер көрсету үшін қажетті өзге де шығыстарын, оның ішінде өткізу үшін ақы төлеуді (немесе өтеуді) қамтиды.

5.3 Қаржылық құжаттарды ресімдеу кезінде Тараптар Шарт бойынша қызметтерді қабылдайтын филиалдың мынадай деректемелерін көрсетеді:

Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қарағанды филиалы, 030003, Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Үштөбе ауылы, 067 есептік кварталы, 10-құрылыс, БСН 131041000053, ЖСК KZ 6396509F0007462513, «Forte Bank» АҚ, БСК IRTYKZKA.

пункт ПГЗ №4279									Приложение №3

Техническая спецификация  закупаемых услуг по проведению производственного (радиационного) контроля рабочего места для Карагандинского филиала РГП «Казаэронавигация»

1. Общая часть

  - Поставщик обязуется оказать услуги по обеспечению радиационной безопасности, предусматривающие проведение производственного (радиационного) контроля рабочего места, Карагандинского филиала РГП «Казаэронавигация» (далее - Услуги).

  - Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020, а также с соблюдением Правил контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных техногенным радиационным фоном, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 259 от 27.03.2015.

  - Количество рабочих мест группы «А»: 1 (одно) рабочее место.

  - Количество оказываемых услуг 2 раза в год.

2. Требования к закупаемым услугам

2.1. Производственный радиационный контроль рабочего места, должен проводится в соответствии с требованиями нормативных документов, устанавливающих нормы, правила, характеристики, принципы, касающиеся обеспечения радиационной безопасности.

2.2. Результаты проведенных работ должны оформляться соответствующим протоколом.

2.3. По заявке Заказчика. Срок исполнения заявки указывается в самой заявке, при этом срок исполнения заявки, указанный Заказчиком не может быть ранее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3. Срок и место оказания услуг

3.1. В течении 365 календарных дней с даты подписания договора.

3.2. Карагандинский филиал РГП «Казаэронавигация», г. Караганда, уч.кв.067, строение 10 (аэропорт Сары-арка).

- Требования к поставщику

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Использовать дозиметрические приборы, прошедшие государственную поверку и имеющие соответствующие свидетельства о поверке;

4.1.2. Иметь квалифицированный персонал;

4.1.3. Проводить работы в соответствии с нормативными документами, устанавливающие требования, нормы, правила, характеристики, принципы, касающиеся требованиям по обеспечению радиационной безопасности.

4.1.4. Соблюдать правила, регламентирующие пропускной и внутри объектовый режим, а также требования безопасности и охраны труда, пожарной безопасности на территории объектов Карагандинского филиала РГП «Казаэронавигация».

- Порядок оплаты

5.1 Оплата производится Заказчиком по факту оказания Услуг путем перечисления денег на банковский счет Исполнителя на основании предоставленной счет-фактуры, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг.

5.2.  Общая сумма Договора включает в себя стоимость Услуг, оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы Исполнителя, необходимые для оказания Услуг, в том числе оплату (либо возмещение) за пропуска.

5.3 При оформлении финансовых документов, Стороны указывают следующие реквизиты филиала, принимающего Услуги по Договору:

Карагандинский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерство транспорта Республики Казахстан,

Юридический адрес: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский округ, село Уштобе, учетный квартал 067, строение 10;Фактический адрес: г. Караганда, аэропорт «Сары-Арка».

БИН: 131041000053, ИИК: KZ639 650 9F0 007 462 513,

Карагандинский филиал АО  "ForteBank", БИК: IRTYKZKA.