Приложение № 2
К Договору о государственных закупках услуг
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып 
алу келісім-шартқа №2 қосымшасы

	Техникалық ерекшелік
	Техническая спецификация

	1.Өнім беруші Тапсырыс берушіге қызметтерін келісім-шарттың №1 қосымшасына сәйкес көрестуге міндеттенеді.

2. - Ағаш конструкцияларды Негорин-МС-Д (өрттен қорғау қоспасы) ерітіндісімен өрттен қорғауға арналған өңдеу, шатыр кеңістігінде сынақ есебін бере отырып (5 жылдық мерзім; 1472,5 шаршы метр);

- Ағаш және болат конструкцияларға арналған өрттен қорғау қоспалары мен заттарына қойылатын жалпы талаптарды белгілейтін ҚР СТ 615-1-2011 және ҚР СТ 615-2-2011 талаптарына сәйкес ағаш және металл конструкцияларды өрттен қорғауға арналған өңдеу сапасын анықтау үшін зертханалық сынақ жүргізу.

3. Қызметті келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде бітіруге тиісті.

	1.Поставщик обьязуется оказать Заказчику услуги №1 к настоящему договору.

2. - Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом (Негорин-МС-Д) с испытательной лабораторией (сроком на 5 лет; 1472,5 квадратных метра) чердачного помещение с выдачей протокола испытаний;

 - Лабораторные испытание по определению качества огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций, согласно СТ РК 615-1-2011 и СТ РК 615-2-2011 устанавливающие общие требования к огнезащитным составам и веществам древесины и стальных конструкций. 


3. Срок выполнение работ 20 календарных дней со дня подписания договора.





Данная техническая спецификация имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках услуг.
Осы Техникалық ерекшелік көрсетілген қызметтерді мемлекеттік сатып алу келісім-шарттының ажырамас бөлігі болып табылады және де заңды күшімен иеленеді
