Мәдениет үйінің ғимаратына энергетикалық аудит жүргізу қызметтеріне арналған техникалық ерекшелік. Өнім беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қазақстан Республикасының «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Заңына және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 400 бұйрығымен бекітілген Энергия аудитін жүргізу қағидаларына сәйкес Мәдениет үйінің ғимаратына энергетикалық аудит жүргізуге міндетті. Қызметтерді көрсету шеңберінде ғимараттың техникалық жай-күйіне, жылыту, желдету, жарықтандыру және электрмен жабдықтау жүйелеріне тексеру жүргізу, жылу және электр энергиясының нақты тұтынылуына талдау жасау, қабырғалар, терезелер, есіктер және шатыр арқылы болатын жылу шығындарын бағалау, қажетті аспаптық өлшеулерді жүргізу, ғимараттың энергетикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау, энергетикалық ресурстарды тиімсіз пайдалану себептерін айқындау, сондай-ақ күтілетін үнемдеуді есептей отырып, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу қажет. Көрсетілген қызметтердің нәтижелері бойынша өнім беруші тапсырыс берушіге жүргізілген тексерулердің нәтижелері, есептеулер мен ұсынымдар қамтылған энергетикалық аудит қорытындысын қағаз және электрондық форматта ұсынуға міндетті. Қызметтер қажетті өлшеу жабдықтарын пайдалана отырып, білікті мамандармен көрсетілуі тиіс. Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында энергетикалық аудит қызметін жүзеге асыратын тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс. Ғимаратты тексеруге, өлшеу жұмыстарын жүргізуге, құжаттаманы дайындауға және ұсынуға байланысты барлық шығындар қызмет құнына енгізіледі. Қызметтерді көрсету мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шартқа және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленеді. Қызметтерді қабылдау барлық қажетті құжаттар толық ұсынылғаннан және көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейін жүзеге асырылады.
Техническая спецификация на услуги по проведению энергетического аудита здания Дома культуры. 
Поставщик обязан провести энергетический аудит здания Дома культуры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и Правилами проведения энергоаудита, утверждёнными приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 400. В рамках оказания услуг необходимо провести обследование технического состояния здания, систем отопления, вентиляции, освещения и электроснабжения, анализ фактического потребления тепловой и электрической энергии, оценку тепловых потерь через стены, окна, двери и кровлю, необходимые инструментальные измерения, определить показатели энергетической эффективности здания, выявить причины нерационального использования энергетических ресурсов и разработать рекомендации по энергосбережению и повышению энергоэффективности с расчётом ожидаемой экономии. По результатам оказанных услуг поставщик обязан предоставить заказчику заключение по энергетическому аудиту с результатами обследования, расчётами и рекомендациями в бумажном и электронном виде. Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами с применением необходимого измерительного оборудования. Поставщик должен соответствовать установленным законодательством РК требованиям к осуществлению энергоаудиторской деятельности. Все расходы, связанные с проведением обследования, измерений, подготовкой и предоставлением документации, включаются в стоимость услуги. Срок оказания услуг — в соответствии с договором о государственных закупках и требованиями действующего законодательства РК. Приёмка услуг осуществляется после предоставления полного комплекта документов и подписания акта оказанных услуг.

