                                                                                                                                         Приложение №2       

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На работы по замене плит перекрытия

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Работы по замене плит перекрытия
	работа
	1




Перечень работ и материалов: Перечень работ и материалов, требования к выполнению работ, квалификационные требования к потенциальному поставщику, а также объемы и стоимость работ определяются настоящей Технической спецификацией, Приложением и сметной документацией, являющимися неотъемлемыми частями настоящей Технической спецификации.
Исполнитель обязан выполнить работы в полном объеме в соответствии с требованиями, установленными настоящей Технической спецификацией, а также действующими нормативными документами Республики Казахстан, в том числе: СН РК 5.03-02-2019, СП РК EN 1992-1-1, ГОСТ 9561-2016, ГОСТ 12767-2016, ГОСТ 13015-2012, СТ РК EN 13369-2022, и требованиями законодательства Республики Казахстан.

Срок выполнения работы:   
  	Общий срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора, включая период мобилизации специальной и иной техники, оборудования и трудовых ресурсов. 

Особые условия: 
1. Необходимо произвести монтаж плиты перекрытия 13 объектах.
2. Работы осуществлять поэтапно, согласно графику производства работ. 
3. Монтаж плиты перекрытия будет осуществляться по заявке заказчика.
4. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязан разработать и предоставить Заказчику на согласование график производства работ.
5. Исполнитель осуществляет мобилизацию специальной и иной техники, оборудования, необходимых материалов и трудовых ресурсов для выполнения монтажных работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.
6. Необходимо установить соответствующие дорожные знаки перед каждым демонтированным участком.
7. Необходимо производить уборку территории от строительных отходов (мусора).

Требование к Исполнителю:
1. Все материалы и оборудование должны быть новыми.
2. Работы должны производится в дневное время без выходных, а также праздничные дни.
3.  Работы по замене плит перекрытия должен выполняться в соответствии с нормами безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», с соблюдением всех правил по технике безопасности, а также с учетом климата и специфики эксплуатации.
4 После подписания договора направит Заказчику письмо с указанием ответственных лиц и список персонала для допуска производства работ на тепловых сетях.
5. До начала производства земляных работ Исполнителю необходимо согласовать работы местными исполнительными органами (районные акиматы г. Алматы по месту производства работ, управления административной полиции г. Алматы, Управления экологии и окружающей среды, управления городской мобильности г. Алматы), иные коммунальные и гос. службы.


Качественные характеристики:
1. Работы должны быть выполнены качественно;
2. Работы принимаются согласно сметной расчетной стоимости.
3. [bookmark: _GoBack]Выполненная работа принимается актом выполненных работ;
4. Обеспечить вывоз мусора и строительных отходов на городскую свалку ТБО;
5. Предоставить исполнительную документацию после окончания работ.

Эксплуатационные характеристики:
«Исполнитель» дает 2 (два) года гарантии на качество монтажа и выполненные работы. 





















































                                    №2 Қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жабын плиталарын ауыстыру жұмыстарына

	№ р/с
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Жабын плиталарын ауыстыру жұмыстары
	жұмыс
	1




Жұмыстар мен материалдардың тізбесі: Жұмыстар мен материалдардың тізбесі, жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар, әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары, сондай-ақ жұмыстардың көлемі мен құны осы Техникалық ерекшелікпен және сметалық құжаттамамен айқындалады. Орындаушы жұмыстарды осы Техникалық ерекшеліктегі белгіленген талаптарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарына, оның ішінде СН РК 5.03-02-2019, СП РК EN 1992-1-1, ГОСТ 9561-2016, ГОСТ 12767-2016, ГОСТ 13015-2012, СТ РК EN 13369-2022 талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес толық көлемде орындауға міндетті.

Жұмыстарды орындау мерзімі
	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындаудың жалпы мерзімі шарт жасалған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайды, бұл мерзімге арнайы және өзге де техниканы, жабдықтарды және еңбек ресурстарын жұмылдыру кезеңі кіреді.

Ерекше шарттар
1. Жабын плиталарын 13 объектіде монтаждау қажет.
2. Жұмыстар жұмыстарды өндіру кестесіне сәйкес кезең-кезеңімен орындалуы тиіс.
3. Жабын плиталарын монтаждау жұмыстары Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады.
4. Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Орындаушы жұмыстарды өндіру кестесін әзірлеп, Тапсырыс берушіге келісуге ұсынуға міндетті.
5. Орындаушы монтаждау жұмыстарын орындау үшін қажетті арнайы және өзге де техниканы, жабдықтарды, қажетті материалдар мен еңбек ресурстарын шарт жасалған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жұмылдыруды жүзеге асырады.
6. Әрбір бөлшектелген учаскенің алдында тиісті жол белгілерін орнату қажет.
7. Құрылыс қалдықтары мен қоқыстардан аумақты тазалау жұмыстарын жүргізу қажет.

Орындаушыға қойылатын талаптар
1. Барлық материалдар мен жабдықтар жаңа болуы тиіс.
2. Жұмыстар күндізгі уақытта, демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, орындалуы тиіс.
3. Жабын плиталарын ауыстыру жұмыстары ҚР ҚН 1.03-05-2011 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» талаптарына сәйкес, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының барлық қағидаларын сақтай отырып, сондай-ақ климаттық жағдайлар мен пайдалану ерекшеліктерін ескере отырып орындалуы тиіс.
4. Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушіге жылу желілерінде жұмыстарды орындауға жіберу үшін жауапты тұлғаларды көрсете отырып, хат және персоналдың тізімін ұсыну қажет.
5. Жер жұмыстарын бастамас бұрын Орындаушы жұмыстарды жергілікті атқарушы органдармен (жұмыстар жүргізілетін жер бойынша Алматы қаласының аудан әкімдіктерімен, Алматы қаласының әкімшілік полиция басқармаларымен, Экология және қоршаған орта басқармасымен, Алматы қаласының Қалалық мобильділік басқармасымен), сондай-ақ өзге де коммуналдық және мемлекеттік қызметтермен келісуі қажет.

Сапалық сипаттамалары:
1. Жұмыстар сапалы орындалуы тиіс.
2. Жұмыстар сметалық есептік құнына сәйкес қабылданады.
3. Орындалған жұмыс орындалған жұмыстар актісі бойынша қабылданады.
4. Қоқыс пен құрылыс қалдықтарын қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған қалалық полигонға шығаруды қамтамасыз ету.
5. Жұмыстар аяқталғаннан кейін атқарушылық құжаттаманы ұсыну.

Пайдалану сипаттамалары
«Орындаушы» монтаждау сапасына және орындалған жұмыстарға 2 (екі) жыл кепілдік береді.















