


2025 жылғы «___» ________№___ 
шартқа №2 қосымша

Жекелеген негіздер бойынша республикалық меншікке 
айналдырылған (түскен) мұнайды сараптамадан (зертханалық сынау, зерттеу) өткізу бойынша қызметтердің техникалық ерекшелігі 

1. Қызмет көрсету негіздері 
1.1. «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 
1 наурыздағы Заңы.
1.2. «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (айналдырылуы тиіс) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 қаулысы.

2. Қызметтерді көрсетудің негізгі мақсаты мен міндеттері
2.1. Негізгі мақсаты - жекелеген негіздер бойынша республикалық меншікке айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және және одан әрі пайдалану бойынша функцияларды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Ақтөбе мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің (бұдан әрі –Тапсырыс беруші) жүзеге асыруы болып табылады.
2.2. Міндеті – жекелеген негіздер бойынша республикалық меншiкке айналдырылған (түскен) мұнайды (бұдан әрі - Мүлік) сапа және қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкестігі туралы сараптама (зертханалық сынау, зерттеу) көрсеткіштерін алу болып табылады.

3. Қызметтердің сипаты
3.1. Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасының сараптама жасау саласындағы нормалық-құқықтық актілерге, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына, мемлекет аралық стандарттарына сәйкес мұнайға сараптама (зертханалық сынау, зерттеу) жасау бойынша қызмет көрсету.

4. Қызметтерді көрсетуге негізгі талаптар
4.1. Сараптамаға Мүліктен сынама алу Өнім берушімен Тапсырыс берушінің, Өнім берушінің өкілдері және сот орындаушысы қол қойатын, мүліктің атауын, өлшем бірлігін, санын көрсетумен жасалған мүлікті сынамаларын алу актісі бойынша қабылданады. 
4.2. Жеткізуші мұнай көлемін анықтайды. Мұнай көлемін анықтау акт жасала отырып, арнайы аспаптар мен жабдықтарды пайдалана отырып жүзеге асырылады.
4.3. Мүлікті сараптау Өнім берушінің аккредитация аттестаты бар сараптау орталығында (зертханасында) өткізілуі қажет.
4.4. Мүлікті сараптау келесілерді қамтуы қажет:
- 15 0С кезінде тығыздықты анықтау;
- 20 0С кезінде тығыздықты анықтау;
- суда еритін қышқылдар мен сілтілердің болуын анықтау;
- механикалық қоспалардың массалық үлесін анықтау;
- хлорид тұздарының массалық концентрациясын анықтау;
- фракцияның шығуын анықтау;
- парафиннің массалық үлесін анықтау;
- судың құрамын анықтау;
- мұнайдың сұйықтығы мен қатаю температурасын анықтау;
- жабық тигельдегі жарқыл температурасын анықтау;
- күлді анықтау;
- қышқылдық анықтамасы және қышқыл саны.
4.5. Мұнай сараптамасының қорытындысы бойынша Өнім беруші сынақ хаттамасын береді. Ол нәтижелердің сипаттамасын, мұнайдың сапасы мен жарамдылығы туралы қорытындыларды және ұсыныстарды қамтиды.

5. Сараптамаға жататын мүлік бойынша қысқаша мәліметтер:
5.1. Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Өнеркәсіп аймағы, 206-учаске мекенжайы бойынша орналасқан №4 БНАЖ резервуарында сақталған мұнай сараптамаға жатады.
5.2. Қызмет көрсетуші өз есебінен атына барып сынама алуды жүзеге асырады. Сынама алу процесіне Тапсырыс берушінің өкілдері және сот орындаушысы қатысады.

6. Қызметтерді ұсынудың мерзімдері:
6.1. Қызметтерді көрсету мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.






 
Приложение № 2 к договору 
№___ от «___» _________2025 года


Техническая спецификация услуг
по экспертизе (лабораторному испытанию, исследованию) нефти, обращенной (поступившей) в республиканскую собственность по отдельным основаниям

1. Основания для оказания услуг
1.1. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».
[bookmark: _GoBack]1.2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года № 833 «Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства по отдельным основаниям».

2. Основная цель и задачи оказания услуг
2.1. Основной целью является осуществление Актюбинским департаментом государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Заказчик) функций по учету, хранению, оценке и дальнейшему использованию имущества, обращенного (поступившего) в республиканскую собственность по отдельным основаниям.  
2.2. Задачей является получение показателей качества (лабораторного испытания, исследования)  о соответствии показателям качества и безопасности на нефти (далее – Имущество), обращенную (поступившую) в республиканскую собственность по отдельным основаниям.

3. Описание услуг
3.1. Предоставление Заказчику услуг по экспертизе (лабораторному испытанию, исследованию) нефти в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в области экспертизы, государственным стандартам Республики Казахстан, межгосударственным стандартам.

4. Основные требования к оказанию услуг
		4.1. Отбор проб Имущества на экспертизу осуществляется Поставщиком по акту отбора проб Имущества с приложением описи, содержащей наименование Имущества, единиц измерения Имущества, количества, подписываемый представителями Заказчика, Поставщика и судебного исполнителя.
		4.2. Поставщик определяет объем  нефти. Определение объема нефти осуществляется с использованием специальных приборов и оборудовании с составлением акта.
		4.3. Экспертиза Имущества должна проводится в испытательном центре (лаборатории) Поставщика, имеющием аттестат аккредитации.
		4.4. Экспертиза Имущества должна включать в себя:
- определение плотности при 15 0С;
- определение плотности при 20 0С;
- определение наличия водорастворимых кислот и щелочей;
- определение массовой доли механических примесей;
- определение массовой концентрации хлористых солей;
- определение выхода фракции;
- определение массовой доли парафина;
- определение содержания воды;
- определение температуры текучести и застывания нефти;
- определение температуры вспышки в закрытом тигле;
- определение зольности;
- определение кислотности и кислотное число.
4.5. По итогу экспертизы нефти Поставщиком выдаётся протокол испытания. Оно включает описание результатов, выводы о качестве и пригодности нефти, а также рекомендации.

5. Краткие сведения по Имуществам, подлежащей экспертизе:
5.1. Экспертизе подлежит нефть, хранящийся в резервуаре РГС №4, расположенного по адресу Актюбинская область, г. Актобе, Промзона, участок 206.
5.2. Поставщик услуг осуществляет получение пробы с выездом в адрес за свой счет. В процессе получения пробы участвует представители Заказчика и судебный исполнитель.

6. Сроки предоставления услуг
6.1. Срок предоставления услуг: в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора.
