ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги: Техническое обслуживание и поддержание работоспособности турникета системы контроля и управления доступом (СКУД) в колледже и общежитии.

Место оказания услуг: г. Павлодар, ул. Ломова,188(колледж) 188/1 (общежитие)

Содержание услуг:

- проведение планового технического осмотра турникета;

- проверка механических узлов и элементов крепления;

- проверка электропитания и соединительных кабелей;

- проверка работы электромеханического механизма турникета;

- проверка считывателя карт/идентификаторов;

- проверка кнопки аварийного выхода и разблокировки;

- проверка взаимодействия турникета с системой контроля и управления доступа;

- проверка корректности прохода пользователей в обоих направлениях;

- диагностика неисправностей и их устранение;

- очистка оборудования от пыли и загрязнений;

- регулировка и настройка механизмов при необходимости;

- мелкий ремонт и замена неисправных расходных материалов — по согласованию с Заказчиком;

- восстановление работоспособности оборудования после выявления неисправностей.

- монтаж считывателя в количестве 8 шт. Поставка за счет исполнителя.

- добавление карт в систему контроля и управления доступом в количестве 500 шт. Поставка за счет исполнителя.

Требования к качеству:

После проведения технического обслуживания турникет должен работать исправно, обеспечивать контролируемый проход пользователей, корректно реагировать на разрешающие и запрещающие сигналы системы СКУД, а также обеспечивать аварийную разблокировку.

Периодичность:

согласно графику технического обслуживания, в течение срока действия договора.

Результат оказания услуг:

исправное и работоспособное состояние турникета и системы контроля доступа.

Гарантия:

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и устранение выявленных в результате обслуживания неисправностей в рамках условий договора.

Турникетке техникалық қызмет көрсету және қол жеткізуді басқару жүйесі (ҚКҚЖБЖ).

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Қызмет көрсету орны: Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 188 (колледж) 188/1. жатақхана

Қызмет мазмұны:

- турникетті жоспарлы техникалық байқаудан өткізу;

- механикалық тораптар мен бекіту элементтерін тексеру;

- электр қуатын және қосылатын кабельдерді тексеру;

- турникеттің электромеханикалық механизмінің жұмысын тексеру;

- картаны/идентификаторды оқу құралын тексеру;

- төтенше жағдайдан шығу және құлыптан босату түймелерін тексеру;

- турникеттің кіруді басқару және басқару жүйесімен өзара әрекеттесуін тексеру;

- екі бағытта да пайдаланушылардың өтуінің дұрыстығын тексеру;

- ақаулықтарды диагностикалау және оларды жою;

- жабдықты шаң мен ластанудан тазарту;

- қажет болған жағдайда механизмдерді реттеу және реттеу;

- ақаулы шығын материалдарын ұсақ жөндеу және ауыстыру-Тапсырыс берушімен келісім бойынша;

- ақаулар анықталғаннан кейін жабдықтың жұмысын қалпына келтіру.

- оқырманды 8 дана көлемінде орнату. Орындаушының есебінен жеткізу.

- 500 дана қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесіне карталарды қосу. Орындаушының есебінен жеткізу.

Сапаға қойылатын талаптар:

Техникалық қызмет көрсетуден кейін турникет дұрыс жұмыс істеуі, пайдаланушылардың бақыланатын өтуін қамтамасыз етуі, ҚКҚЖБЖ жүйесінің рұқсат беретін және тыйым салатын сигналдарына дұрыс жауап беруі, сондай-ақ апаттық құлпын ашуды қамтамасыз етуі тиіс.

Жиілігі:

техникалық қызмет көрсету кестесіне сәйкес шарттың қолданылу мерзімі ішінде.

Қызмет көрсету нәтижесі:

турникеттің және кіруді бақылау жүйесінің жарамды және жұмыс істейтін жағдайы.

Кепілдік:

Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасына және шарт талаптары шеңберінде қызмет көрсету нәтижесінде анықталған ақауларды жоюға кепілдік береді.