Техническая спецификация

Наименование и краткая характеристика: Приобретение циркуляционного поверхностного насоса с доставкой и установкой

Количество - 1

Единица измерения - работа

Место поставки: КАЗАХСТАН, Костанайская область, Наурзумский район, с.Шили, ГУ «Аппарат акима села Шили Наурзумского  района»

Условия поставки: DDP

Срок поставки: с даты подписания договора в течение 15 календарных дней

Условия оплаты: Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Приобретение циркуляционного поверхностного насоса с доставкой и установкой

Циркуляционный поверхностный насос

• Максимальный напор – 19 м;

• Пропускная способность  18 куб,м/ч

• Напряжение сети 220/230 В;

• Мощность 900 Вт