«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела занятости

и социальных  программ Жылыойского района

____________Е.Құбаев

«___»  ________2026 ж

Техническая спецификация

услуги по протезированию и обеспечению

протезно-ортопедическими изделиями лиц с инвалидностью

Протезно-ортопедическая помощь заключается в предоставлении специализированного вида медико-технической помощи по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, а также в обучении пользования ими.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК должен производить и обеспечивать лиц синвалидностью Жылыойского района протезно-ортопедическими средствами, согласно Классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью, утвержденный Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года №284.

Протезно-ортопедическая помощь должна быть оказана в соответствии с Правилами обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены, утвержденным приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 287.

Услуги по обеспечению получателей услуг протезно-ортопедической помощью должны соответствовать следующим нормативно-правовым актам:

Кодексу Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-Vl «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

Кодексу Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН».

Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан:

СТ PK 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. Общие требования›;

СТ PK 68-2012 «Изделия протезно-ортопедииеские, изготовленные по индивидуальным заказал населения»;

СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия».

СТ РК 69-2012 «Протезы нижних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия».

СТ РК 72-2015 «Корсеты ортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия», СТ РК 61-2015 «Изделия корсетные, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия»;

СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;

CП PK 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

Протено-ортопедическая помощь нуждающимся лицам с инвалидностью  Жылыойского района в 2026 году, должна быть оказана с предоставлением следующих протезно-ортопедических изделий и услуг:

Супинаторы - Внутренняя деталь низа обуви, поднимающая внутренний край стопы, прикрепляемая к стельке, или между стелькой и полустелькой, предназначенная для: - правильного распределения и уменьшения нагрузки на свод стопы; - поддержки свода стопы при наличии плоскостопия; - разгрузки болезненных зон стопы (косточек, пяточных шпор и деформированных пальцев); - обеспечения правильной установки пяток; - формоустойчивости подошвы и амортизации в процессе ходьбы. Изготавливается из кожи, пробки, металла или пластмассы, а также формованным, с основной стелькой методом литья; вкладывается в обычную или ортопедическую обувь. Супинатор в ортопедической обуви располагается в области заднего, среднего, переднего отделов ортопедической стельки.

| № | Наименование товара (работы, услуги)* | Ед.изм. | Количество, объем | Цена | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Супинатор для детей | шт | 16 | 12 500 | 200 000 |
|  | Итоги |  | 16 |  | 200 000 |

*Полное описание и характеристика средств указывается в технической спецификации

Поставщик несет ответственность за:

- оказание медицинской помощи в стационаре во время протезирования;

- обучение получателя услуги пользованию протезно-ортопедическими изделиями;

- оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий;

- обеспечение содержания и питания получателей услуг, которым показана стационарная помощь при протезировании;

- ведение учета получателей услуг, создание и корректировка базы данных по лицам                            с инвалидностью, которым показано протезирование.

Поставщик должен учитывать потребности получателя услуги в протезно- ортопедических изделиях, отвечающих современным требованиям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 89 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК и Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года №287 «Об утверждении Правил обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены»:

- лица с инвалидностью обеспечивается стационарным протезированием;

- выдается лист о временной нетрудоспособности;

- оплачиваются расходы, связанные с проездом на оказание протезно-ортопедической помощи.

Поставщик обязан обеспечить лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями согласно заключенного договора. Производит ремонт протезно-ортопедических изделий в течение гарантийного срока.

Требования к потенциальному поставщикv

Потенциальный поставщик, согласно Закона PK «О разрешениях и уведомлениях» должен иметь лицензии:

- На медицинскую деятельность:

- Амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому и детскому населению по специальностям:

- первичная медико-санитарная помощь: доврачебная, квалифицированная;

- консультативно-диагностическая помощь: терапия, травматология и ортопедия;

- медицинская реабилиталогия: массаж.

- Стационарная и амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и детскому населению по специальностям:

- травматология и ортопедия:

- медицинская реабилитология: массаж.

- Эскпертиза временной нетрудоспособности.

- На фармацевтичекую деятельность:

- производство изделий медицинского назначения.

Лицо имеющее лицензию должно соответствовать требованиям статьи 29 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V «О разрешениях и уведомлениях».

Потенциальный поставщик должен иметь у себя в штате следующих квалифицированных специалистов: техник-протезист, медсестра.

Главный специалист	М.Тажигалиева

«БЕКІТЕМІН»

Жылыой ауданы жұмыспен

қамту және әлеуметтік

бағдарламалар бөлімінің басшысы

____________Е.Құбаев

«___» ________2026 ж.

Мүгедектігі бар адамдарды протездеу және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтудың техникалық сипаттамасы

Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық құралдармен қамтудағы, сондай-ақ, ол құралдарды пайдалануды үйретудегі көрсетілетін арнайы медициналық-техникалық көмек түрі протездік-ортопедиялық көмектің мәні болып табылады.

ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІ Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №284 «Мүгедектігі бар адамдарға берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-тұру құралдарының және көрсетілетін қызметтердің сыныптауышын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген сыныптаушына сәйкес протездік-ортопедиялық құралдарды дайындап, олармен Жылыой ауданының мүгедектігі бар адамдарын қамтамасыз етуі тиіс.

Протездік-ортопедиялық көмек Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №287 «Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес көрсетілуі тиіс.

Қызмет түрлерін тұтынушыларды протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандыру қызметі мына нормативтік-құқықтық актілерге сай болуы тиіс:

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шіденің №360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі;

Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі №224-VII ҚРЗ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК КОДЕКСІ».

Протездік-ортопедиялық бұйымдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына сай болуы тиіс:

1724-2007 «Протездеуден медициналық қызмет түрлерін ұсыну және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету. Жалпы талаптар» ҚР-сы СТ;

68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған протездік-ортопедиялық бұйымдар» ҚР СТ;

70-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын қол протездері. Техникалық шарттар»;

69-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын аяқ протездері. Техникалық шарттар»;

72-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын ортопедиялық корсеттер. Техникалық шарттар»;

61-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын корсет бұйымдары;

3.06-01-2011 «Халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін ғимараттар мен жайлардың қолжетімділігі» ҚР-сы ҚН;

3.06-101-2012 «Ғимараттар мен жайларды халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін қолжетімді болуын ескеріп жобалау. Жалпы талаптар» ҚР-сы ЕЖ.

2026 жылы Жылыой ауданының мүгедектігі бар адамдарына протездік-ортопедиялық көмек төмендегідей протездік-ортопедиялық бұйымдар мен қызмет түрлерін ұсыну арқылы көрсетілуі тиіс:

Супинатор - Аяқ киім түбінің ішкі бөлігі, аяқтың ішкі жиегін көтеріп, ұлтараққа немесе ұлтарақ пен жартылай ұлтарақ арасына:

- жалпақ аяқтар болған кезде аяқтың доғаларын қолдау, түрлі жарақаттардың алдын алуға;

- табанның ауырсыну аймақтарын (сүйектерді, өкше шоғырларын және деформацияланған саусақтарды)түсіруге;

- аяққа жүктемені дұрыс бөлуге; - өкшелердің дұрыс орнатылуын қамтамасыз етуге;

- өкше нысанының төзімдігіне және жүру процесінде амортизация ға арналған.

Былғарыдан, тығыннан, металданнемесе пластамассадан, сондай-ақ формаланған, негізгі ұлтарақ құю әдісімен дайындалады; әдеттегі немесе ортопедиялық аяқ киімге салынады.

Ортопедичлық аяқ киімдегі супинатор ортопедиялық ұлтарақтың артқы, ортаңғы, алдыңғы бөлімдері аумағында орналасады.

| № | Тауардың атауы (жұмыстар мен қызметтер) | Өлшем бірлігі | Саны, көлемі | Бағасы | Жалпы сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балаларға арналған супинаторлар | дана | 16 | 12 500 | 200 000 |
|  | Барлығы |  | 16 |  | 200 000 |

*Құралдың толық сипаттамалары техникалық спецификацияда көрсетілген

Әлеуетті жеткізуші мыналар үшін жауапты:

- протездеу кезінде стационарда медициналық көмек көрсетілуіне;

- қызмет алушыға протездік-ортопедиялық бұйымдарды пайдалануды үйрету;

- протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеу қызметін көрсету;

- протездеу кезінде стационарлық көмек көрсетілген қызмет алушыларды күту, тамақтандыру;

- қызмет алушылардың есебін жүргізу, протезделуі керек мүгедектігі бар адамдардың дерекқорын жүргізу және нақтылау.

Жеткізуші қызмет тұтынушының заманауи талаптарға сай протездік-ортопедиялық бұйымдарды қажет ететіндігін ескеруі тиіс.

Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»              2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексінің 89-бабының 2 - тармағына және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №287 "Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы":

- мүгедектігі бар адамдар стационарлық протездеумен қамтамасыз етіледі;

- еңбекке уақытша жарамсыздық парағы беріледі;

- протездік-ортопедиялық көмек көрсетуге жол жүруге байланысты шығыстар төленеді.

Жеткізуші келісім шартқа сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз етуге міндетті. Кепілді мерзім ішінде протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеп беріп тұрады.

Әлеуетті жеткізушіге талап

Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес әлеуетті жеткізушінің келесі лицензиялары болуы тиіс:

- Медициналық қызметпен айналысуына болатындығы жөнінде:

- Ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек:

- алғашқы медициналық-санитариялық көмек: дәрігерге дейінгі, білікті көмек;

- консультациялық диагностикалық көмек: терапия, травматология және ортопедия;

- медициналық оңалту: массаж.

- Ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша стационарлық көмек (немесе) стационарды алмастыратын көмек: травматология және ортопедия:

-медициналық оңалту: массаж.

3) Уақытша жұмысқа жарамсыздыққа сараптама.

2. Фармацевтикалық қызметпен айналысуына болатындығы жөнінде:

- медициналық бұйымдарды өндіру.

Лицензиясы бар тұлға Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы №202-V «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңының 29 бап талаптарына сәйкес болуы қажет.

2.Әлеуетті жеткізушінің штатында мына білікті мамандар болуы тиіс: техник-протезист, медбике, физиотерапия медбикесі.

Бас Маман    								М.Тажигалиева