
Приложение 2


Техническая спецификация

	Наименование закупки
	Замена и установка круглых встраиваемых светильников на натяжных потолках
– количество ламп 40 шт. 
*- высота потолка 3 ,5 м  
Форма лампы и цвет светодиода согласовывать с Заказчиком

	Наименование лота
	Замена и установка светодиодных ламп

	Описание

	Все необходимые материалы, механизмы и расходы за счет поставщика (все что необходимо чтобы произвести работу по   замене светодиодных ламп: вышедшие из строя патроны, соединительные провода, клемники и тд.). Светильник не менее 18Вт 230В 6500К 1080Лм 225мм белая IP40. При замене светодиодных ламп  и другие материалы  должны быть новыми в упаковке в комплекте. Доставка и установка за счет поставщика.
Срок гарантии 1 год.
Услуга выполняется согласно требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Услуга должна выполнятся своевременно и качественно.
Обязательно согласовать с заказчиком! 

	Место оказание услуги
	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 114
Телефон +7 777 152 4959




























2 қосымша

Техникалық сипаттама

	Сатып алу атауы
	Созылған төбелерге дөңгелек ойық Шамдарды ауыстыру және орнату
- шамдар саны 40 дана
- төбе биіктігі 3,5м
Шамның пішіні мен жарықдиодты түсі Тапсырыс берушімен келісіледі

	Лот атауы
	Жарық диодты шамдарды ауыстыру және орнату

	Сипаттама

	Барлық қажетті материалдарды, жабдықтарды және шығындарды жеткізуші өтейді (жарықдиодты шамдарды ауыстыру үшін қажет барлық нәрсе, соның ішінде ақаулы розеткаларды, жалғау сымдарын, терминал блоктарын және т.б.). Шам 18w кем емес 230V 6500K 1080lm 225mm АҚ IP40. Жарықдиодты шамдарды ауыстырған кезде және барлық басқа материалдар жаңа қаптамада болуы керек. Жеткізу мен орнатуды жеткізуші төлейді.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.
Қызмет Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес орындалады.
Шартты жасасу және орындау процесінде техникалық ерекшелік, тапсырыс берушімен нақтылануы тиіс.
Жеткізуші есебінен жеткізу және орнату. 
Қызмет уақтылы және сапалы орындалуы тиіс.
 Міндетті түрде тапсырыс берушімен келісу

	Қызметті көрсету орны
	ШҚО, Өскемен қаласы, Крылов көш 114
Тел +7 777 152 4959



