Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуга предусматривает предоставление и установку Исполнителем тревожной кнопки с подключением к пульту централизованного наблюдения (ПЦН), круглосуточный мониторинг и обслуживание, оперативный выезд вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала тревоги.
Требования к оказаниюуслуги:
предоставление и установка тревожной кнопки Исполнителем за свой счет;
подключение тревожной кнопки к ПЦН Исполнителя;
предоставление необходимого оборудования для работы системы на весь период оказания услуг;
круглосуточныймониторингтревожнойкнопки;
техническое обслуживание и обеспечение исправности оборудования;
при неисправности — устранение по заявке Заказчика;
при нажатии тревожной кнопки — незамедлительное направление ГБР на объект;
время прибытия ГБР — не более 10 минут с момента поступления сигнала;
ГБР прибывает на специализированном транспорте и в полной экипировке;
Заказчик вправе проводить проверку работоспособности тревожной кнопки в любое время;
проверка фактического прибытия ГБР — не чаще 1 раза в квартал;
оплата производится ежемесячно на основании акта оказанных услуг и ЭСФ;
срок оказания услуг по 31.12.2026 год.











2 Қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызметкөрсетушітараптандабылтүймесінұсынужәнеорнату, оны орталықтандырылғанбақылаупультіне (ОБП) қосу, тәулікбойы мониторинг жүргізужәнедабыл сигналы түскенкездеқарулыжеделәрекететутобының (ЖӘТ) объектігежеделкелуінқамтамасызетудікөздейді.
Қызметкөрсетугеқойылатынталаптар:
дабылтүймесінҚызметкөрсетушіөзқаражатыесебіненұсынадыжәнеорнатады;
дабылтүймесінҚызметкөрсетушініңорталықтандырылғанбақылаупультінеқосу;
қызметкөрсетукезеңініңбарлықуақытындажүйеніңжұмысістеуінеқажеттіжабдықтардыұсыну;
дабылтүймесінетәулікбойымониторингжүргізу;
жабдықтарғатехникалыққызметкөрсетужәнеолардыңжарамдыкүйінқамтамасызету;
ақауболғанжағдайдаТапсырысберушініңөтінімібойыншаақаудыжою;
дабылтүймесібасылғанкездеобъектігеқарулыжеделәрекететутобын (ЖӘТ) жеделжіберу;
ЖӘТ-ныңкелууақытысигналтүскенсәттенбастап 10 минуттанаспауытиіс;
ЖӘТ арнайыкөлікқұралыменжәнетолықжарақтандырылғанкүйдекелуітиіс;
Тапсырысберушідабылтүймесініңжұмысқажарамдылығынкезкелгенуақыттатексеругеқұқылы;
ЖӘТ-ныңнақтыкелуінтексерутоқсанына 1 реттенжиіжүргізілмейді;
төлемкөрсетілгенқызметтерактісіжәнеэлектрондықшот-фактуранегізіндеайсайынжүргізіледі;
[bookmark: _GoBack]қызмет көрсету кезеңі: 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

