«БЕКІТЕМІН»
Құрылыс департаментінің директоры
_____________ Р.И. Тыныбеков
«    » _______________ 2026 ж.


Техникалық сипаттама Шыныдан жасалған екі жармалы есік пен ПВХ терезесін дайындау және орнату жұмыстары

[bookmark: _GoBack]Орындау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Жұмыстарды орындау орны: Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 22-үй.
Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Өнім беруші төмендегі бұйымдарды дайындауға және орнатуға міндетті:
1. Шыныдан жасалған екі жармалы есік — 1 дана, ГОСТ 30698-2014
· Есік жақтауы қара түске боялған, шаршы қималы болат профильді құбырдан жасалуы тиіс.
· Шыны — жылтыратылған, қалыңдығы 8 мм шыңдалған шыны.
· Есік үш топсаға орнатылуы тиіс.
· Тығыздағыш пен ысырма түріндегі құлып орнатылуы тиіс.
2. ПВХ терезесі — 1 дана, ГОСТ 30674-2023
· Өлшемі: 2620 × 2000 мм.
· Профиль түсі — аралас: сыртқы жағы ақ, ішкі жағы қоңыр.
· Терезе жармасының күрделі ашылу конструкциясы қарастырылуы тиіс.
· Терезе алды тақтайын (терезе тақтайшасын) дайындау және орнату қарастырылуы тиіс.
Шыны есік пен ПВХ терезесін дайындау кезінде жоғары сапалы, сертификатталған материалдар пайдаланылуы тиіс. Өнім беруші пайдаланылатын материалдар мен дайын бұйымдардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Өнім беруші өндіріс және монтаждау технологияларын, сондай-ақ қолданыстағы нормативтік талаптарды сақтау шартымен орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші анықталған кемшіліктер мен ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. Кемшіліктерді жою мерзімі тиісті хабарлама алынған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспауға тиіс.
Монтаждау, құрылыс қалдықтарын шығару және жұмыс жүргізілетін орынды тазалау жөніндегі барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
Барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен алдын ала келісу арқылы орындалады. Техникалық ерекшелік, бақылау өлшеу жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ жұмыстарды орындау күні мен уақытын келісу мәселелері бойынша Тапсырыс берушінің өкілі Естай Баянович Халеловке мына телефон нөмірі арқылы хабарласу қажет: 8 708 401 23 73.
Объектінің мекенжайы: Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 22-үй.
Өнім беруші жұмыстарды орындау барысында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалған жұмыстардың техникалық регламенттердің, стандарттардың және өзге де нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Құрметті әлеуетті өнім берушілер!
Осы сатып алуға қатысу арқылы әлеуетті өнім беруші осы техникалық ерекшелікте көрсетілген шарттар мен талаптарға келісетінін растайды.
Электрондық актілер, шарттар, төлемдер және міндеттемелерді орындау мәселелері бойынша мына телефон нөміріне хабарласу қажет: 8 (727) 292-69-37 (СГЗ).
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