Шымкент қаласы ДСБ ШЖҚ "№7 Қалалық емхана " МКК 2026 жылға арналған 
медициналық жабдықтар мен аспаптарды (өлшеу құралдарын) метрологиялық сынауға Техникалық сипаттама.


Техническая спецификация
на метрологические испытания медицинских оборудований и приборов (средств измерений)
ГКП на ПХВ «Городской поликлиника №7» УЗ г. Шымкент на 2026 год 
	№ п/п
	Наименование средств измерений
	Кол-во

	1
	Гигрометр
	9

	2
	Термометр комнатный
	8

	3
	Термометр для холодильника
	7

	4
	Тонометр
	4

	5
	Электрокардиограф ЭК12T
	1

	6
	Электрокардиограф мониторный -ЭК ЗТ
	1

	7
	Дефибриллятор
	1

	8
	Центрифуга
	1

	9
	Холодильник 
	4








Основные требования к поставщику услуги.
	Наличие разрешение на - Выдача сертификата о метрологической аттестации средств измерений.
Наличие испытательных и калибровочных лабораторий.
Приступить к исполнению трудовых обязанностей с даты подписания сторонами Договора.
Срок исполнения: Срок исполнения согласовать с Заказчиком и По Заявке Заказчика (По телефону или Журнал согласования).
Соблюдать трудовую дисциплину;
Выполнить работы своими инструментами и материалами. При этом доставка всех необходимых для осуществления работ оборудования и материалов (лейблы) осуществляется Подрядчиком за свой счет.
Указанные нами перечень средств измерений для поверки, должны быть в области аккредитации исполнителя. Поверители должны иметь сертификат (свидетельство) об аттестации действующий. Положительный результат поверки должен удостоверяться оттиском поверительного клейма (лейбл, пломба), и (или) сертификатом о поверке СИ, при отрицательном результате извещением о непригодности. Необходимо приложить сертификаты о поверке измерительных приборов, эталонов, светофильтров, которые должны быть заявлены в сведениях о квалификации поставщика и которые будут применяться при выполнении уcлуг по поверке средств измерений.  
        Қызмет көрсету орны / Место оказания услуги:   
              	
	№ п/п
	Наименование объектов
	Место нахождения объектов

	1
	Корпусах «А» и «Б» ГП №7  
	г.Шымкент, Енбекшинский р/н, мкр.Онтустик зд.8/1

	2
	Карабастау (ВА)
	г.Шымкент, Енбекшинский р/н, ж.м.Карабастау, ул, Кайып ата 514

	3
	Жалын (ВА)
	г.Шымкент, Енбекшинский р/н, ж.м.Жалын, ул.Дачная

	4
	Бадам (ВА)(Откорм совхоз)
	г.Шымкент, Енбекшинский р/н, ул.Турсынбаева б/н

	5
	Текесу (ФАП)
	г.Шымкент, Енбекшинский р/н, ж.м. Текесу б/н

	7
	Учреждение №53
	г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Капал Батыр, Территория Ондиристик, здание 6




Қызмет етушіге қойылатын негізгі талаптар.

Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы сертификат беруге рұқсаттың болуы.
Сынақ және калибрлеу зертханаларының болуы.
Еңбек міндеттерін орындауға Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап кіріссін.
Жұмысты құралдар мен материалдармен орындаңыз. Бұл ретте жұмыстарды жүзеге асыру үшін қажетті барлық жабдықтар мен материалдарды (лейблдерді) жеткізуді мердігер өз есебінен жүзеге асырады.

Біз көрсеткен тізбені салыстырып тексеруге арналған өлшеу құралдарының тізбесі Орындаушыны аккредиттеу саласында болуы тиіс. Салыстырып тексерушілердің қолданыстағы аттестаттау туралы сертификаты (куәлігі) болуы тиіс. Тексерудің оң нәтижесі салыстырып тексеру таңбасының (лейбл, пломба) бедерімен және (немесе) ТИ салыстырып тексеру туралы сертификатпен, теріс нәтиже кезінде жарамсыздығы туралы хабарламамен куәландырылуға тиіс. Өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерде мәлімделуі тиіс және өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтерді орындау кезінде қолданылатын өлшеу аспаптарын, эталондарды, Жарық сүзгілерін тексеру туралы сертификаттарды қоса беру қажет.
