Приложение 2
Техническая спецификация закупаемых товаров/услуг/ работ
Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли - сад "Бейнеу" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области
Срок оказания услуги: в течение шестнадцать календарных дней с момента подписания договора о государственных закупках.
Место поставки: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу Азан Балов 81Б зд
Порядок оказания услуги: Поставщик забирает у представителя Заказчика огнетушители указанному адресу. Перезарядка огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства.  Огнетушители, прошедшие перезарядку, должны соответствовать техническому состоянию согласно правил пожарной безопасности. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей составляется акт указанной формы выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей. После перезарядки огнетушителей Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акты выполненных работ, акты выбраковки), а также знак пожарный «Огнетушитель» в виде наклейки на каждый перезаряженный огнетушитель. Приклеивает бирку с указанием даты перезарядки и срока действия) доставляет перезаряженные огнетушители и сдает представителю Заказчика.

Все расходы, связанные с оказанием услуг и приобретением необходимых запасных частей входят в сумму договора.
Перечень требуемой перезарядки:
	№
	      Наименование
	Краткая характеристика
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	
	Тип: порошковый
	штук
	2


  .
2-қосымша
Сатып алынатын тауарлардың/қызметтердің/жұмыстардын техникалық 
сипаттамасы 

Тапсырыс беруші: Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің "Бейнеу" бөбекжайы" жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Қызмет көрсету мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап     он алты  күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу орны: Маңғысыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Азан Балов 81Б Ғимарат
Қызмет көрсету тәртібі: Жеткізуші тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша өрт сөндіргіштерді қабылдайды. Өрт сөндіргіштерді қайта толтыру сыртқы және ішкі тексеруді, жөндеуді, гидравликалық сынау сынақтарын, корпустың тығыздығына арналған пневматикалық сынақтарды, бастарды, шлангты қамтиды. Өрт сөндіргіштері техникалық өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес болуы керек. Техникалық тұрғыдан өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда, өрт сөндіргіштердің жарамсыздығын көрсете отырып, осындай өрт сөндірушілердің аталған нысанын жою туралы акт жасалады. Өрт сөндіргіштерді қайта толтырғаннан кейін, Жеткізуші Тапсырыс берушіге (орындалатын жұмыстардың актілерін, бұзылу актілерін) құжаттарды толтырады, сондай-ақ әрбір өрт сөндіргішке жапсырма түрінде «Өрт сөндіргіш» өрт белгісін береді. Қайта толтырылған өрт сөндіргіштің күнін және жарамдылық мерзімін белгілейтін тегті жабыстыру), қайта зарядталған өрт сөндіргіштерді тапсырыс берушінің өкіліне жеткізеді. 

Қызмет көрсетумен байланысты барлық шығыстар шарт сомасына енгізіледі.
Қажетті қайта зарядтау тізімі:
	№
	Аталуы
	Қысқаша сипаттамасы 
	Өлшем бірлігі 
	Көлемі саны

	1
	
	Түрі: ұнтақ
	дана
	2


