ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Зертханалық зерттеулер мен аспаптық өлшеулер жүргізуге арналған
1. Қызметтің атауы:
Тапсырыс берушінің объектілерінде өндірістік факторларға зертханалық зерттеулер мен аспаптық өлшеулер жүргізу.
2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі:
· Жұмыс орындарындағы микроклимат параметрлері мен температураны өлшеу.
· Жұмыс орындарындағы электростатикалық өріс кернеулігін өлшеу.
· Аэроиондар концентрациясының деңгейін және униполярлық коэффициентін анықтау.
· Зертханалық зерттеулер жүргізу үшін сынамаларды іріктеу және тіркеу.
· Келісілген жұмыс көлеміне сәйкес қажетті өлшеулер жүргізу.
· Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша хаттамаларды рәсімдеу және тапсырыс берушіге ұсыну.
· Саран қаласы шегінде Тапсырыс берушінің объектісіне мамандардың шығуын қамтамасыз ету.
3. Қызметтерді көрсетуге қойылатын талаптар:
Орындаушы зерттеулер мен аспаптық өлшеулерді Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде жүргізуді және нәтижелерін белгіленген тәртіппен рәсімдеуді қамтамасыз етуі тиіс.
Жұмыстар Тапсырыс берушінің объектілері мен жұмыс орындарында орындалады. Зерттеулердің көлемі, тексерілетін объектілердің саны және қажетті өлшеулердің тізбесі Тараптардың келісімі бойынша айқындалады.
4. Қызмет көрсету нәтижесі:
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жүргізілген зертханалық зерттеулер мен аспаптық өлшеулер нәтижелері бойынша рәсімделген хаттамалар ұсынылады.
5. Қызмет көрсету мерзімі:
2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімдеріне және жасалған шарттың талаптарына сәйкес.
6. Қызмет көрсету орны:
Қарағанды облысы, Саран қаласында орналасқан Тапсырыс берушінің объектілері.













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений
1. Наименование услуги:
Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений производственных факторов на объектах Заказчика.
2. Перечень выполняемых работ:
· Измерение параметров микроклимата и температуры на рабочих местах.
· Измерение напряжённости электростатического поля на рабочих местах.
· Определение уровня концентрации аэроионов и коэффициента униполярности.
· Отбор и регистрация проб для проведения лабораторных исследований.
· Проведение необходимых измерений в соответствии с согласованным объёмом работ.
· Оформление и предоставление протоколов результатов проведённых исследований.
· Выезд специалистов на объект Заказчика в пределах города Сарань.
3. Требования к оказанию услуг:
Исполнитель должен обеспечить проведение исследований и инструментальных измерений в согласованные с Заказчиком сроки, с оформлением результатов в установленном порядке.
Работы выполняются на объектах и рабочих местах Заказчика. Объём исследований, количество обследуемых объектов и перечень необходимых измерений определяются по согласованию Сторон.
4. Результат оказания услуг:
По завершении работ Заказчику предоставляются оформленные протоколы результатов лабораторных исследований и инструментальных измерений.
5. Срок оказания услуг:
В течение 2026 года согласно заявкам Заказчика и условиям заключённого договора.
6. Место оказания услуг:
Объекты Заказчика, расположенные в городе Сарань Карагандинской области.













