ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по текущему ремонту внутреннего трубопровода КГУ "Комсомольская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" УОАКО
1. Наименование работ
Работы по ремонту внутреннего трубопровода  здания  КГУ "Комсомольская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" УОАКО, расположенного по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, село Комсомольское, улица Урожайная, дом 4а.
2. Основание для выполнения работ
Основанием для выполнения работ является дефектный акт от 25 августа 2026 года, составленный по результатам обследования внутреннего трубопровода.
3. Цель работ
[bookmark: _GoBack]Монтаж и установка системы водоснабжения (разводка по зданию школы), устранение аварийных участков трубопроводов, обеспечение бесперебойного водоснабжения и предотвращение аварийных ситуаций.
4. Состав работ
Подрядчик обязан выполнить  работы согласно дефектного акта.
Все необходимые материалы и оборудования входят в стоимость договора и приобретаются за счет сил и средств поставщика. Уборка рабочего места и вывоз строительного мусора  осуществляется Поставщиком.
5. Требования к материалам
Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать требованиям ГОСТ, СН РК, СП РК и техническим регламентам Республики Казахстан.
Подрядчик обязан предоставить сертификаты соответствия и документы, подтверждающие качество применяемых материалов.
6. Требования к выполнению работ
Работы должны выполняться в соответствии с:
· СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
· Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан;
· действующими санитарными нормами и строительными нормативами Республики Казахстан;
· требованиями по безопасной эксплуатации инженерных систем.
7. Требования по охране труда
Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований безопасности, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и сохранность имущества Заказчика.
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. В течение гарантийного срока  Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.




	












ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
УОАКО "Сарыкөл ауданының білім бөлімінің Комсомол жалпы білім беретін мектебі" КММ ішкі құбырын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға
1. Жұмыстардың атауы
Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Комсомольское ауылы, Урожайная көшесі, 4а үй мекенжайында орналасқан УОАКО "Сарыкөл ауданының білім бөлімінің Комсомол жалпы білім беретін мектебі" КММ ғимаратының ішкі құбырын жөндеу жұмыстары.
2. Жұмыстарды орындау үшін негіз
Жұмыстарды орындау үшін ішкі құбырды тексеру нәтижелері бойынша жасалған 2026 жылғы 25 тамыздағы ақаулы акт негіз болып табылады.
3. Жұмыстың мақсаты
Сумен жабдықтау жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, құбырлардың авариялық учаскелерін жою, үздіксіз сумен жабдықтауды қамтамасыз ету және авариялық жағдайлардың алдын алу.
4. Жұмыс құрамы
Мердігер ақаулы актіге сәйкес жұмыстарды орындауға міндетті.
Барлық қажетті материалдар мен жабдықтар Шарттың құнына кіреді және жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен сатып алынады. Жұмыс орнын тазалауды және құрылыс қоқыстарын шығаруды жеткізуші жүзеге асырады.
5. Материалдарға қойылатын талаптар
Барлық материалдар жаңа, пайдаланылмаған болуы, ГОСТ, ҚР ҚН, ҚР ҚП талаптарына және Қазақстан Республикасының техникалық регламенттеріне сәйкес келуі тиіс.
Мердігер сәйкестік сертификаттарын және қолданылатын материалдардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
6.Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Жұмыстар сәйкес орындалуы керек:
* ҚР ҚН 1.03-05-2011 "құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы";
* Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі ережелерімен;
* Қазақстан Республикасының қолданыстағы санитарлық нормалары мен құрылыс нормативтері;
* инженерлік жүйелерді қауіпсіз пайдалану талаптары.
7.Еңбекті қорғау жөніндегі талаптар
Мердігер қауіпсіздік талаптарының сақталуына, қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына жауапты болады.
8.Кепілдік міндеттемелері
Орындалған жұмыстардың, материалдар мен жабдықтардың кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде мердігер анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.


