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Техническая спецификация

Работа по демонтажу и повторной установке кондиционера с переносом в другое помещение.

Демонтаж и повторный монтаж кондиционера из одной комнаты в другую комнату на 3 – м этаже пятиэтажного здания.
В стоимость монтажных работ входят все материалы, монтажные комплекты необходимые для переустановки кондиционера.
	Кондиционер необходимо установить на третьем этаже пятиэтажного здания.
	Поставщик после установки кондиционера производит его пуско-наладочную работу.
	
№2 қосымша
  
Техникалық сипаттама 

	Бес қабатты ғимараттың 3 – қабатындағы бір бөлмеден екінші бөлмеге кондиционерді бөлшекту және қайта монтаждау. 
	Монтаждау жұмыстарының құнына кондиционерді қайта орнатуға қажетті барлық материалдар мен монтаждау жиынтықтары кіреді. 
Кондиционерді бес қабатты ғимараттың үшінші қабатына орнату қажет.
Жеткізуші кондиционерлерді орнатқаннан кейін оларды іске қосу және баптау (пуско-реттеу) жұмыстарын жүргізеді.

