Баға ұсыныстарын сұрату арқылы газ есептеу құралдарын тексеруге арналған
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
 
Тапсырыс беруші – Алматы қаласы Білім Басқармасы «№195 жалпы білім беретін мектеп» Коммуналдық Мемлекеттік мекемесі
1. Қысқаша мінездеме 
	Атауы
	Мағынасы

	Қатар номері
	

	Атауы қысқаша мінездеме
	Өлшей құралдарын тексеру қызметі

	Қосымша мінездеме
	Зертханалық жабдықты пайдалана отырып, газ есептеу құралының жарамдылығын тексеру, соның ішінде ресми сертификат беру және сертификаттау белгісін жапсыру.

	саны
	2.0 (электронды - 1, механикалық - 1)

	Өлшем бірлігі
	-

	Жеткізу орыны
	КАЗАХСТАН Алматы қаласы Турксіб ауданы Шортанбай жырау көшесі 72/2 үй

	Жеткізу шарттары
	Есептегіштерді сынақ жүргізу үшін зертханаға тасымалдау мақсатында шешіп алу, содан кейін оларды қайта орнату және пломбалау.

	Жеткізу мерзімі
	Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 15 жұмыс күні ішінде

	Төлем шарттары
	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Толық төлем - 100%


Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары
Газ есептегіштерін тексеру қызметтерін көрсетуге арналған техникалық ерекшелік. Жалпы ережелер:
1. Өлшеу құралдарын тексеру, атап айтқанда, газ есептегіш құрылғылардың сәйкестігін тексеру жөніндегі қызметтерді Алматы қаласы, Шортанбай жырау көшесі, 72/2 мекенжайында орналасқан № 195 орта мектептің қазандық нысанында көрсету.
Техникалық талаптар:
1. Өлшеу құралдарын тексеру (верификациялау) жұмыстары, тексеру әдістері мен құралдарын реттейтін бекітілген нормативтік құжаттарға сәйкес, жарамды тексеру сертификаты бар жабдықтарды пайдалана отырып жүргізілуі тиіс.
Тексеру процесінің нәтижесінде өлшеу құралының пайдалануға жарамды немесе жарамсыз екендігі анықталады. Қызметтер көрсетіліп болғаннан кейін, заңнамада белгіленген нысандағы тексеру сертификаты және ресми тексеру белгісі (мөрі) қойылған тексеру хаттамасы беріледі. Штрихкоды бар жапсырмалар түріндегі тексеру белгілері тексеру сертификаттарына және/немесе өлшеу құралдарының өзіне жапсырылуы тиіс.
Тексеруден өтетін жабдық:
 1.	– Газ есептегіші, моделі RSG Signal G100, сериялық нөмірі 09816, шығарылған жылы 2021 – 1 дана;
2.	– Газ есептегіші, моделі Mini ELCOR, сериялық нөмірі 2146002507, шығарылған жылы 2021 – 1 дана;
Барлығы: 2 дана
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по проверке приборов учета газа способом Запрос ценовых предложений
 
Заказчик – КГУ «Общеобразовательная школа №195» Управления образования города Алматы
1. Краткое описание ТРУ
 
	Наименование
	Значение

	Номер строки
	[bookmark: _GoBack]

	Наименование и краткая характеристика
	Услуги по поверке средств измерений

	Дополнительная характеристика
	поверка на пригодность прибора  учета газа на лабораторных устройствах с выдачей заключения сертификатов с лейбл наклейкой

	Количество
	2.0 (электронный 1, механический 1)

	Единица измерения
	-

	Место поставки
	КАЗАХСТАН г.Алматы Турксибский район ул Шортанбай жырау 72/2

	Условия поставки
	Снятия счетчиков с доставкой на лабораторное  исследование, после завершения установка и опламбировка 

	Срок поставки
	С даты подписания договора в течении 15 рабочих дней

	Условия оплаты
	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%


 Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
 Техническая спецификация на оказание услуги по поверке счетчиков газа. Общие положения: 
1. Оказание услуги по поверке средств измерений, поверка на пригодность устройств учета газа на объектах котельной КГУ ОШ №195 г.Алматы ул Шортанбай жырау 72/2. 
Технические требования: 
2. Поверка средств измерений должна происходить на оборудовании, имеющий действующий свидетельство о поверке, соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки. 
Результатом поверки является признание средства измерения пригодным или непригодным к применению. По итогам услуг выдается свидетельство о поверке по установленной законодательством форме и протокол поверки с оттиском доверительного клейма. На свидетельствах о поверке и/или на средства измерений должны быть нанесены поверительные клейма в виде наклеек со штрих-кодом.  Проверяемые средства:
 
1. – Тип прибора учета газа РСГ сигнал G100 №09816 2021 г.в. - 1 шт; 
2. Тип прибора учета газа Mini ELCOR №2146002507 2021 г.в. - 1 шт;
Итого: 2 шт
