ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока.

Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области МЧС РК»

Место выполнения услуги: 1) г.Актобе

| 1 | Наименование услуги | Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Срок выполнения услуги | С даты подписания договора в течение 15 календарных дней. |
| 3 | Требование | - Поверка должна проводиться аккредитованной испытательной (поверочной) лабораторией. - Поверка выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 8.217-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки». 3.Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2001 (либо действующей редакции стандарта, применимой к данному типу трансформаторов). 4. В ходе поверки должны быть выполнены: 5.Внешний осмотр; 6.Проверка состояния изоляции; 7.Определение коэффициента трансформации; 8.Определение погрешности коэффициента трансформации; 9.Определение угловой погрешности; 10.Оформление результатов поверки. 11. По результатам поверки Исполнитель выдает свидетельство о поверке либо извещение о непригодности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 12. Используемые эталоны и средства измерений должны иметь действующую поверку и прослеживаемость к государственным эталонам. Представитель заказчика: 87072323160 |

Инспектор тылового обеспечения

Ст.сержант гражданской защиты                                                                      Д. Ермекбаев

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Өлшеуіш ток трансформаторларын салыстырып тексеру қызметтері

Тапсырыс беруші:"ҚР ТЖМ Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті"ММ

Қызмет көрсету орны: Ақтөбе қаласы.

| 1 | Қызмет атауы | Өлшеуіш ток трансформаторларын салыстырып тексеру қызметтері |
| --- | --- | --- |
| 2 | Қызметтің жасау мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. |
| 3 | Талап | - Тексеру (салыстырып тексеру) аккредиттелген сынақ (салыстырып тексеру) зертханасында жүргізілуі тиіс. - Тексеру ГОСТ 8.217-2024 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Ток трансформаторлары. Тексеру әдістемесі» талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. - Ток трансформаторлары ГОСТ 7746-2001 талаптарына (немесе осы типтегі трансформаторларға қолданылатын қолданыстағы редакциясына) сәйкес болуы тиіс. - Тексеру барысында келесі жұмыстар орындалуы тиіс: - Сыртқы қарап-тексеру; - Оқшауламаның жай-күйін тексеру; - Трансформация коэффициентін анықтау; - Трансформация коэффициентінің қателігін анықтау; - Бұрыштық қателікті анықтау; - Тексеру нәтижелерін рәсімдеу. - Тексеру нәтижелері бойынша Орындаушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес салыстырып тексеру туралы куәлік немесе пайдалануға жарамсыздығы туралы хабарлама береді. - Қолданылатын эталондар мен өлшеу құралдарының жарамды салыстырып тексеруі болуы және мемлекеттік эталондарға метрологиялық қадағалануы қамтамасыз етілуі тиіс. Тапсырыс берушнің өкілі: 87072323160 |

Тылдық қамтамасыз ету инспекторы

азаматтық қорғау аға сержанты							Д.Ермекбаев