Техническая спецификация
Услуги по поверке прибора учета тепла и горячего водоснабжения, 
ввод в эксплуатацию

Прибор учета тепла: ТВ-7 №20-139221.
Место выполнения работ: Жамбылская область. г.Тараз, ул. Желтоксан, 78.
Срок выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.
Услуги по поверке приборов учета тепла и горячего водоснабжения должен предоставлять специализированные аккредитованные организации и предприятия.
оттиск поверительного клейма (самоклеящиеся лейблы), которое наносится на средство измерения;
сертификат о поверке средства измерения (на бумажном носителе);
при отрицательных результатах поверки предоставить извещение о непригодности, приложить протокол.



Техникалық сипаттама
Жылуды және ыстық сумен жабдықтауды есепке алу аспабын тексеру, пайдалануға беру жөніндегі қызметтер

Жылуды есептеу құралы: ТВ-7 №20-139221;
Жұмыстарды орындау орны: Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Желтоқсан, 78 көшесі.
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Жылуды және ыстық сумен жабдықтауды есепке алу аспаптарын тексеру жөніндегі қызметтерді мамандандырылған аккредиттелген ұйымдар мен кәсіпорындар ұсынуы тиіс.
өлшеу құралына қолданылатын салыстырып тексеру таңбасының (өздігінен жабысатын жапсырмалар) бедері;
өлшеу құралын тексеру туралы сертификат (қағаз жеткізгіште);
тексеру нәтижелері теріс болған кезде жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі, хаттама қоса беріледі.
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Kpi3mMeTTik XaT
«Tapastpanconeproy MKK-npix 20.10.2026k.  3eprrey akrici  Heriziuje
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